Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia. 18 stycznia  2010r.

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW/ ZMIANIE TREŚCI SIWZ/ W POSTEPOWANIU  ZNAK NZ/215/111/2009

NA DOSTAWĘ AUTOKLAWU

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Pkt. 4 Czy Zamawiający opisując „sterylizator posiadający możliwość łatwego przemieszczenia (kółka)” ma na myśli że kółka mają być skrętne?

Odpowiedź:

Tak, chodzi o mobilność sterylizatora, a więc sterylizator musi mieć kółka skrętne umożliwiające przemieszczenie                w nieskrępowany sposób.

Pytanie 2.

Pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści sterylizator o wymiarach: szerokość 800 głębokość 900 i wysokość 1680 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  następujące wymiary autoklawu: szerokość 800mm, głębokość 900mm oraz wysokość  1680mm.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wymaga oprócz systemu uzdatniania wody metodą osmozy rewersyjnej również zmiękczacza?

Odpowiedź:

Tak,  istotnie w punkcie 39 załącznik 2 (parametry wymagane autoklawu) należy dodać  -zmiękczacz wody.

UWAGA!!

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w tym  w formularzu cenowym i  przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem