Krosno, dnia……………………….

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. / fax 013-4378497 lub 215

email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe

na:

Zakup butelek do karmienia

dla  WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA PODKARPACKIEGO IM. JANA PAWŁA II  W KROŚNIE
Znak sprawy: NZ/214/26/2010

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II  w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, zwanym dalej „ Szpitalem” zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiot zamówienia:  Zakup butelek szklanych do karmienia zgodnie z zał. nr 2 do zapytania ofertowego.

Parametry wymagane:

- Butelka szklana wielokrotnego użytku z gwintem, wykonana z bezbarwnego przeźroczystego szkła o poj. 250 ml, posiadająca podziałkę pojemności wtopioną pomiędzy 2 warstwy szkła - odporną na ścieranie oraz posiadająca graficzny symbol dopuszczenia do kontaktu z żywnością, bez uszkodzeń i zanieczyszczeń mechanicznych.

- Możliwość sterylizacji w temp. 134 st. C.

- Butelka kompatybilna ze smoczkami typu NUK

- Wszystkie powyższe wymagania muszą być potwierdzone przez producenta. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełniania wyżej wymienionych parametrów.

- Wymagane jest dostarczenie próbki produktu ( 1 butelka) celem oceny zgodności oferowanych parametrów produktu z opisem.

Termin realizacji zamówienia: dostarczenie przedmiotu zamówienia do loco Zamawiającego  w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana

Pawła II w Krośnie – Krosno, ul. Korczyńska 57.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Sekretariat Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Termin złożenia oferty:  do dnia 07.05.2010 r. do godz. 09:30.

Termin otwarcia ofert: 07.05.2010 r. o godz. 10:00 w Dziele Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – Krosno, ul. Korczyńska 57, pok. nr 101.

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami trwale spiętą należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami:

„Oferta na zakup butelek do karmienia.

Nie otwierać w sekretariacie.”

Warunki płatności: 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowej faktury vat/ rachunku.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych – Henryka Boczar - Kierownik  Działu Żywienia i Higieny Szpitalnej  tel.  013 4378418

w sprawach formalnych(proceduralnych) – Joanna Mendocha, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 013 43 78 497

Termin związania oferta (ważność oferty) wynosi: co najmniej 30 dni.

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej zwykłej  i złożyć w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. nr 275.

Minimalna treść oferty:

Zalecany wzór oferty zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, przy czym w razie składania oferty na własnym wzorcu należy w niej uwzględnić, co najmniej:

- Identyfikacja:

1. nazwa wykonawcy …………………………….., 2. adres siedziby ……………………, 3. NIP ………………………., 4. KRS/EDG …………………………………, 5. nr r-ku bankowego ……………6. tel./ fax............. 7. osoba upoważniona do kontaktów.....................................

- Cena:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto	zł (słownie złotych …………………………………………)

/ jeśli przewidziano - Podatek VAT	zł (słownie złotych …………………………………………………….)Cenę brutto	zł (słownie złotych ………………………………………….)/

- Oświadczenia dodatkowe:

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2. Potwierdzam termin realizacji zamówienia ……………….

3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

4. Oferuję gwarancję na okres …….. (jeżeli dotyczy)

5.Okres związania ofertą Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do   dnia……………………..

6.Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i  używania, na     dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.(lub stosowne oświadczenie jeśli nie dotyczy).

Oferta winna być podpisana przez osobę/ osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór oferty (formularz ofertowy)

Załącznik nr 2 – formularz przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – wzór umowy

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej