Załącznik nr 2

FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.M | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Butelka szklana do karmienia | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  |

Parametry wymagane:

- Butelka szklana wielokrotnego użytku z gwintem, wykonana z bezbarwnego przeźroczystego szkła o poj. 250 ml, posiadająca podziałkę pojemności wtopioną pomiędzy 2 warstwy szkła - odporną na ścieranie oraz posiadająca graficzny symbol dopuszczenia do kontaktu z żywnością, bez uszkodzeń i zanieczyszczeń mechanicznych.

- Możliwość sterylizacji w temp. 134 st. C.

- Butelka kompatybilna ze smoczkami typu NUK

- Wszystkie powyższe wymagania muszą być potwierdzone przez producenta. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełniania wyżej wymienionych parametrów.

- Wymagane jest dostarczenie próbki produktu ( 1 butelka) celem oceny zgodności oferowanych parametrów produktu z opisem.

Data

………………………………….									           									       														............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną