##### załącznik nr 2

##### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO SYSTEMU STERYLIZACJI PLAZMOWEJ STERRAD*100 S

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość Opak. | Nr kat. lub kod | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | Kaseta do sterylizatora STERRAD 100 S na 5 cykli, zawierająca czynnik sterylizujący 58-59% roztwór nadtlenku wodoru, opakowanie zbiorcze 5 szt. kaset. Kaseta zabezpieczona wskaźnikiem chemicznym obrazującym ewentualną ekspozycję nadtlenku wodoru. | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Chemiczny wskaźnik paskowy do monitorowania przebiegu procesu w sterylizatorze wykorzystującym nadtlenek wodoru, przebarwiający sie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z koloru czerwonego na żółty , opakowanie zbiorcze 1000 szt. | 31 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw bezcelulozowy, warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty, o rozmiarach 10 cm a 70 mb /opakowanie zbiorcze 420 mb. | 7 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw bezcelulozowy, warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty o rozmiarach 15 cm a 70 mb /opakowanie zbiorcze 280 mb. | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw bezcelulozowy, warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty o rozmiarach 7,5 cm a 70 mb /opakowanie zbiorcze 420 mb. | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękaw bezcelulozowy, warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty o rozmiarach 25 cm a 70 mb /opakowanie zbiorcze 280 mb. | 9 |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękaw bezcelulozowy, warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty o rozmiarach 35 cm a 70 mb /opakowanie zbiorcze 140 mb. | 9 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękaw bezcelulozowy, warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty o rozmiarach 50 cm a 70 mb /opakowanie zbiorcze 140 mb. | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Akcesoria Sterrad *100S ; 6 kartonów, 12 rolek , 3 taśmy do drukarki, 6 płytek | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Walidacja STERRAD* 100S zgodna z ISO 14937 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  | x |  |

UWAGA !. ZAOFEROWANE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE MUSZĄ BYĆ WPEŁNI KOMPATYBILNE I ZWALIDOWANE  W  STERYLIZATORZE     STERRAD*100S ZGODNIE Z ISO 14937.

pieczęć i podpis osoby upoważnionej