Załącznik nr 5 	- 	Przedmiar robót

| SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DASZKI A3, B1, C1, D1, D2, D4 i 5, D6, E1 G1, H1, H2, K1 K2 i K3, K4, P1, P2 P3 i P4, P5, BUDYNEK PATAMORFOLIGII |
| --- |
| Lp. | Zakres robót | j.m. | Obmiar | Cena jednostkowa netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) |
| 1 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, profili stalowych | m² | 208,217 |  |  |  |  |
| 2 | Odtłuszczanie profili stalowych | m² | 208,217 |  |  |  |  |
| 3 | Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania chlorokauczukowymi, profili stalowych | m² | 208,217 |  |  |  |  |
| 4 | Malowanie pędzle, emaliami chlorokauczukowymi nawierzchniowymi, profili stalowych | m² | 208,217 |  |  |  |  |
| 5 | Oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy balustrad schodowych i balkonowych prostych | m² | 159,000 |  |  |  |  |
| 6 | Malowanie pędzlami farbą do gruntowania chlorokauczukową pierwszy raz balustrad schodowych i balkonowych prostych | m² | 159,000 |  |  |  |  |
| 7 | malowanie pędzlami farbą nawierzchniową chlorokauczukową drugi raz balustrad schodowych i balkonowych prostych | m² | 159,000 |  |  |  |  |
| 8 | Uzupełnienie konstrukcji wsporczej daszków i balustrad | kg | 1247,690 |  |  |  |  |
| 9 | Pokrycie dachów blachami profilowanymi trapezowymi o skoku fali 100 mm przy rozstawie łat 16 cm | m² | 137,860 |  |  |  |  |
| 10 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm | m² | 77,390 |  |  |  |  |
| 11 | Rynny dachowe PCV 75 mm | mb | 58,500 |  |  |  |  |
| 12 | Rury spustowe PCV 50 mm | mb | 42,800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |