Załącznik nr 6

Szczegółowy wykaz prac koniecznych do wykonania przy remoncie daszków

- Budynek A

Wejście A 3 – Uzupełnienie konstrukcji wsporczych, czyszczenie i malowanie konstrukcji wsporczej oraz barierki, wykonanie pokrycia z blachy trapezowej wraz z pasem obróbki blacharskiej przyściennej.

- Budynek B

Wejście B 1 – Czyszczenie i malowanie barierki.

- Budynek C

Wejście C 1 - Uzupełnienie konstrukcji wsporczej, czyszczenie i malowanie konstrukcji wsporczej, wykonanie pokrycia z blachy trapezowej wraz z pasem obróbki blacharskiej, montaż rynien i rur spustowych.

- Budynek D

Wejście D 1 - Uzupełnienie konstrukcji wsporczych, czyszczenie i malowanie konstrukcji wsporczej oraz barierki, wykonanie pokrycia z blachy trapezowej wraz z pasem obróbki blacharskiej przyściennej.

Wejście D 2 – Uzupełnienie konstrukcji wsporczych, czyszczenie i malowanie konstrukcji wsporczej, wykonanie pokrycia z blachy trapezowej wraz z pasem obróbki blacharskiej przyściennej, montaż rynien i rur spustowych.

Wejście D 4, 5- Uzupełnienie konstrukcji wsporczych, czyszczenie i malowanie konstrukcji wsporczej oraz barierki, wykonanie pokrycia z blachy trapezowej wraz z pasem obróbki blacharskiej przyściennej.  D4 - montaż rynien i rur spustowych.

Wejście D 6 - – Uzupełnienie konstrukcji wsporczych, czyszczenie i malowanie konstrukcji wsporczej oraz barierki, wykonanie pokrycia z blachy trapezowej wraz z pasem obróbki blacharskiej przyściennej, montaż rynien i rur spustowych.

- Łącznik E

Wejście E 1 - Uzupełnienie konstrukcji wsporczych, czyszczenie i malowanie konstrukcji wsporczej, wykonanie pokrycia z blachy trapezowej wraz z pasem obróbki blacharskiej przyściennej, montaż rynien i rur spustowych.

- Łącznik G

Wejście G 1- – Uzupełnienie konstrukcji wsporczych, czyszczenie i malowanie konstrukcji wsporczej oraz barierki, wykonanie pokrycia z blachy trapezowej wraz z pasem obróbki blacharskiej przyściennej.

- Budynek H

Wejście H 1 - Uzupełnienie konstrukcji wsporczych, czyszczenie i malowanie konstrukcji wsporczej, wykonanie pokrycia z blachy trapezowej wraz z pasem obróbki blacharskiej przyściennej, montaż rynien i rur spustowych.

Wejście H 2 - – Uzupełnienie konstrukcji wsporczych, czyszczenie i malowanie konstrukcji wsporczej oraz barierki, wykonanie pokrycia z blachy trapezowej wraz z pasem obróbki blacharskiej przyściennej.

- Budynek Kuchni

Wejście K1, - Uzupełnienie konstrukcji wsporczych, czyszczenie i malowanie konstrukcji wsporczej oraz barierki, wykonanie pokrycia z blachy trapezowej wraz z pasem obróbki blacharskiej przyściennej, montaż rynien i rur spustowych.

Wejście K 2, K 3 - – Uzupełnienie konstrukcji wsporczych, czyszczenie i malowanie konstrukcji wsporczej oraz barierki, wykonanie pokrycia z blachy trapezowej wraz z pasem obróbki blacharskiej przyściennej, montaż rynien i rur spustowych.

Wejście K 4 Wykonanie konstrukcji wsporczej, malowanie konstrukcji wsporczej, wykonanie pokrycia z blachy trapezowej wraz z pasem obróbki blacharskiej przyściennej.

Czyszczenie i malowanie szachów oraz barierek na zewnątrz budynku kuchni.

- Budynek Pralni

Wejście P 1 – czyszczenie i malowanie barierki.

Wejście P 2 – Czyszczenie i malowanie barierki.

Wejście P 3 i P4 – Czyszczenie i malowanie barierek i słupów

Wejście P 5 - Uzupełnienie konstrukcji wsporczych, czyszczenie i malowanie konstrukcji wsporczej oraz barierki, wykonanie pokrycia z blachy trapezowej wraz z pasem obróbki blacharskiej przyściennej, montaż rynien i rur spustowych.

- Budynek Patomorfologii

Czyszczenie i malowanie konstrukcji daszku i barierek od strony południowej, czyszczenie i malowanie okapu od strony północnej.