Wojewódzki Szpital Podkarpacki				   Krosno dnia, 20 lipca 2010 roku

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno

ul. Korczyńska 57

Do wszystkich uczestników postępowania								( www.krosno.med.pl)

NZ/215/69/1/2010

dot. postępowania przetargowego na zakup i dostawy odczynników.

Zgodnie z art. 38 pkt.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zwraca się z pytaniami do Zamawiającego:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 złożenie ulotek wykonawczych testów w języku polskim 
w formie książkowej podpisanej na pierwszej tytułowej stronie ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 złożenie ulotek wykonawczych testów w języku polskim 
w formie książkowej podpisanej na pierwszej tytułowej stronie.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 złożenie oferty z terminem dostarczenia urządzeń do 6 tygodni od daty podpisania umowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 złożenie oferty z terminem dostarczenia urządzeń do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Pytanie 3:

Czy w pakiecie 1  w opisie w tabeli 2 b odnośnie parametrów wirówki w punkcie 8 i 9 nie nastąpiła pomyłka i czy nie powinno słowo chłodnia być zastąpione słowem wirówka?

Odpowiedź:

W pakiecie 1  w opisie w tabeli 2 b odnośnie parametrów wirówki w punkcie 8 i 9 nastąpiła pomyłka. Słowo chłodnia ma być zastąpione słowem wirówka.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający odnośnie zapisów zawartych w tabeli 2a punkt. 13, mógłby określić jaki system informatyczny posiada i kto jest jego administratorem ?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada system informatyczny PSM  firmy ROCHE. Administratorem systemu jest firma ROCHE.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający odnośnie zapisów zawartych w tabeli 2a punkt. 15, mógłby określić jakie są koszty podłączenia analizatora do systemu informatycznego, który posiada Zamawiający ?

Odpowiedź:

Zamawiającemu w chwili obecnej nie znany jest koszt podłączenia analizatora do systemu informatycznego ze względu na fakt, iż Zamawiający nie posiada wiedzy o potencjalnie oferowanym przez Wykonawcę analizatorze.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający posiada staję roboczą do której będzie można podłączyć analizator ?

- Jeśli tak to czy Zamawiający posiada licencję stanowiskową na ww. staję roboczą?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada stacji roboczej.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tabela 2b PUNKT 4 Wbudowany termometr zewnętrzny, jeśli chłodziarka będzie posiadała wyświetlacz temperatury na zewnętrz obudowy? Jeśli nie prosimy to czy Zamawiający mógłby określić co rozumie pod pojęciem „Wbudowany termometr zewnętrzny” ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna za spełnienie warunku Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tabela 2b PUNKT 4 Wbudowany termometr zewnętrzny, jeśli chłodziarka będzie posiadała wyświetlacz temperatury na zewnętrz obudowy.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów projektu umowy

- §3 ust. 7. Wykonawca zapewnia termin ważności  określony w załącznikach 1a, 1b do SIWZ towaru - …….. miesięcy (min. 4-6 miesięcy) liczony od daty realizacji dostawy? – zgodnie z zapisami wymogów oferty i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- §5 ust. 5. Strony ustalają, że zapłata za dostarczony towar, materiały eksploatacyjne do dzierżawionego urządzenia oraz czynsz za dzierżawę urządzeń następować będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, wystawionej w języku polskim w terminie ………. dni (min. 30 dni) od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT do sekretariatu w następujący sposób? – zgodnie z wymogami zawartymi wymogów oferty i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

§ 9 1.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy dot. niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki, (nie mniej niż 20 zł)?

- w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 0,4% wynagrodzenia Wykonawcy dot. zakwestionowanej partii towaru za każdy dzień zwłoki. (nie mniej niż 20 zł)?

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 (nie mniej niż 20 zł) pozostałego do realizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany dotyczące zapisów projektu umowy.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści by kontrola międzynarodowa była wykonywana dwa razy w roku ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści by kontrola międzynarodowa była wykonywana dwa razy w roku.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuści by kontrola międzynarodowa obejmowała 70% oferowanych parametrów - nie  do wszystkich  parametrów są dostępne kontrole międzynarodowe ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści by kontrola międzynarodowa obejmowała 70% oferowanych parametrów.

Jeżeli analizator do prawidłowego funkcjonowania wymaga stabilnego stołu, to Wykonawca 
dostarcza go.

Jednocześnie informujemy, że termin i godziny otwarcia i składania ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem