Pakiet nr 2																załącznik nr 3

| Materiały elektryczne i do podłączenia wytwornicy pary |
| --- |
| Poz | Rodzaj , nazwa | j. m. | ilość | cena jednostkowa netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) |
| 1 | Kabel linka YLY 5x16 | Metr | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt do rur 5/4” z uszczelką (40-43 mm) | Sztuka | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Kołki rozporowe 10mm/80mm na klucz | Sztuka | 230 |  |  |  |  |
| 4 | Rura RL48 3 m | Sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Uchwyt do rury RL48 | Sztuka | 15 |  |  |  |  |
| 6 | Łącznik harmonijkowy | Sztuka | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Linka pojedyncza LYy 1x16 ( linka żółto-zielona 7m, niebieska 7 m i czarna 21 m) | Metr | 35 |  |  |  |  |
| 8 | Podstawa bezpiecznikowa RBMO | Sztuka | 1 |  |  |  |  |
| 9 | BM Typ 0 63A | Sztuka | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Końcówki kablowe 16 miedziane z oczkiem pod śrubę | Sztuka | 15 |  |  |  |  |
| 11 | RN8 skrzynka nadtynkowa 8 pól – hermetyczna IP55 | Sztuka | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Wyłącznik FR100 – 4 polowy | Sztuka | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Końcówki tulejkowe 16 | Sztuka | 30 |  |  |  |  |
| 14 | Złączka szynowa 16 mm ZUG | Sztuka | 5 |  |  |  |  |
| 15 | Oprawy Rastrowe 2x36 W kompletna | Sztuka | 14 |  |  |  |  |
| 16 | Oprawa świetlówkowa 4x36 | Sztuka | 6 |  |  |  |  |
| 17 | Puszka rozgałęźna hermetyczna 120x120 | Sztuka | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |