Krosno dnia 26.01.2011 r.

Działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 – dalej ustawa) Zamawiający przekazuje treść otrzymanego zapytania, dotyczącego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz     z udzielonymi wyjaśnieniami :

Treść odpowiedzi :

Ad.1) Zgodnie z załącznikiem  nr 15 do SIWZ.

Ad.2) Zamawiający dopuszcza urządzenia o parametrach nie gorszych niż określone

w załączniku  nr 15 do SIWZ.

Ad.3) Zamawiający nie dopuści sterylizatora o poj. 300 l. Zgodnie z załącznikiem nr 12 oraz nr 15 do SIWZ Zamawiający przewiduje zakup i montaż sterylizatora o pojemności 600 l

o parametrach nie gorszych niż określone w załączniku nr 15 do SIWZ.

Ad.4) Zamawiający dopuszcza urządzenia  o parametrach nie gorszych niż określone                    w załączniku nr 15 do SIWZ.

Ad.5) Zamawiający dopuszcza sterylizator z pierścieniowym płaszczem grzewczym komory.

Ad.6) Zgodnie z załącznikiem  nr 15 do SIWZ.

Ad.7) Zamawiający dopuszcza urządzenie, w którym osłona wykonana jest ze stali nierdzewnej.

Ad.8) Tak dopuszcza się  urządzenie, w którym panel sterowania wykonany jest w postaci ekranu z panelem dotykowym – zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ.

Ad. 9) Tak.

Ad.10) Zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ.

Ad.11) – Ad.15) Uwaga: Zamawiający w załączniku Nr 15 do SIWZ (str. 9,pomieszczenie nr 57) podał: „Zgodnie z uzupełnieniami do PFU wykreślono sterylizator 230 l i zastąpiono go jednostką podaną w niniejszym zestawieniu. Wykreślono sterylizator parowy 430 l – zastąpi go jednostka przeniesiona z Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie”.

Ad.16) Zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ.

Ad.17) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga) aby myjnie posiadały wydajne suszenie na poziomie 500 m3/h przy mocy suszenia nie mniejszej niż 10 kW.

Ad.18) Zamawiający dopuszcza urządzenia  o parametrach nie gorszych niż określone

w załączniku nr 15 do SIWZ.

Ad.19) Zamawiający dopuszcza urządzenia  o parametrach nie gorszych niż określone

w załączniku nr 15 do SIWZ.

Ad.20) Zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ.

Ad.21) Zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ.

Ad.22) Zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ.

Ad.23) Zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ.