Krosno dnia 27.01.2011 r.

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego p.n. : Zaprojektowanie (etap I, II, III zgodnie        z zakresem określonym w programie funkcjonalno-użytkowym wraz z uzupełnieniami)      i Budowa (etap I  zgodnie z zakresem określonym w programie funkcjonalno-użytkowym wraz z uzupełnieniami) Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii       i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy wraz z uzupełnieniami, koncepcję projektowo-przestrzenną oraz dokumentację projektową wykonaną na podstawie niniejszej umowy w ramach zadania inwestycyjnego “Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie“

INFORMACJA  DLA WYKONAWCÓW

W związku z zapytaniami uczestników postępowania przetargowego co do zapisu 7.6 Programu Funkcjonalno Użytkowego : „W zakresie projektu należy przyjąć przebudowę sieci wodnej szpitala o dł. ok. 1800 m” oraz opublikowaną odpowiedzią nr 3 z dnia 15.12.2010 r. ad.11) Zamawiający informuje :

Przebudowa sieci wodnej o dł. 1800 m, o której jest mowa w PFU realizowana będzie przez Szpital w ramach odrębnej procedury przetargowej w związku z czym kosztu tej przebudowy nie należy uwzględniać w przygotowywanej ofercie.

W zakresie procedury przetargowej EZ/215/25/2010 należy uwzględnić zaprojektowanie i wykonanie przyłącza wody z przebudowywanej przez Szpital sieci wodociągowej zgodnie z informacją podaną w uzupełnieniach do PFU (załącznik nr 12 do SIWZ).

Dodatkowo Zamawiający informuje :

„W związku z tym, że w procedurze przetargowej EZ/215/25/2010, a w szczególności

w odpowiedziach udzielonych uczestnikom postępowania przetargowego, Zamawiający powołuje się na cztery załączone do SIWZ dokumenty tj. :

- załącznik nr 10 (Koncepcja Projektowo – Przestrzenna)

- załącznik nr 11 (Program Funkcjonalno – Użytkowy)

- załącznik nr 12 (Uzupełnienia do Programu Funkcjonalno – Użytkowego)

- załącznik nr 15(Zestawienie sprzętu medycznego dla bloku operacyjnego, OIOM i Centralnej Sterylizatorni stanowiący uzupełnienie do Programu Funkcjonalno -  Użytkowego)

informujemy, że Koncepcja Projektowo Przestrzenna oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy są dokumentami obowiązującymi za wyjątkiem zmian wprowadzonych załącznikami nr 12 i nr 15 do SIWZ.

Zamawiający dopisuje w załączniku nr 9 SIWZ (wzór umowy) :

1. do § 2 ust.6  następującą treść :

„6. Informowanie Zamawiającego przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem

o wszelkiej korespondencji, Wykonawcy z wszelkimi organami lub podmiotami, na

każdym etapie postępowania zmierzającym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie, składanych wnioskach przez Wykonawcę do tych podmiotów, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach wydanych przez te organy lub podmioty”.

2. do § 7 ust.1 pkt.26 następującą treść :

„26. Przygotowanie rozliczenia finansowego inwestycji w rozbiciu na poszczególne środki trwałe i przedmioty z odpowiednim ich zaklasyfikowaniem poprzez podanie właściwego symbolu Klasyfikacji Środków Trwałych z podaniem ich wartości, numerów fabrycznych i producenta. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania stosownych protokołów przekazania środków trwałych i przedmiotów umożliwiających ich przejęcie na stan inwentarzowy Zamawiającego”.

Zamawiający dopisuje w pkt.15.3 SIWZ lit. jj  następującą treść :

„jj) koszty związane z przygotowaniem rozliczenia finansowego inwestycji w rozbiciu na poszczególne środki trwałe i przedmioty z odpowiednim ich zaklasyfikowaniem poprzez podanie właściwego symbolu Klasyfikacji Środków Trwałych z podaniem ich wartości, numerów fabrycznych i producenta. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania stosownych protokołów przekazania środków trwałych i przedmiotów umożliwiających ich przejęcie na stan inwentarzowy Zamawiającego”.

Zamawiający wykreśla w załączniku nr 9 SIWZ (wzór umowy) § 14 ust.1 lit. b)  następujące słowa : „ …. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego …” i poprawkach § 14 ust.1 lit. b)  przyjmuje brzmienie :

„b) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót budowlano – montażowych w wysokości ………………. zł  netto (słownie :………………….) + podatek od towarów                i usług (VAT) w wysokości …………… zł (słownie :……………….), co daje kwotę brutto

………………………….zł (słownie :…………………………….)”

Zamawiający dopisuje w załączniku nr 9 SIWZ (wzór umowy) § 14 ust.1 lit. a)

następujące słowa : „ …. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego …” i poprawkach § 14 ust.1 lit. a)  przyjmuje brzmienie :

„a) wynagrodzenie ryczałtowe za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w wysokości ………………. zł  netto (słownie :………………….) + podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości …………… zł (słownie :……………….), co daje kwotę brutto ………………………….zł (słownie :…………………………….)”