Załącznik nr 2

Zestawienie wymaganych parametrów

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego (czynników wzrostu) oraz urządzenie do produkcji autologicznej trombiny – zestaw pojedynczy System umożliwia wyprodukowanie koncentratu płytek krwi – preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwala odzyskać ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi – koncentracja potwierdzona katalogiem produktowym oraz publikacjami naukowami. Z 54ml krwi system produkuje nie mniej niż 6ml koncentratu leukocytarno-płytkowego. System jest stosowany w następujących wskazaniach; zaburzenia zrostu kości, rekonstrukcja ACL, rekonstrukcja stożka rotatorów, działanie antybakteryjne, trudno gojące się rany, entezopatie. Skuteczność kliniczna produktu udokumentowana badaniem randomizowanym. Sterylny zestaw do mieszania: 2 strzykawki 12, 2 łączniki, plastikowa taca, 2 strzykawki 1ml, 3 naczynia do transferu płynu. Każdy zestaw posiada uniwersalną końcówkę do aplikacji , która pozwala na dołączanie różnych igieł, np. igły 12, dodatkowo zestaw posiada inne różnorodne łączniki i kaniule mieszające. Sterylny zestaw do separowania autologicznej trombiny z osocza krwi. Z 11ml krwi zestaw umożliwia wyprodukowanie 5ml trombiny autologicznej. Aktywność biologiczna trombiny 25-30 IU/ml. Trombina umożliwia żelowanie PRP i PPP w czasie poniżej 30s. System składa się z specjalnego separatora, 2 strzykawki Sterylne zamknięcia do strzykawek lub igły chlorek wapnia (odczynnik do autologicznej trombiny) Instrumenty: wirówka, przeciwwagi, pojemniki na specjalne tuby do separacji krwi – dostarczane do zabiegu po uprzednim ustaleniu na koszt Wykonawcy. | 8 zestawów |  |  |  |  |  |  |
| 2. Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego (czynników wzrostu) oraz urządzenie do produkcji autologicznej trombiny – zestaw podwójny System umożliwia wyprodukowanie koncentratu płytek krwi – preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwala odzyskać ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi – koncentracja potwierdzona katalogiem produktowym oraz publikacjami naukowami. Z 108 ml krwi system produkuje nie mniej niż 12 ml koncentratu leukocytarno-płytkowego. Zestaw dodatkowo zawiera folie antyzrostową składającą się z polimerów laktydowo-kaprolaktonowych w rozmiarze 4*4cm. System jest stosowany w następujących wskazaniach; zaburzenia zrostu kości, rekonstrukcja ACL, rekonstrukcja stożka rotatorów, działanie antybakteryjne, trudno gojące się rany, entezopatie. Skuteczność kliniczna produktu udokumentowana badaniem randomizowanym. Sterylny zestaw do mieszania: 2 strzykawki 12, 2 łączniki, plastikowa taca, 2 strzykawki 1ml, 3 naczynia do transferu płynu. Każdy zestaw posiada uniwersalną końcówkę do aplikacji , która pozwala na dołączanie różnych igieł, np. igły 12, dodatkowo zestaw posiada inne różnorodne łączniki i kaniule mieszające. Sterylny zestaw do separowania autologicznej trombiny z osocza krwi. Z 11ml krwi zestaw umożliwia wyprodukowanie 5ml trombiny autologicznej. Aktywność biologiczna trombiny 25-30 IU/ml. Trombina umożliwia żelowanie PRP i PPP w czasie poniżej 30s. System składa się z specjalnego separatora, 2 strzykawki Sterylne zamknięcia do strzykawek lub igły chlorek wapnia (odczynnik do autologicznej trombiny) Instrumenty: wirówka, przeciwwagi, pojemniki na specjalne tuby do separacji krwi - dostarczane do zabiegu po uprzednim ustaleniu na koszt Wykonawcy. | 8 zestawów |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................