Pakiet 2

Tabela 2a

Zapotrzebowanie na krążki z antybiotykami i krążki diagnostyczne.

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | Krążki z antybiotykami do określania lekowrażliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Amikacyna (30µg) | 10800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Amoxicillin/ Clavulanic acid 20/10 (30 µg) | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ampicillin (2 µg) | 10800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ampicillin (10 µg) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ampicillin/ Sulbactam10/10 20 µg | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Aztreonam (30 µg) | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Azytromycyna (15 µg) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cefazolina (30 µg) | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cefalotyna (30 µg) | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cefepime (30 µg) | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cefotaxime (5 µg) | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cefotaxime (30 µg) | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cefotaxime/klaw. Acid (30/10) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cefoxitin (30 µg) | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ceftazidime (10 µg) | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ceftazidime (30 µg) | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ceftazidime / klaw. Acid (30/10) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Cefoperazon (75 µg) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Cefoperazon/Sulbactam 75/30 (105 µg) | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Cefuroxime (30 µg) | 22500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ceftriaxon (30 µg) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Chinupristin/Dalfopristin (15 µg) | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Chloramfenikol (30 µg) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ciprofloxacin (5 µg) | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Clarithromycin (15 µg) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Clindamycin (2 µg) | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Doxycycline (30 µg) | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Doripenem (10 µg) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Erythromycin (15 µg) | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ertapenem (10 µg) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Fusidic acid (10 µg) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Gentamicin (10 µg) | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Gentamicin (30 µg) | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Imipenem (10 µg) | 10500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Kolistyna (50 µg) | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Lewofloksacyna (5 µg) | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Linezolid (10 µg) | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Meropenem (10 µg) | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Mupirocyna (200 µg) | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Nalidixic Acid (30 µg) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Netilmicin (10 µg) | 10800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Neomycyna (30 µg) | 10800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Nitrofurantoin (100 µg) | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Norfloxacin (10 µg) | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ofloksacin (5 µg) | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Oxacillin (1 µg) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pefloksacyna (5 µg) | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Penicillin G (penicylina benzylowa) 1 UI | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Penicillin V (penicylina fenoksymetylopenicylina) 10 µg | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Piperacillin (30 µg) | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Piperacillin-Tazobactam 30/6 (36 µg) | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Rifampicyna (5 µg) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Spiramycyna (100µg) | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Streptomycina (300 µg) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Sulfamethoxazole/Trimetoprim 1,25/23,75 (25 µg) | 21000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Teicoplanina (30 µg) | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Tetracyklina (30 µg) | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Ticarcillin (75 µg) | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Ticarcillin/Clavulanic acid 75/10 (85 µg) | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Tigecyklin (15 µg) | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Tobramycin (10 µg) | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Trometamol fosfomycyny(200 µg) | 5400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Vancomycin (5 µg) | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Puste krążki | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Krążki diagnostyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Optochina | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Furazolidon (100) | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Novobiocyna (5) | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Oksydaza | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Cefinaza | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Krążki V | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Krążki X | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Krążki BC | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Szczepy wzorcowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Haemophilus influenazae NCTC 8468 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Inne produkty i podłoża |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Selektywne i różnicujące podłoże do wykrywania E.coli O157 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Probówki do przechowywania mikroorganizmów w niskich temperaturach – zestaw zawierający 80 fiolek o średnicy do 10 mm i wysokości max do 47 mm, z zakrętkami, zawierające każda co najmniej 20 kuleczek zawieszonych w roztworze kriochronnym | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Bulion tryptozowo-sojowy | 8400 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Bulion mózgowo-sercowy | 10000 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Biologiczny wskaźnik do monitorowania sterylizacji wilgotnej | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Biologiczny wskaźnik do monitorowania sterylizacji suchej | 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Płytki odciskowe | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 2b

Parametry wymagalne dotyczące krążków.

| Lp. | Parametry dotyczące krążków- opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Każde opakowanie krążków posiadają certyfikat ISO 9001 | TAK |  |
| 2 | Opakowania krążków typu BLISTER (każda fiolka z krążkami pakowana w oddzielnym hermetycznym opakowaniu z odrębnym pochłaniaczem wilgoci) | TAK |  |
| 3 | Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli na krążki antybiogramowe, które powinno zawierać nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, nr serii, datę ważności, kontrolę stężenia antybiotyku na krążku oraz kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami zahamowania wzrostu | TAK |  |
| 4 | Do każdego opakowania jest dołączony certyfikat kontroli jakości wraz ze strefami zahamowania wzrostu na szczepach wzorcowych. | TAK |  |
| 5 | Transport krążków odbywa się w temperaturze 2-8ºC | TAK |  |
| 6 | Terminy ważności krążków: minimum 2 lata krążków z antybiotykami, z wyjątkiem krążków z inhibitorami β-laktamazy: minimum pół roku i krążków diagnostycznych: minimum 1 rok | TAK |  |
| 7 | Krążki do oznaczania lekowrażliwości rekomendowane przez Narodowy Instytut Leków | TAK |  |
| 8 | Realizacja zamówień cząstkowych ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia | TAK |  |
| 9 | Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych produktów z uwagi na możliwość zmiany metody diagnostycznej | TAK |  |
| 10 | Na czas trwania umowy oferent powinien dostarczyć (w ramach użyczenia - bezpłatnie) dwa dyspensery, które muszą być zgodne z instrukcją producenta. | TAK |  |
| 11 | Na czas trwania umowy oferent powinien dostarczyć aplikator do płytek odciskowych do kontroli czystości powierzchni | TAK |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną