Załącznik nr 2 do siwz

Zestawienie wymaganych parametrów

Pakiet nr 1

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siatki do przepukliny m. Walentiego – wykonane ze 100% polipropylenu monofilamentowego dostępne w rozmiarach SURGIMESH, grubość nici 0,14 mm, grubość siatki 0,47 mm, częściowo docięte. Rozmiar -6│11 +5│6 cm | 150 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Siatki do m. Lichtensteina, wykonane z 100% polipropylenu monofilamentowego dostępne w rozmiarach SURGIMESH, grubość nici 0,14 mm, grubość siatki 0,47 mm, rozm. 10x15 | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Siatki do m. Lichtensteina. Siatki lekkie wykonane z polipropylenu monofilamentowego o gramaturze 28,4g, grubość siatki 0,3 mm, wielkość porów 0,7/0,7, rozmiar 10/15 cm | 10 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Siatki wykonane ze 100 % polipropylenu monofilamentowego dostępne w rozmiarach SURGIMESH, grubość nici 0,14 mm, grubość 42 mm, rozmiar 15x15 | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Siatki wykonane ze 100 % polipropylenu monofilamentowego dostępne w rozmiarach SURGIMESH, grubość nici 0,14 mm, grubość 42 mm, rozmiar 30x30 | 5szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze wymogami prawnymi Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Zaświadczenie, podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.Z 2010 R., Nr 107 poz. 679) tj.:

1) dla wyrobów klasy IIb i III dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania;

2) dla pozostałych klas wyrobów medycznych:

a) certyfikat oceny zgodności (klasa IIa);

b) deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE (klasa I);

3) przypadku, gdy opisany w zapytaniu ofertowym przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosowanego oświadczenia.

W celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty spełniają wymagania – parametry określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym należy do oferty dołączyć:

a)opisy (charakterystyki) zaoferowanych produktów, w szczególności w formie aktualnych katalogów (dopuszcza się poszczególne karty katalogowe)lub/i materiałów firmowych lub/i folderów, ulotek informacyjnych, instrukcje obsługi przy czym należy wyraźnie zaznaczyć produkt, który jest oferowany.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 1a

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siatki częściowo wchłaniane: Siatka płaska makroporowata, częściowo wchłaniana syntetyczna, wykonana z niewchłanialnych monofilamentowych włókien polipropylenowych i wchłanialnych monofilamentowych włókien poliglekapronowych o okresie wchłaniania ok. 84 dni, wielkość porów 3-4 mm i gramaturze 28g/m2 po wchłonięciu rozmiar 10x12 | 30 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Siatka elastyczna separująca częściowo wchłaniana do przepuklin brzusznych i pooperacyjnych, wykonana z niewchłanialnej makroporowatej siatki polipropylenowej umieszczonej między dwiema warstwami wchłanianego polidwuksanonu, posiadający dodatkowo wchłaniany marker z polidwuksanonu ułatwiający orientację przy implementacji siatki, rozmiar 15x15 lub 15x20* * Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu określi rozmiar siatki | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze wymogami prawnymi Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Zaświadczenie, podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.Z 2010 R., Nr 107 poz. 679) tj.:

1) dla wyrobów klasy IIb i III dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania;

2) dla pozostałych klas wyrobów medycznych:

a) certyfikat oceny zgodności (klasa IIa);

b) deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE (klasa I);

3) przypadku, gdy opisany w zapytaniu ofertowym przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosowanego oświadczenia.

W celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty spełniają wymagania – parametry określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym należy do oferty dołączyć:

a)opisy (charakterystyki) zaoferowanych produktów, w szczególności w formie aktualnych katalogów (dopuszcza się poszczególne karty katalogowe)lub/i materiałów firmowych lub/i folderów, ulotek informacyjnych, instrukcje obsługi przy czym należy wyraźnie zaznaczyć produkt, który jest oferowany.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................