Pakiet 2-Zestaw do balonikowania					zał.2

| LP | NAZWA PRODUKTU | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mikrosilnik EC, kompatybilny. z konsolą sterującą UNIDRIVE ENT/ECO/II i przewodem 20711072- szt.1 | TAK |  |
|  | Uchwyt wiertarki INTRA, zagięty, dł. 12,5 cm, przekładnia 1:1 (40 000 obr/min.) -szt.1 | TAK |  |
|  | Uchwyt wiertarki INTRA, prosty, dł. 10,4 cm, przekładnia 1:1 (40 000 obr/min.)- szt.1 | TAK |  |
|  | Uchwyt wiertarki INTRA, prosty, dł. 8,7 cm, przekładnia 1:1 (40 000 obr/min.) -szt.1 | TAK |  |
|  | Wiertło z węglika wolframu, dł. 7 cm, rozm. 006, śr. 0,6 mm -szt.2 | TAK |  |
|  | Wiertło z węglika wolframu, dł. 7 cm, rozm. 008, śr. 0,8 mm – szt.2 | TAK |  |
|  | Wiertło z węglika wolframu, dł. 7 cm, rozm. 010, śr. 1 mm – szt.2 | TAK |  |
|  | Wiertło z węglika wolframu, dł. 7 cm, rozm. 014, śr. 1,4 mm – szt.2 | TAK |  |
|  | Wiertło z węglika wolframu, dł. 7 cm, rozm. 018, śr. 1,8 mm – szt.2 | TAK |  |
|  | Wiertło z węglika wolframu, dł. 7 cm, rozm. 023, śr. 2,3 mm – szt.2 | TAK |  |
|  | Wiertło z węglika wolframu, dł. 7 cm, rozm. 027, śr. 2,7 mm – szt.2 | TAK |  |
|  | Wiertło z węglika wolframu, dł. 7 cm, rozm. 031, śr. 3,1 mm – szt.2 | TAK |  |
|  | Wiertło z węglika wolframu, dł. 7 cm, rozm. 035, śr. 3,5 mm – szt.2 | TAK |  |
|  | Wiertło z węglika wolframu, dł. 7 cm, rozm. 040, śr. 4 mm – szt.2 | TAK |  |
|  | Wiertło z węglika wolframu, dł. 7 cm, rozm. 045, śr. 4,5 mm – szt.2 | TAK |  |
|  | Wiertło z węglika wolframu, dł. 7 cm, rozm. 050, śr. 5 mm – szt.2 | TAK |  |
|  | Wiertło z węglika wolframu, dł. 7 cm, rozm. 060, śr. 6 mm – szt.2 | TAK |  |
|  | Wiertło z węglika wolframu, dł. 7 cm, rozm. 070, śr. 7 mm – szt.2 | TAK |  |
|  | Wiertło diamentowe, dł. 7 cm, rozm. 006, śr. 0,6 mm– szt.1 | TAK |  |
|  | Wiertło diamentowe, dł. 7 cm, rozm. 007, śr. 0,7 mm – szt.1 | TAK |  |
|  | Wiertło diamentowe, dł. 7 cm, rozm. 008, śr. 0,8 mm – szt.1 | TAK |  |
|  | Wiertło diamentowe, dł. 7 cm, rozm. 010, śr. 1 mm – szt.1 | TAK |  |
|  | Wiertło diamentowe, dł. 7 cm, rozm. 014, śr. 1,4 mm – szt.1 | TAK |  |
|  | Wiertło diamentowe, dł. 7 cm, rozm. 018, śr. 1,8 mm – szt.1 | TAK |  |
|  | Wiertło diamentowe, dł. 7 cm, rozm. 023, śr. 2,3 mm – szt.1 | TAK |  |
|  | Wiertło diamentowe, dł. 7 cm, rozm. 027, śr. 2,7 mm – szt.1 | TAK |  |
|  | Wiertło diamentowe, dł. 7 cm, rozm. 031, śr. 3,1 mm – szt.1 | TAK |  |
|  | Wiertło diamentowe, dł. 7 cm, rozm. 035, śr. 3,5 mm – szt.1 | TAK |  |
|  | Wiertło diamentowe, dł. 7 cm, rozm. 040, śr. 4 mm – szt.1 | TAK |  |
|  | Wiertło diamentowe, dł. 7 cm, rozm. 045, śr. 4,5 mm – szt.1 | TAK |  |
|  | Wiertło diamentowe, dł. 7 cm, rozm. 050, śr. 5 mm – szt.1 | TAK |  |
|  | Wiertło diamentowe, dł. 7 cm, rozm. 060, śr. 6 mm – szt.1 | TAK |  |
|  | Wiertło diamentowe, dł. 7 cm, rozm. 070, śr. 7 mm – szt.1 | TAK |  |
|  | Standardowe wiertła z prostym trzonkiem, nierdzewne, dł. 5,7 cm, rozm. 014-070, zestaw 11 szt.- 2 komplety | TAK |  |
|  | Wiertła diamentowe z prostym trzonkiem, nierdzewne, dł. 5,7 cm, rozm. 014-070, zestaw 11 szt.- 1 komplet | TAK |  |