Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 09.05.2011

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTEPOWANIU

na zakup i dostawę szwów chirurgicznych

EZ/215/51/2011

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1:

- Poz. 4,23 igły o długości 27mm zamiast 26mm

- Poz. 6 igły o długości 22 mm zamiast 23 mm

- Poz. 13,15,18 igły o długości 38mm zamiast 37mm

- Poz. 19 igły o długości 36 mm zamiast 37 mm

- Poz. 17 igły o długości 50mm zamiast 48mm

- Poz. 19 igły o długości 35 mm zamiast 37 mm?

Proponowane igły różnią się od wymaganych o zaledwie 1-2 mm. Taka różnica jest praktycznie niezauważalna i w żaden sposób nie zmienia przeznaczenia szwu, a zwiększenie tolerancji długości igły zwiększy tylko konkurencyjność składanych ofert. Zwiększenie konkurencyjności jest jak najbardziej w interesie zamawiającego, szczególnie, iż jedynym kryterium oceny ofert jest kryterium cenowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Czy Zamawiający w pakiecie I poz. 20 oraz 22 dopuści nić barwioną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nić barwioną w pozycji 20 natomiast w poz. 22 Zamawiający nie dopuszcza nici barwionej.

Pytanie 3. Czy Zamawiający w pakiecie I poz. 19 wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4. Rodzaje szwów o parametrach podanych przez Zamawiającego w pakiecie I poz. 13,15,17,18 stosowane są często w zabiegach ginekologicznych oraz chirurgicznych wymagających zwiększonej wytrzymałości igieł. Czy w związku z powyższym Zamawiający w w/w pozycjach dopuści zaoferowanie igieł o wzmocnionej konstrukcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5. Czy Zamawiający w pakiecie I poz. 3 dopuści podwiązki na rolce o długości 250cm zamiast 150cm? Pragniemy zauważyć, iż Zamawiający wyrażając zgodę na powyższą propozycję otrzyma dłuższą nitkę w tej samej cenie. Takie rozwiązanie jest jak najbardziej korzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6. Czy Zamawiający w pakiecie 1, poz. 3 dopuści zaoferowanie podwiązki bez rolki?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7. Czy Zamawiający w pakiecie 1, poz. 6 dopuści szew bez pętli?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8. Pytanie do PAKIETU I. Czy Zamawiający w pozycjach 5,21 i 22 dopuści nić 70 cm. Różnica 5 cm nie będzie miała żadnego wpływu na zastosowanie produktu w trakcie zabiegu. Pozostałe elementy w pełni odpowiadają opisowi SIWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza

Pytanie 9. Pytanie do PAKIETU I. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści igłę czarną 22 mm bez pętli. Różnica 1mm nie będzie miała żadnego wpływu na zastosowanie produktu w trakcie zabiegu. Pozostałe parametry w pełni odpowiadają opisowi SIWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza igłę czarną 22 mm, natomiast Zamawiający nie dopuszcza igły bez pętli w poz. nr 6.

Pytanie 10. Pytanie do PAKIETU I. Czy Zamawiający w pozycji 18 dopuści nić 90 cm i igłę 36 cm. Różnica 1 mm w długości igły nie ma żadnego znaczenia podczas zabiegu, natomiast nić dłuższa niż wymagana w pełni zabezpiecza funkcjonalność produktu. Pozostałe elementy w pełni odpowiadają opisowi SIWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza

Pytanie 11. Czy Zamawiający w poz. 13, 15 i 19 dopuści igłę 36 mm? Różnica 1 mm nie będzie miała żadnego wpływu na funkcjonalność i bezpieczeństwo produktu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12. Pytanie do PAKIETU I. Czy Zamawiający w pozycjach 8 i 12 dopuści igłę o długości 31 mm.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza

Pytanie 13. Pytanie do PAKIETU I. Czy Zamawiający w pozycjach 3,7,11,14,16 dopuści podwiązkę bez rolki. Nie będzie to miało żadnego wpływu na bezpieczeństwo i funkcjonalność produktu, a pozostałe parametry w w/w pozycjach w pełni odpowiadają opisowi SIWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza

Pytanie 14. Czy Zamawiający w poz. 17 dopuści igłę wzmocnioną? Pozostałe parametry w pełni odpowiadają opisowi SIWZ.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 15. Czy Zamawiający w pozycji 20 dopuści nić barwioną 3/0 o długości 70cm. Pozostałe parametry odpowiadają w pełni opisowi SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nić barwioną w poz. 20, natomiast Zamawiający nie dopuszcza nici 3/0 i długości 70 cm.

Pytanie 16. Pytanie do PAKIETU I. Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści szew bez igły z aplikatorem endoskopowym o rozmiarze 0 i długości nici 90 cm. Pozostałe parametry w pełni odpowiadają opisowi SIWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza

Pytanie 17. Czy Zamawiający w poz. 19 i 22 wyrażą zgodę na zaoferowanie produktu wskazanego w SIWZ z powleczeniem antybakteryjnym, zmniejszającym ryzyko powstawania zakażeń w trakcie zabiegu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 18. Czy zamawiający dopuści nić o profilu podtrzymywania węzła około 75% po 2 tygodniach? Pozostałe parametry idealnie odpowiadają opisowi SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 19. Zał. nr 2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w załączniku nici syntetyczne, multifilamentowe, wchłaniane, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, o okresie podtrzymywania tkanki 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia 60-70 dni, powleczone mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia. Podtrzymywanie węzła po dwóch tygodniach ok. 75% i po trzech tygodniach ok. 50 %.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20. Dot. Poz. 20 i 22. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą oi dopuszczenie w w/w pozycjach nitkę barwioną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nić barwioną w pozycji 20 natomiast w poz. 22 Zamawiający nie dopuszcza nici barwionej.

Pytanie 21. Czy zamawiający zgodzi się zrezygnować z próbek do ww. postępowania od firm, które dostarczyły wszystkie próbki w poprzednich 2 edycjach postępowania na ten pakiet? Uzasadnienie: pakiet ten jest wystawiany po raz 3 w tej samej formie. W poprzednich 2 edycjach tego pakietu firma XXX dostarczyła dwukrotnie komplet próbek.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22. dot. Paragraf 3 ust. 2. Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na podstawie zamówienia w ciągu ……. (max. 72 godzin) od złożenia zamówienia, a w przypadku zamówień na „CITO” w ciągu 48 godzin. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu Apteki Szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23. Paragraf 5 ust. 1, pkt. 2. Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:

2) w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 2 % wartości zareklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24. Paragraf 5 ust. 1, pkt. 3. Prosimy o wykreślenie zapisu:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:

3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20% wartości nie  wykonanej części umowy (nie mniejszej niż 20 zł.)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 2 Prawo zamówień publicznych, mając na celu umożliwienie potencjalnym Wykonawcom złożenie ofert przedłuża termin składania i otwarcia ofert, jak następuje:

Nowy termin składania ofert upływa:  13.05.2011.r. o godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert  13.05.2011 .r.  o godz. 10: 15

UWAGA!!

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w tym  w formularzu cenowym i  przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem