Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/74/2011

Krosno, dn. 10 czerwiec 2011.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców/ o zmianie treści siwz / w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i  dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku  EZ/215/74/2011.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

      - Dotyczy zapisów umowy § 3 ust.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w części …..W ciągu 48 godzin (2 dni)  od złożenia zamówienia …......... na zapis   …....... do 4 dni od złożenia zamówienia...........  a zamówienia na „CITO z 24 godzin na 48 godzin”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów we wzorze umowy.

      - Pakiet I poz.1

Czy Zamawiający wymaga aby kaniula posiadała trzpień poniżej krawędzi korka co zwiększa bezpieczeństwo zachowania aseptyczności?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

      - Pakiet I poz. 2

Czy Zamawiający wymaga aby koreczki posiadały trzpień poniżej krawędzi co zwiększa bezpieczeństwo zachowania aseptyczności?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

      - Pakiet VI poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów, aby przyrządy do przetaczania płynów i krwi pozbawione były w całości ftalanów (komora i dren), co ma być potwierdzone dołączonym do oferty oświadczeniem producenta?

Ftalany bowiem mogą mieć działanie rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne (stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie stosowania polichlorku winylu w produkcji wyrobów medycznych jasno określające, że „celowe wydaje się stymulowanie wszelkich działań mających na celu modyfikację składu wyrobów z PCV, szczególnie pod kątem zastępowania ftalanów innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację”)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga – zgodnie z zapisami SIWZ.

      - Pakiet VI poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy posiadały zaciskacz rolkowy wyposażony 
w uchwyt na dren oraz miejsce na kolec igły biorczej po zakończonej infuzji?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający wymaga.

      - Pakiet VI poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków z podziałką 25-30 ml, pakowane po 70 sztuk?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuszcza.

      - Pakiet V, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do podawania insuliny z dołączoną igłą w rozmiarze 0,4 x 12, spełniająca pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Z uwagi na przeznaczenie Zamawiający wymaga igły o rozmiarze 0,33x12 mm – Zapisy SIWZ bez zmian.

      - Pakiet IV, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści o gramaturze nie mniejszej niż 40g/m2 o składzie:

Poszewka: 70x80

Poszwa: 200x160

Prześcieradło: 210x150?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem