Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-216 , 13-43-78-466

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia  01.08.2011

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTEPOWANIU NA ZAKUP: Alkosensor z drukarką „Dostosowanie budynku pod potrzeby poradni Chorób  Zakaźnych,poradni i Oddziału Odwykowego”

- ZNAK EZ/214/89/2011

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie

-Czy Zamawiający rozpatrzy ofertę na urządzenie nie posiadające znaku  zatwierdzenia typu?

Odpowiedź

:-TAK  - Atr.1 rozporządzenia  Ministra Gospodarki z dn. 27.12.2007 w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz.U.z 2008r,nr3 poz.13)-prawna kontrola metrologiczna obejmuje zatwierdzenie typu i legalizację ponowną. W przedmiotowym akcie prawnym nie uwzględniono analizatorów wydechu jako przyrządu pomiarowego podlegającego 	prawnej kontroli metrologicznej. Analizator  wydechu wg obowiązujących aktów prawnych,podlega wzorcowaniu.

Na dowód wykonanie wzorcowania wystawiane jest świadectwo wzorcowania,które podaje informacje o błędach wskazań oraz dokładności wyznaczania tych błędów. Z uwagi na powyższe Zamawiający rozpatrzy ofertę na urządzenie nie posiadające  znaku zatwierdzenia typu. Jednocześnie  Oferent dołączy świadectwo wzorcowania  na dowód jego  przeprowadzenia. Świadectwo  wzorcowania  powinno  być wydane przez organy administracji miar  albo akredytowane laboratoria wzorcujące. Laboratoria takie  posiadają certyfikaty akredytacji wydane przez krajową instytucję akredytacyjną -Polskie Centrum Akredytacji.

Do wszystkich uczestników postępowania

-Zamawiający  dokonał  zmiany w nazwie  przedmiotu  zamówienia   „Alkomat stacjonarny z możliwością wydrukowania przeprowadzonej analizy”

-na „ Alkosensor z drukarką „Dostosowanie budynku pod potrzeby poradni Chorób  Zakaźnych,poradni i Oddziału Odwykowego”

Ofertę  na leży  złożyć z dopiskiem : Alkosensor z drukarką „Dostosowanie budynku pod potrzeby poradni Chorób  Zakaźnych,poradni i Oddziału Odwykowego”

Z poważaniem