| Lp | Opis parametru | Wymagane parametry | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Informacje o produkcie |  |  |
| 1 | Oferent/ producent | podać |  |
| 2 | Model/Typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2011, aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
| Laser do endofotokoagulacji |
| 1 | Długość fali promieniowania 532 nm | TAK |  |
| 2 | Energia impulsu roboczego regulowana w zakresie 30mW – 2,0 W | TAK |  |
| 3 | Czas ekspozycji regulowany w zakresie 10 – 2000 ms | TAK |  |
| 4 | Możliwość pracy ciągłej | TAK |  |
| 5 | Laser celujący diodowy, długość fali 635 nm, moc maksymalna 1mW | TAK |  |
| 6 | Czas odstępu miedzy impulsami regulowany w zakresie 30 – 1000 ms | TAK |  |
| 7 | Konsola lasera z możliwością podłączenia do lampy szczelinowej | TAK |  |
| 8 | Termoelektryczny system chłodzenia lasera | TAK |  |
| 9 | Współpraca z końcówkami endo 25 Ga | TAK |  |
| 10 | Współpraca z końcówkami endo 23 Ga | TAK |  |
| 11 | Współpraca z końcówkami endo z elastyczną końcówką (soft tip) | TAK |  |
| 12 | Możliwość podłączenia dwóch sond jednocześnie | TAK |  |
| 13 | Przełącznik nożny umożliwiający zmianę parametrów, oraz przechodzenie pomiędzy stanami gotowości i uśpienia | TAK |  |
| 14 | Potwierdzenia głosowe ustawionych parametrów mocy | TAK |  |
| 15 | Sondy z automatyczną identyfikacją rodzaju | TAK |  |
| 16 | Kolorowy wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 17 | Zintegrowany zasilacz do laserowego oftalmoskopu pośredniego | TAK |  |
| Gwarancja i certyfikaty |
| GWARANCJA ORAZ SERWIS |
| 1 | Gwarancja na całość przedmiotu zamówienia, na cały okres dzierżawy | TAK |  |
| 2 | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe do 48h | TAK |  |
| 3 | Bezpłatne przeglądy okresowe, minimum 1 na rok z wydaniem certyfikatu sprawności | TAK |  |
| 4 | Wszystkie koszty związane z utrzymaniem urządzenia od strony technicznej spoczywają na Wykonawcy | TAK |  |