Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/141/2011

Krosno, dn. 2 listopada 2011.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą odczynników do oznaczeń glukozy i mleczanów wraz z dzierżawą analizatora nr postępowania EZ/215/141/2011.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga analizatora glukozy posiadającego ekran dotykowy i menu w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga analizatora z pamięcią min 500 wyników z pozycją, datą i czasem?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami siwz.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści aparat starszy niż z 2010 roku. Nadmieniamy, iż pozytywna odpowiedź na pytanie spowoduje zaoferowanie sprawnego analizatora wraz z odczynnikami do oznaczania poziomu glukozy w bardzo korzystnej dla Zamawiającego cenie?

Odpowiedź:

Nie, zapisy siwz pozostają bez zmian.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem