PAKIET 3											zał.4

LUMINOMETR

Producent :

Kraj pochodzenia :

Oferowany model :

Rok produkcji:

| L.P | Parametry i warunki graniczne | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czytelny panel LCD | TAK |  |
| 2 | Pamięć 100 programowych produktów pomiaru | TAK |  |
| 3 | Rejestracja 500 wyników, wynik w czasie 15-20 sekund | TAK |  |
| 4. | Detekcja ATP < 1 femtomoli | TAK |  |
| 5. | Autokalibracja | TAK |  |
| 6. | Zasilanie bateryjne | TAK |  |
| 7. | Dołączony program do analizy wyników | TAK |  |
| 8. | Możliwiość przepisania danych do komputera , możliwość umieszczania komentarza oraz wykonanie wykresów | TAK |  |
| 9. | Wymagane certyfikaty oraz niezbędne dokumenty | TAK |  |