Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/159/2011

Krosno, dn. 24 listopada 2011r.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą sprzętu i aparatury medycznej w celu podniesienia standardu opieki nad kobietą w ciąży i noworodkiem nr postępowania EZ/215/159/2011.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści laktator elektryczny bez zasilania bateryjnego, spełniający wszystkie pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga przystosowanego do pracy ciągłej 24 godziny na dobę, posiadającego dwuletni okres gwarancji?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści stanowisko do pielęgnacji noworodka o następującym wyposażeniu:

Konstrukcja nośna z rur stalowych niklowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści stanowisko do pielęgnacji noworodka o następującym wyposażeniu:

Blat stalowy lakierowany proszkowo z tapicerowanym materacykiem otoczonym z 3 stron miękką tapicerowaną bandą?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści stanowisko do pielęgnacji noworodka o następującym wyposażeniu:

Podstawa na kółkach w tym 2 z blokadą?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści stanowisko do pielęgnacji noworodka o następującym wyposażeniu:

Szafka z 2 szufladami z płyty MDF, fronty szuflad lakierowane na kolor wg wzornika kolorów RAL?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści stanowisko do pielęgnacji noworodka o następującym wyposażeniu:

1x uchwyt worka na odpady ze stali kwasoodpornej KO z pokrywą z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści stanowisko do pielęgnacji noworodka o następującym wyposażeniu:

Wymiary 85x65x87cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści stanowisko do pielęgnacji noworodka o następującym wyposażeniu:

Ogrzewacz noworodkowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuści stanowisko do pielęgnacji noworodka o następującym wyposażeniu:

Waga elektroniczna dwuzakresowa do ważenia niemowląt do 6/15 kg – klasa III, z zasilaniem sieciowym i akumulatorowym 230V AC/11V AC (baterie 6xAA), wyświetlacz LCD, złącze RS 232?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania i otwarcia ofert zostaje zmieniony.

Termin składania ofert upływa 29.11.2011r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 29.11.2011r.  o godz. 11: 00.

Z poważaniem