Załącznik nr 2

Pakiet 1

Zapotrzebowanie na akcesoria wielokrotnego użytku służące do wykonywania analiz.

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Pipeta zmiennopojemnościowa o poj. nastawnej w zakresie 0,5-10 µl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pipeta zmiennopojemnościowa o poj. nastawnej w zakresie 10-100 µl. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pipeta zmiennopojemnościowa o poj. nastawnej w zakresie 20-200 µl. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pipeta zmiennopojemnościowa o poj. nastawnej w zakresie 200-1000 µl. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pipeta zmiennopojemnościowa o poj. nastawnej w zakresie 100-1000 µl. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pipeta stałopojemnościowa o poj. 10 µl | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pipeta stałopojemnościowa o poj. 20 µl | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pipeta stałopojemnościowa o poj. 50 µl | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pipeta stałopojemnościowa o poj. 100 µl | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pipeta stałopojemnościowa o poj. 200 µl | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pipeta stałopojemnościowa o poj. 500 µl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pipeta stałopojemnościowa o poj. 1000 µl | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Parametry wymagalne

| Pipety o zmiennej pojemności: | TAK/NIE | Pipeta o stałej pojemności: | TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| - podwójna nastawa objętości |  | - system rekalibracji |  |
| - system rekalibracji |  | - podpórka palca |  |
| - podpórka palca |  | - odporna na sterylizację UV |  |
| - odporna na sterylizację UV |  | - demontowalny wyrzutnik |  |
| - regulowana długość wyrzutnika |  | - kolorowe trzony z tworzywa PVDF |  |
| - kolorowe trzony z tworzywa PVDF |  | - 3 lata gwarancji |  |
| - 3 lata gwarancji |  | - w całości autoklawowalna |  |
| - trzycyfrowy licznik |  | - unikalny wyrzutnik dla prawo i lewo-ręcznych |  |

Do każdej pipety Dostawca dołącza instrukcję obsługi w j. polskim, certyfikaty kalibracyjne,certyfikaty CE oraz karty gwarancyjne.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Pakiet 3

Zapotrzebowanie na kuwety do aparatu Koag-A-Mate XM

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Kuwety pomiarowe do aparatu koagulologicznego Coag-A-Mate XM | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną