Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/21/2012

Krosno, dn. 28 lutego 2012r.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą produktów laboratoryjnych II nr postępowania EZ/215/21/2012.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 załącznik 2 Pakiet 1 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pipet o pojemności 100-1000µl?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 załącznik 2 Pakiet 1 poz. 5:

Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 4 pipet w zakresie 100-1000µl czy w pozycji 5 mają również znaleźć się pipety o tej samej pojemności? Czy może chodzi o pipety 1000-10000µl?

Odpowiedź:

Ta sama pojemność pipety w zakresie 100-1000µl.

Z poważaniem