Zał. nr 2 do siwz E/215/76/2012

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (w sztukach) | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyn substytucyjny, dializacyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek, worek dwukomorowy 5 litr. o zawartości K+ 0mmol/l lub K+ 2 mmol/l lub K+ 4 mmol/l (do wyboru). Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki *Zamawiający każdorazowo przy składaniu zamówienia określi ilość K+ w płynie. | 300 opakowań (1 opakowanie zawiera 2 worki) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny płyn do antykoagulacko w nerkowej terapii zastępczej, skład: cytrynian 18mmol/l lub cytrynian 10 mmol/l + kwas cytrynowy 2 mmol/l | 60 op. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyn do dializy buforowany dwuwęglanem w nerkowej terapii zastępczej, nie zawierający wapnia | 60 op. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek, o zawartości fosforanów 1,2 mmol/l i magnezu 0,6 mmol/l. połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki | 60 op. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do ciągłych zabiegów nerkozastępczych – ST 150, kompatybilny z aparatem PrismaFlex, filtr z błoną wiążącą heparynę, zestaw zawiera worek 5l (pow. Hemofiltra 1,5 m2) | 50 zestawów |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw oXiris do ciągłych zabiegów nerkozastępczych – dla pacjentów septycznych | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Worek na ultrafiltrat 9 l | 30 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dren do podaży wapnia CA 250 | 30 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |