Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno  17.09.2012r.

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTEPOWANIU na: zakup siatek „cystocele”  do zaburzeń statyki narządu rodnego  kobiet

ZNAK EZ/214/99/2012

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie :Czy Zamawiający dopuści w opisie przedmiotu zamówienia:

● 30 szt. siatek cystocele do zaburzeń statyki narządów miednicy, siatka jednorodna, niewchłanialna, o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), ramiona nie przeplecione wzdłuż nicią, bez szybkozłączy, zakończone bezpiecznymi pętelkami,

oraz

● 2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralnych, prawa i lewa, o średnicy 4 mm, do implantacji przez otwory zasłonowe ?

Odpowiedź

-Nie dopuści.

Z poważaniem