Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia  5.02.2013

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Sukcesywna dostawa gazów medycznych oraz dzierżawę butli i zbiorników EZ/215/123/2012

- Zamawiający dokonuje zmiany w punkcie 1  SIWZ poprzez dodanie po punkcie 12) dodaje się punkty 13 i 14 o treści

    - Powietrze sprężone – butla 5l, dostawa do szpitala prz ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze. Butle Zamawiającego

    - Powietrze sprężone – butla 10l, dostawa do szpitala prz ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze. Butle Zamawiającego

W związku z powyższym punkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa gazów medycznych oraz dzierżawa butli i zbiorników.

- Tlen medyczny ciekły – dostawa zbiorników zamontowanych przy ul. Korczyńskiej (zbiornik 11t)  oraz ul. Grodzkiej (zbiornik 3t).

- Tlen medyczny sprężony w butlach 1m3 i mniejszych dostawa do szpitala na ul. Korczyńską – max 3 dni robocze, butle Zamawiającego.

- Tlen medyczny sprężony w butlach 6,4m3 dostawa do szpitala na ul. Korczyńską – max 3 dni robocze, butle Zamawiającego.

- Tlen medyczny sprężony w butlach 8,0m3 dostawa do szpitala na ul. Grodzkiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy.

- Podtlenek azotu medyczny w butlach 7kg  oraz 28 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 15 dni roboczych, butle Zamawiającego.

- Laparox C – dwutlenek węgla medyczny w butlach  7,5 kg  dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy.

- Kriomax C – dwutlenek węgla medyczny w butlach 7,5 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy.

- Kriomax C – dwutlenek węgla medyczny w butlach 26 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy.

- Argon 5,0 – w butli 10 l dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Zamawiającego.

- Argon 5,0 – w butli 5 l dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Zamawiającego.

- Dwutlenek węgla techniczny – w butlach 26 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze – butle Wykonawcy.

- Acetylen – butla 7 kg, dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy.

- Powietrze sprężone – butla 5l, dostawa do szpitala prz ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze. Butle Zamawiającego

- Powietrze sprężone – butla 10l, dostawa do szpitala prz ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze. Butle Zamawiającego

- Azot ciekły – dostawa cysterną niskociśnieniową, tankowany do Devara 20 l w szpitalu przy ul. Grodzkiej – max 3 dni robocze. Devary Zamawiającego.

- Azot ciekły – dostawa cysterną niskociśnieniową, tankowany do zbiornika typu EuroCyl w szpitalu przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze. Zbiornik Wykonawcy.

- Mieszanka trójskładnikowa w butlach 10 l (tolerancja gazu +/- 1%) dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 15 dni roboczych, butle Wykonawcy.

- Dzierżawa butli Wykonawcy na gazy medyczne.

- Dzierżawa zbiornika typu EuroCyl o pojemności 600 – 1000 kg wraz z nalewakiem umożliwiającym przelanie azotu do mniejszych zbiorników typu Devar, montaż i uruchomienie w szpitalu przy ul. Korczyńskiej – max 1 tydzień od podpisania umowy.

- Dzierżawa zbiornika kriogenicznego o pojemności około 3 ton, wyposażonego w system telemetrii, montaż przy ul. Grodzkiej w ciągu tygodnia od podpisania umowy

- odparowanie własne – nie większe niż 0,42%/24 h

- wysokość max – 4,20 m

- szerokość z armaturą max – 1,60 m

- Dzierżawa zbiornika kriogenicznego o pojemności około 11 ton, wyposażonego w system telemetrii, montaż przy ul. Grodzkiej w ciągu tygodnia od podpisania umowy

- odparowanie własne – nie większe niż 0,30%/24 h

- wysokość max – 6,00 m

- szerokość z armaturą max – 2,30 m.

- Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 2 do SWIZ dodaje się pozycję 11 - Powietrze sprężone butla 5 i 10 l* - 50 sztuk

Z poważaniem