Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 12.02.2013

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
W POSTĘPOWANIU NA

„Przebudowę istniejącego lądowiska z dostosowaniem do istniejących wymagań i przepisów dla lądowisk na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” EZ/215/01/2013

- Przewidziane do montażu na budynku stacji dializ lampy przeszkodowe należy zasilić z obwodów napięcia gwarantowanego rozdzielni budynku H

- W budynku A  przewidzianą do montażu  lampę przeszkodową zasilić  z obwodu gwarantowanego tablicy rozdzielczej zlokalizowanej  na najwyższej kondygnacji budynku

- W związku z tym, że lampy przeszkodowe na w/w budynkach zasilone zostaną z obwodów gwarantowanych rezygnuje się z montażu dwóch UPS o mocy 30 VA służących do zasilania awaryjnego tych lamp.

- Zmienia się lokalizację lamp przeszkodowych i lampy identyfikacyjnej lądowiska w sposób następujący:

  - Lampę przeszkodową na budynku A należy zainstalować na istniejącym maszcie, który jest przymocowany do  przybudówki wentylatorni.

  - Lampę identyfikacyjną lądowiska należy zamontować na dachu przybudówki wentylatorni budynku A

  - Jedną z lamp przeszkodowych na budynku stacji dializ należy zamontować na najwyższym punkcie budynku tj. na dachu przybudówki szybu windowego.

- Maszty, na których zamontowane będą lampy przeszkodowe należy podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej budynków.

- Zamawiający dodatkowo załącza zaktualizowaną dokumentację projektową załącznik nr 9 (Projekt wykonawczy, przedmiary robót, projekty budowane, specyfikację techniczną) oraz mapkę z zaznaczoną zmianą lokalizacji lamp przeszkodowych i lampy identyfikacyjnej na budynkach: A, Stacji Dializ (załącznik nr 10)

- Wykazane zmiany (pkt 1-5 wymienione wyżej oraz załącznik nr 10 do SIWZ) dotyczą zaktualizowanej dokumentacji projektowej

z poważaniem