Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 14.02.2013

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTEPOWANIU

na zakup wraz z dostawą szwów chirurgicznych

nr postępowania EZ/214/21/2013

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w poz. 3 igły 38 mm zamiast 37 mm i w poz. 4 szwu barwionego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie nici typu Vicryl: powlekanych mieszaniną glikolidu i L-laktydu i stearynianu wapnia, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem