Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego EZ/214/46/2013

| Lp | Rodzaj towaru | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chlorator na podchloryn sodu do odkażania małych ilości ścieków w skład którego wchodzi: pompa membranowa, silnik, zbiornik na roztwór chlorujący. Wydajność maksymalna do 18 l/h (możliwość nastawienia odpowiedniej wydajności). Pojemność zbiornika chlorującego – max do 50 l. | komplet | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

…………………………..

Data ……………                                   								(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)