Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

Pakiet nr 1

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii (Flocare PEG), rozmiar 18Ch, średnica wewnętrzna 5,5 mm; W skład zestawu wchodzi: - cewnik przeźroczysty 40 cm z pasem znacznika widoczny w RTG - wkłucie skalpel jednorazowy - nić trakcyjna - igła punkcyjna z trokarem - zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika - silikonowa płytka zewnętrzna do mocowania zgłębnika do powłok brzusznych oraz zabezpieczająca go przed zagięciem uniemożliwiającym przepływ diety Produkt sterylny 1 opakowanie zawiera 1 zestaw | 50 op. |  |  |  |  |  |  |

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do opaskowania żylaków przełyku z głowicą na endoskopy o średnicy zewnętrznej od 9 mm do 11,5 mm. Zestaw z 6 opaskami niezawierającymi lateksu | 6 |  |  |  |  |  |  |

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do opaskowania żylaków przełyku z głowicą o szerokim polu widzenia z opaskami umieszczonymi na bliższym odcinku głowicy, na endoskopy o średnicy zewnętrznej od 9 do 11,5 mm. Zestaw opasek niezawierających lateksu, opaski o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, o odmiennym kolorze przedostatniej w zestawie opaski, w ilości od 7 do 10 sztuk opasek w zestawie | 8 |  |  |  |  |  |  |

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................