Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednorazowy, sterylny balon do achalazji, w części dystalnej zakończony miękką, traumatyczną końcówką, pompowany powietrzem przy pomocy ręcznej pompki z manometrem, ze znacznikami widocznymi w RTG na obu końcach balonu, średnica balonu 30, 35, 40 mm, długość balonu 10 cm, długość robocza 90 cm. Balon na prowadnik 0,038 | 6 szt |  |  |  |  |  |  |

Data     .................................                                           			 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................