Załącznik nr 2 do siwz

Formularz przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 – Trokary ostrzowe

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednorazowy trokar ostrzowy (ostrze płaskie) o średnicy 12 mm, dł. 100 mm umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7 mm do 12 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki | 15 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2 – Kompletne narzędzia laparoskopowe

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompletne narzędzie laparoskopowe, kleszcze atraumatyczne, Grasper typ DeBakey obie bransze ruchome. Długość bransz 60 mm, średnica 5 mm, długość 330 mm, rączka z zamkiem z podłączeniem do koagulacji, rączka ze spoczynkiem na palec. Narzędzie rozbieralne, 3 częściowe. Wkład roboczy, szaft, rączka, całkowicie autoklawowalne | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| Kompletne narzędzie laparoskopowe, kleszcze atraumatyczne, Grasper typ DeBakey obie bransze ruchome. Długość bransz 40 mm, średnica 5 mm, długość 330 mm, rączka z zamkiem z podłączeniem do koagulacji, rączka ze spoczynkiem na palec. Narzędzie rozbieralne, 3 częściowe. Wkład roboczy, szaft, rączka, całkowicie autoklawowalne | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| Kompletne narzędzie laparoskopowe, kleszcze Babcock, Grasper ze średnimi branszami, bransze zaokrąglone z delikatnym żłobieniem, obie bransze ruchome, średnica 10 mm, długość 330 mm, rączka z zamkiem z podłączeniem do koagulacji, rączka ze spoczynkiem na palec, narzędzie rozbieralne, 3 częściowe, wkład roboczy,szaft, rączka, całkowicie autoklawowalne | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 3 – Retraktor tkanek miękkich

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Retraktor typu Ran Alexis 5-9 cm, atraumatyczny retraktor zapewniający obwodową 360° retrakcję i ochronę brzegów rany przed zakażeniem. Wykorzystywany w zabiegach otwartych i laparoskopii | 10 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................