nr sprawy EZ/214/37/2014	 					 Krosno, dnia 16.04. 2014 r.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-4378 497 						 email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa kotła Vitodens 200-W 60 kW z wymiennikiem ciepła ze stali nierdzewnej moc 60 kW wraz z montażem

| Przedmiot zamówienia: | Dostawa kotła Vitodens 200-W 60 kW z wymiennikiem ciepła ze stali nierdzewnej moc 60 kW wraz z montażem Wykonawca, zobowiązany jest do spełnienia na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni następujących świadczeń: dostarczenia własnym transportem i na własne ryzyko przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, budynku Oddziału Odwykowego. rozładunku przedmiotu umowy ze środka transportu oraz ich przetransportowania [wniesienia] do pomieszczenia kotłowni budynku Oddziału Odwykowego, rozpakowania z opakowań odłączeniu od instalacji i demontażu zainstalowanego kotła HOVAL montaż i przyłączenie do instalacji kotła Vitodens 200-W 60 kW adaptacji sterowania pracy kotłów. Należy dokonać połączenia automatyki sterującej dostarczonego kotła z zainstalowanym kotłem dwupaliwowowym typ UNO3, zapewniając możliwość pracy grupowej. dostawa armatury i innego osprzętu niezbędnego do przyłączenia kotła do instalacji i komina spalinowego. rozruchu, nastaw i regulacji zamontowanego urządzenia potwierdzone protokołem. przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu umowy wraz z urządzeniem dostarczyć dokumenty: certyfikat, atest, instrukcje i inne wymagane przepisami dla tego typu urządzeń celem zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy kotłowni. |
| --- | --- |
| Termin realizacji zamówienia: | Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie maksymalnie 30 dni licząc od dnia podpisania umowy. |
| Miejsce wykonania zamówienia: | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 |
| Miejsce i termin złożenia oferty: | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do: 05.05. 2014 r. godz. 11:00 |
| Termin otwarcia ofert: | 05.05. 2014 r. godz. 11:15 |
| Warunki płatności: | Zgodnie z §6 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) |
| Inne szczególne warunki: | 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena (waga kryterium – 100% cena) |
| Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: | sprawach merytorycznych: Stanisław Szurlej - tel. 13 43 78 511 w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 227 |

Sposób złożenia ofert: Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno Sekretariat, pok. 275 z dopiskiem Oferta - Dostawa kotła Vitodens 200-W 60 kW z wymiennikiem ciepła ze stali nierdzewnej moc 60 kW wraz z montażem EZ/214/37/2014” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

- Oświadczenia dodatkowe

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Potwierdzam termin realizacji zamówienia

- Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

- Okres związania ofertą:

- Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

…………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej