Pakiet 1

Tabela 1a

Zapotrzebowanie na krążki z antybiotykami i krążki diagnostyczne.

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | Krążki z antybiotykami do określania lekowrażliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Amikacyna (30µg) | 13500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Amoxicillin/ Clavulanic acid 20/10 (30 µg) | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ampicillin (2 µg) | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ampicillin (10 µg) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ampicillin/ Sulbactam10/10 20 µg | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Aztreonam (30 µg) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cefaklor (30 µg) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cefepime (30 µg) | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cefotaxime (5 µg) | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cefotaxime (30 µg) | 5250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cefoxitin (30 µg) | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ceftazidime (10 µg) | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ceftazidime (30 µg) | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cefuroxime (30 µg) | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ceftriaxone (30 µg) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Chinupristin/Dalfopristin (15 µg) | 2250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Chloramfenikol (30 µg) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ciprofloxacin (5 µg) | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Clindamycin (2 µg) | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Doxycycline (30 µg) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Doripenem (10 µg) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Erythromycin (15 µg) | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ertapenem (10 µg) | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Fusidic acid (10 µg) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Gentamicin (10 µg) | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gentamicin (30 µg) | 2250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Imipenem (10 µg) | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Lewofloksacyna (5 µg) | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Linezolid (10 µg) | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Meropenem (10 µg) | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Moxifloksacin (5 µg) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Mupirocyna (200 µg) | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Nalidixic Acid (30 µg) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Netilmicin (10 µg) | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Nitrofurantoin (100 µg) | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Norfloxacin (10 µg) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ofloksacin (5 µg) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Oxacillin (1 µg) | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Pefloksacin (5 µg) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Penicillin G (penicylina benzylowa) 1 UI | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Penicillin V (penicylina fenoksymetylopenicylina) 10 µg | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Piperacillin (30 µg) | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Piperacillin-Tazobactam 30/6 (36 µg) | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Rifampicyna (5 µg) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Streptomycina (300 µg) | 2250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Sulfamethoxazole/Trimetoprim 1,25/23,75 (25 µg) | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Teicoplanina (30 µg) | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Temocylina (30 µg) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Tetracyklina (30 µg) | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Ticarcillin (75 µg) | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Ticarcillin/Clavulanic acid 75/10 (85 µg) | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Tigecyklin (15 µg) | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Tobramycin (10 µg) | 8500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Trometamol fosfomycyny(200 µg) | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Vancomycin (5 µg) | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Puste krążki | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Krążki diagnostyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Optochina | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Furazolidon (100) | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Novobiocyna (5) | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Oksydaza | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Cefinaza | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Krążki V | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Krążki X | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Krążki BC | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Szczepy wzorcowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 max 2 pasaż | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Haemophilus influenazae NCTC 8468 max 2 pasaż | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Klebsiella pneumoniae - ATCC 700603 max 4 pasaż | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Staphylococcus aureus NCTC 12493 max 4 pasaż | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Enterococcus faecalis ATCC 51299 max 4 pasaż | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Inne produkty i podłoża |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Probówki do przechowywania mikroorganizmów w niskich temperaturach – zestaw zawierający 80 fiolek o średnicy do 10 mm i wysokości max do 47 mm, z zakrętkami, zawierające każda co najmniej 20 kuleczek zawieszonych w roztworze kriochronnym | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Bulion tryptozowo-sojowy | 9000 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Bulion mózgowo-sercowy | 6000 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Biologiczny wskaźnik do monitorowania sterylizacji wilgotnej | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Selektywne i różnicujace podoże do wykrywania E.coli 0157 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Płytki odciskowe | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x |  |  |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych produktów  z uwagi na możliwość zmiany metody diagnostycznej.

W przypadku nie umieszczenia w specyfikacji jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla lekarzy w zakresie interpretacji wyników badań lekowrażliwości  drobnoustrojów (najnowsze metody diagnostyczne)  w siedzibie Zamawiającego.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 1b

Parametry wymagalne dotyczące krążków.

| Lp. | Parametry dotyczące krążków- opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Każde opakowanie krążków posiadają certyfikat ISO 9001 | TAK |  |
| 2 | Opakowania krążków typu BLISTER (każda fiolka z krążkami pakowana w oddzielnym hermetycznym opakowaniu z odrębnym pochłaniaczem wilgoci) | TAK |  |
| 3 | Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli na krążki antybiogramowe, które powinno zawierać nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, nr serii, datę ważności, kontrolę stężenia antybiotyku na krążku oraz kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami zahamowania wzrostu | TAK |  |
| 4 | Do każdego opakowania jest dołączony certyfikat kontroli jakości wraz ze strefami zahamowania wzrostu na szczepach wzorcowych. | TAK |  |
| 5 | Transport krążków odbywa się w temperaturze 2-8ºC | TAK |  |
| 6 | Terminy ważności krążków: minimum 2 lata krążków z antybiotykami, z wyjątkiem krążków z inhibitorami β-laktamazy: minimum pół roku i krążków diagnostycznych: minimum 1 rok | TAK |  |
| 7 | Krążki do oznaczania lekowrażliwości rekomendowane przez Narodowy Instytut Leków | TAK |  |
| 8 | Realizacja zamówień cząstkowych ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia | TAK |  |
| 9 | Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych produktów z uwagi na możliwość zmiany metody diagnostycznej | TAK |  |
| 10 | Na czas trwania umowy oferent powinien dostarczyć (w ramach użyczenia - bezpłatnie) dwa dyspensery, które muszą być zgodne z instrukcją producenta. | TAK |  |
| 11 | Na czas trwania umowy oferent powinien dostarczyć aplikator do płytek odciskowych do kontroli czystości powierzchni | TAK |  |
| 12 | Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia wg standardu DIN lub FDA. Do oferty przetargowej należy dostarczyć pismo producenta krążków antybiotykowych odnośnie zakresu stężenia antybiotyku zawratego na krążkach z zaznaczeniem wg jakiego standardu z pośród wymienionych są produkowane.. | TAK |  |
| 13 | Fiolki z krążkami muszą być kompatybilne z dyspenserami firmy Oxoid, które laboratorium posiada na stanie (zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji dyspensera). Do oferty przetargowej należy załączyć instukcję producenta dyspensera. | TAK |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną)

Pakiet 2

Tabela 2a

Testy lateksowe i immunochromatograficzne

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Test Waaler-Rose -test lateksowy do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy ludzkiej | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test ASO - test lateksowy do jakościowego i półilościowego oznaczania antystreptolizyn O w surowicy ludzkiej | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test RPR - test lateksowy do jakościowej i półilościowej diagnostyki w kierunku kiły w surowicy ludzkiej | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test lateksowy do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy ludzkiej | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test immunoenzymatyczny (ELISA) do wykrywania antygenu Giardia lamblia w kale | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Chlamydia trachomatis u kobiet (wymazy szyjkowe) i mężczyzn (mocz,wymazy z cewki moczowej) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Szybki test lateksowy do wykrywania S.aureus zawierający p/ciała monoklonalne anty-S. aureus | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Szybki test lateksowy z ekstrakcją kwasową dla paciorkowców z grup: A, B, C, D, F, G | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Testy do różnicowania drobnoustrojów z płynu mózgowo-rdzeniowego | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kasetkowy test immunochromatograficzny wykrywania GDH (opakowanie max. 50 szt.) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania toksyn Clostridium difficile (opakowanie max. 10 szt.) | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania wirusa syncytium nabłonka oddechowego RSV z wymazówkami do pobierania materiału | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Compylobacter w kale | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x |  |  |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych produktów  z uwagi na możliwość zmiany metody diagnostycznej.

W przypadku nie umieszczenia w specyfikacji jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami

zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

Tabela 2b

Parametry wymagalne dotyczące przedmiotów zamówienia.

| Lp. | Parametry dotyczące podłoży - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie odczynniki posiadają certyfikat ISO 9001 | TAK |  |
| 2 | Opakowania są zaopatrzone w nazwę, nr serii i datę ważności | TAK |  |
| 3 | Testy lateksowe w zestawach z kontrolkami, mieszadłami, płytkami reakcyjnymi, bagietkami i innymi akcesoriami niezbędnymi do prawidłowego wykonania testów | TAK |  |
| 4 | Testy immunochromatograficzne zawierające wszelkie akcesoria niezbędne do prawidłowego wykonania testów | TAK |  |
| 5 | Test immunoenzymatyczny do wykrywania antygenu Giardia lamblia w kale kompatybilny z czytnikiem płytek Asys Expert Plus firmy Biogenet | TAK |  |
| 6 | Do każdego opakowania są dołączone ulotki opisane w języku polskim pozwalające łatwo zinterpretować wyniki | TAK |  |
| 7 | Data ważności poszczególnych testów minimum 6 miesięcy | TAK |  |
| 8 | Dla pozycji nr 9 - data ważności testów z minimum 8 miesięcy - oferent dostarczy w ramach dzierżawy łaźnię wodną | TAK |  |
| 9 | Dla poz. 10 - ujemna wartość predykcyjna NPV powinna wynosić powyżej 99%. Wymagany jest test do wykrywania antygenu GDH Clostridium difficile , którego parametry kliniczne: czułości, specyficzności, NPV i PPV zostały zwalidowane na minimum 500 próbach klinicznych. Wykrywalność antygenu GHD powinna być 10ng/ml w próbce matrycy kału. Do oferty przetargowej należy dołączyć instrukcję producenta testu, która potwierdzi wszystkie wymienione wymagania odnośnie testu w kierunku GDH. | TAK |  |
| 10 | Dla poz.13 – test o czułości min. 95% i specyficzności min. 92% | TAK |  |

....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną)

Tabela 2c

Dzierżawa łaźni wodnej na 36 miesięcy.

| Czynsz dzierżawny za analizatory i sprzęt dodatkowy | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ Model , Typ/ Rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łaźnia wodna | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | x | x | x | x | x |  |  |

W czasie dzierżawy należy uwzględnić koszty przeglądów okresowych oraz usuwania awarii wraz z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi.

Tabela 2d

Parametry wymagalne dotyczące łaźni wodnej

| Lp. | Parametry analizatora - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt z gwarancją na czas dzierżawy – rok produkcji minimum 2012 | TAK |  |
| 2 | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 2 | Łaźnia jednokomorowa, jednostanowiskowa | TAK |  |
| 3 | Wymiary wanny: długość od 200 - 300 mm, szerokość od 120-155 mm, głębokość od 100 do 150 mm | TAK |  |
| 4 | Wymary zewnętrzne: długość od 200 - 350 mm, szerokość od 120-350 mm, głębokość od 100 do 200 mm | TAK |  |
| 5 | Pojemność: od 1 do 4 litrów | TAK |  |
| 6 | Temperatura ustawiana w zakresie od 10°C do minimum 99°C | TAK |  |
| 7 | Utrzymanie temperatury z dokładnością minumum +/- 0,6°C |  |  |
| 8 | Łaźnia wyposażona w system alarmujący o braku wody w łaźni z jednoczesną blokadą grzania | TAK |  |
| 9 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE | TAK |  |
| 10 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 11 | Reakcja serwisu i usunięcie awarii do 24 godzin od jej wystąpienia | TAK |  |
| 12 | W przypadku przedłużającego się czasu usunięcia awarii Oferent pokrywa koszty wykonania badań u zewnętrznych podwykonawców | TAK |  |
| 13 | Okresowe przeglądy serwisowe w ramach gwarancji, materiały zużywalne potrzebne do przeglądu zapewnia bezpłatnie Oferent | TAK |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną)