Część 1										Załącznik nr 2                                                                     Półilościowe testy do oznaczania profili  alergicznych wziewnych i pokarmowych w surowicy krwi

| Lp | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producen/ nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alergeny specyficzne panel pokarmowy | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Alergeny specyficzne panel wziewny | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Alergeny specyficzne panel pediatryczny | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wszelkie akcesoria, urządzenia i materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania ww. badań (wypełnia Wykonawca- w razie potrzeby dodać kolejne wiersze) |
| suma |  |

W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość testów kierując się zasadą  zaokrąglania do pełnego opakowania w górę. Wykonawca dostarcza wszelkie akcesoria potrzebne do wykonania powyższych testów oraz świadczy serwis powyższych akcesoriów bez naliczania dodatkowych opłat.

Parametry wymagane

- Testy paskowe

- Testy immunoenzymatyczne  do oznaczania swoistych IgE w surowicy przeciw wielu alergenom równocześnie

- Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta

- Odczynniki gotowe do użycia z wyjątkiem buforu płuczącego

- Oznaczenie swoistych przeciwciał IgE przeciwko krzyżowo reagującym determinantom węglowodanowym CCD

- Każdy pasek testowy (lub kaseta) powinien posiadać wewnętrzną kontrolę procedury

- Każdy pasek testowy (lub kaseta) powinien zawierać przynajmniej  20 pól testowych opłaszczonych alergenami

- Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione alergeny na membranach nitrocelulozowych

- Wyniki półilościowe  pozwalające na określenie stężenia  przynajmniej w 6 klasach (EAST)

- Opakowanie powinno zawierać  paski testowe (lub kasety) oraz   wszystkie  odczynniki   potrzebne do wykonania oznaczeń

- Zestawy zawierają 15-17 pasków testowych

- Certyfikat CE

- Instrukcje w języku polskim

- Termin realizacji zamówienia do 14 dni

Alergeny wymagane dla panelu pokarmowego:

białko jaja, żółtko jaja, mleko, drożdże, mąka pszenna, mąka żytnia, ryż, soja, orzech ziemny,

orzech laskowy, migdał, jabłko, kiwi, morela, pomidor, marchew, ziemniak, seler, dorsz, krab

Alergeny wymagane dla panelu wziewnego:

tomka wonna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto, olcha, brzoza, leszczyna, dąb, ambrozja,

bylica pospolita, babka lancetowata, roztocza kurzu domowego (dermatophagoides farinae, dermatophagoides pteronyssinus), alergeny zwierzęce (pies, kot, koń), grzyby pleśniowe (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata)

Alergeny wymagane dla panelu pediatrycznego:

mieszanka traw (tymotka łąkowa, żyto), brzoza, bylica, roztocza kurzu domowego (dermatophagoides farinae, dermatophagoides pteronyssinus) alergeny zwierzęce (pies, kot, koń), grzyby pleśniowe (Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria), białko jaja, żółtko jaja, dorsz, mleko, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, BSA, mąka pszenna, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, marchew, ziemniak, jabłko.

Część 2

Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia

| Lp | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producen/ nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | p/c Borrelia IgG ( ELISA) | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | p/c Borrelia IgM ( ELISA) | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | p/c Borrelia IgG (Westernblot) | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | p/c Borrelia IgM (Westernblot) | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | p/c Borrelia IgG w PMR | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | p/c Borrelia IgM w PMR | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wszelkie akcesoria, urządzenia i materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania ww. badań (wypełnia Wykonawca- w razie potrzeby dodać kolejne wiersze) |
| suma |  |

W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość testów kierując się zasadą  zaokrąglania do pełnego opakowania w górę. Wykonawca dostarcza wszelkie akcesoria potrzebne do wykonania powyższych testów oraz świadczy serwis powyższych akcesoriów bez naliczania dodatkowych opłat.

1. Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia (test ELISA) – w surowicy

- Kalibratory do wykreślenia krzywej kalibracyjnej gotowe do użycia, testy ilościowe w klasie IgG    i IgM (minimum 3 kalibratory) z możliwością odczytu półilościowo z wykorzystaniem jednego kalibratora cut-off

- Oddzielny zestaw do oznaczania klasy IgG i IgM

- Kalibratory znakowane są kolorami o różnym natężeniu barwy

- Odczynnik (bufor) do rozcieńczania surowicy dla zestawów do badania przeciwciał  klasy IgM, zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG, dzięki temu nie jest konieczna osobna absorpcja (brak konieczności zakupu dodatkowych odczynników)

- Bufor płuczący jest jednakowy dla obu zestawów (10X skoncentrowany)

- Kontrole, kalibratory i odczynniki są gotowe do użycia

- Fala odczytu dla wszystkich zestawów  wynosi 450 nm.

- Zestawy do badania przeciwciał klasy IgG i IgM są kompatybilne tzn. mają te same czasy inkubacji

- Zestawy mają okres ważności co najmniej 12 miesięcy, a po otwarciu są trwałe co najmniej 4 miesiące

- Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania

- Płyta mikrotitracyjna opłaszczona jest pełnym ekstraktem Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia afzelii, zawierającym natywne antygeny. Test do oceny przeciwciał w klasie IgG dodatkowo zawiera antygen rekombinowany VlsE, w celu zwiększenia czułości.

2. Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia (test ELISA) – w PMR i surowicy

- Oddzielny zestaw do oznaczania klasy IgG i IgM, każdy zestaw zawiera 4 kalibratory do PMR oraz 3 kalibratory do surowicy

- Krzywa kalibracyjna dla PMR oparta jest na 4 punktach dla surowicy na 3

- Wynik oparty jest o obliczenie wskaźnika specyficzności przeciwciał zgodnie z zaleceniami jednostek referencyjnych. Dostawca dostarcza arkusz kalkulacyjny do obliczania wskaźnika

- Płyta mikrotitracyjna opłaszczona jest pełnym ekstraktem Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia afzelii zawierającym natywne antygeny. Test do oceny przeciwciał  z klasy IgG dodatkowo zawiera antygen rekombinowany VlsE

3. Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia (test potwierdzenia Westernblot

- Testy paskowe

- na paskach testowych naniesiono pełen antygen Borrelia afzelii oraz antygen rekombinowany VlsE

- zestawy na 15-17 oznaczeń

- jeden pasek testowy służy do diagnostyki jednego pacjenta w jednej klasie IgG lub IgM, oddzielny zestaw do oceny przeciwciał w klasie IgG i IgM

- pasek zawiera linię kontrolną, świadczącą o prawidłowości wykonania badania

- zestawy zawierają wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki

- Brak konieczności zużywania paska testowego z zestawu na kalibrację lub cut-off

- Do każdego zestawu testowego załączony specjalny szablon do oceny pasków testowych odpowiedni dla każdej serii

- Do każdego zestawu testowego załączony protokół do naniesienia zainkubowanych pasków testowych

Wymagania ogólne do punktu 1 i 3:

- zapewnienie bezpłatnego udziału w międzynarodowym programie kontroli jakości

- zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań (możliwość wykonania inkubacji porównawczej) – wskazać Laboratorium, w którym będą odbywać się konsultację oraz osobę odpowiedzialną

- Certyfikat CE

- Instrukcje w języku polskim

- Termin realizacji zamówienia do 14 dni

Część 3

Testy do diagnostyki autoprzeciwciał wraz z dzierżawą kołyski, skanera oraz mikroskopu fluorescencyjnego

| Lp | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producen/ nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opakowania brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANA, AMA, ASMA, LKM-1 | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ANCA | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | P/c przeciwko transglutaminazie tkankowej IgA | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | P/c przeciwko transglutaminazie tkankowej IgG | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Endomysium/gliadyna IgG | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Endomysium/gliadyna IgA | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestawy do diagnostyki potwierdzenia ANA | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestawy do diagnostyki potwierdzenia ANCA | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Panel wątrobowy | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wszelkie akcesoria, urządzenia i materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania ww. badań (wypełnia Wykonawca - w razie potrzeby dodać kolejne wiersze) |
| suma |  |

W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość testów kierując się zasadą  zaokrąglania do pełnego opakowania w górę. Wykonawca dostarcza wszelkie akcesoria potrzebne do wykonania powyższych testów oraz świadczy serwis powyższych akcesoriów bez naliczania dodatkowych opłat.

1. Testy do diagnostyki przeciwciał przeciwjądrowych - metoda immunofluorescencji  pośredniej – parametry wymagalne

a ) ANA, AMA, ASMA, LKM-1

* substrat: komórki HEp-20-10, wątroba małpy, nerka szczura, żołądek szczura na jednym okienku diagnostycznym,

* szkiełko mikroskopowe: 1/3 ilości przeznaczone dla 5 pacjentów, 10 szkiełek w zestawie,                                                2/3  ilości przeznaczone dla 10 pacjentów, 10 szkiełek w zestawie

* komplet odczynników w zestawie (bufor PBS z Tween, przeciwciała antyludzkie z FITC IgG – odczynnik gotowy do użycia, szkiełka nakrywkowe, kontrole pozytywna i negatywna)

* inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym

b) ANCA

* substrat: granulocyty ludzkie utrwalone etanolem, formaliną, komórki HEp-2 i wątroba    małpy, granulocyty MPO oraz PR3 pozwalające rozróżnić cANCA od pANCA na jednym okienku diagnostycznym

* szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 3 pacjentów, 10 szkiełek w zestawie

* komplet odczynników w zestawie (bufor PBS z Tween, przeciwciała antyludzkie z FITC   IgG – odczynnik gotowy do użycia, szkiełka nakrywkowe kontrole pozytywna i negatywna)

* inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym

c) Endomysium/ gliadyna

* substrat: wątroba małpy, oczyszczone deaminowane nonapeptydy gliadyny na jednym    okienku diagnostycznym

*  szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 3 pacjentów, 10 szkiełek w zestawie

* oddzielny zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgG i IgA

* komplet odczynników w zestawie (bufor PBS z Tween, przeciwciała antyludzkie z FITC IgG, IgA– odczynnik gotowy do użycia, szkiełka nakrywkowe, kontrole pozytywna i negatywna)

* inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym

d) Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej – met. ELISA

*  Antygen: rekombinowana ludzka transglutaminaza tkankowa

* Test ilościowy do oznaczania przeciwciał w klasie IgA (min. 3 kalibratory), test       półilościowy do oznaczania przeciwciał w klasie IgG (1 kalibrator cut off) – oddzielne   zestawy   do oznaczania każdej klasy

* Kalibratory (gotowe do użycia)

* Odczynniki znakowane kolorami

* Bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia

* Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany

* Mikropłytka typu break-off (dzielone studzienki reakcyjne)

* Kontrola pozytywna i negatywna- gotowe do użycia

* Koniugat enzymatyczny: znakowane peroksydazą anty-ludzkie IgG (królicze)

* Substrat i roztwór stopujący – gotowe do użycia

* Termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po   otwarciu – co najmniej 4 miesiące

* Odczyt przy długości fali 450 nm

Wymagania ogólne dla punktów a - d:

- Zapewnienie bezpłatnego udziału w międzynarodowym programie kontroli jakości

- Zapewnienie bezpłatnego szkolenia personelu w zakresie wykonywanych badań

- Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań (możliwość wykonania inkubacji porównawczej)

- Certyfikat CE

- Instrukcje w języku polskim

- Termin realizacji zamówienia do 14 dni

2. Zestawy do diagnostyki potwierdzenia

a) ANA - 15 przeciwciał - nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, Jo-1, rybosomalne                       białko P, centromerowe białko B, nDNA, nukleosomy, histony, PCNA, AMA M2, PM-Scl, SS-A oraz Ro-52 jako osobne prążki

b) ANCA - 3 przeciwciała - (MPO, PR 3, GBM)

c) Panel wątrobowy – 9 przeciwciał - (AMA-M2, BPO, SP100, PML, gp210, LKM-1,

LC-1, SLA/LP, Ro-52 jako osobny prążek)

Parametry wymagalne dla punktów a-c:

- Testy paskowe.

- Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.

- Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy.

- Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii

- Zestawy zawierają 15-17 pasków testowych.

- Zestawy zawierają wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki

- Do każdego zestawu testowego załączony protokół do naniesienia zainkubowanych pasków testowych

- Odczyt za pomocą programu komputerowego

- Zapewnienie bezpłatnego udziału w międzynarodowym programie kontroli jakości

- Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań (możliwość wykonania inkubacji porównawczej)

- Certyfikat CE

- Instrukcje w języku polskim

- Termin realizacji zamówienia do 14 dni

Dzierżawa na 36 miesięcy.

| Czynsz dzierżawny | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ model , typ/ rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka VAT% | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suma | x | x | x | x | x | x | x |

W czasie dzierżawy należy uwzględnić koszty przeglądów okresowych oraz usuwania awarii wraz z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi

Wykonawca wydzierżawi sprzęt do wykonania testów typu blot:

- kołyskę laboratoryjną –szt.2 (ruch kołyszący w pozycji horyzontalnej, wbudowany zegar z możliwością programowania czasu pracy, automatyczne zatrzymanie po upływie zaprogramowanego czasu, na platformie kołyszącej mata gumowa zapobiegająca przesuwaniu płytek / tacek z paskami)

- skaner płaski

- półautomat do inkubacji testów paskowych typu blot

Wykonawca zapewni bezpłatnie program komputerowy do elektronicznej oceny wyników badań testów Westernblot oraz wydzierżawi zestaw komputerowy (komputer, monitor, drukarka, UPS):

- polska wersja językowa

- zautomatyzowana identyfikacja położenia paska antygenowego

- pomiar intensywności oraz ocena wybarwionych pasm antygenowych

- program do elektronicznej oceny i archiwizacji wyników umożwiający jednoczesne odczytanie min 5 wyników

- możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian

- automatyczne administrowanie wprowadzonymi danymi pacjentów oraz ich wynikami

- archiwizacja wszystkich wyników – zachowywanie obrazu paska, danych pacjenta (bez konieczności przechowywania potencjalnie zakaźnych pasków po wykonanej inkubacji)

- Wykonawca zapewni ponadto wszelkie niezbędne materiały biurowe (kartki do drukowania protokołów itp.) oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi programu

- komputerowego.

Wykonawca wydzierżawi sprzęt do wykonania testów met. immunofluorescencji pośredniej:

- mikroskop fluorescencyjny

- mieszadło typu vortex

Specyfikacja techniczna mikroskopu fluorescencyjnego – parametry wymagalne

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji

| WARUNKI TECHNICZNE | Opis | Opis warunków oferowanych |
| --- | --- | --- |
| Napięcie sieciowe |  |  |
| Moc wyjściowa | 12V |  |
| Napięcie | 100 do 240 V |  |
| Zakres napięcia sieciowego | automatyczna konwersja napięcia |  |
| Źródło światła UV: |  |  |
| Lampa diodowa typu LED |  |  |
| Długość fali źródła światła | 460 - 490 nm |  |
| Moc | Min 5 W |  |
| Stałe źródło światła 460-490 nm | Min 25 lumenów |  |
| Żywotność | 50 000 h |  |
| Klasyfikacja lasera | 2M |  |
| Wskaźnik pogorszenia jakości światła | Alarm akustyczny |  |
| Ustawienia filtrów dla metody FITC |  |  |
| Filtr wzbudzający /Filtr emisyjny | 450 - 490 nm / 515 nm |  |
| Filtr rozpraszający | 510 nm |  |
| Elementy mechanizmu optycznego |  |  |
| Obrotowe ramię do zmiany obiektywów | Manualne , minimum 4 pozycje |  |
| Obiektyw 1 | A-Plan 20 x / 0.45 |  |
| Obiektyw 2 | A-Plan 40 x / 0. 65 |  |
| Okular | PL 10 x/ 20 Br. i PL10x/ 20 Br. |  |
| Tuba dwuokularowa, ergonomiczna | 30˚/20 |  |
| Podstawa |  |  |
| Śruba makrometryczna | 4 mm/U |  |
| Śruba mikrometryczna | 0,4 mm/U |  |
| Podstawa na próbkę | 75 x 30 mm R/L z ceramiczną powierzchnią |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| Pokrowiec na mikroskop | Tak |  |
| Wymagania |  |  |
| Serwis gwarancyjny w okresie trwania umowy | 12m-cy |  |
| Specyfikacja techniczna , certyfikat | Tak |  |
| Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim | Tak |  |
| Montaż stanowiskowy | Tak |  |
| Szkolenie personelu | Tak |  |

UWAGA :

1.Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Wartości podane należy traktować jako niezbędne minimum

3.Oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe lub nie starsze niż 3 lata.

4. Wyspecyfikowany wyżej sprzęt jest kompletny gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

Wykonawca, który wygra przetarg zapewni taki sposób wymiany akcesoriów potrzebnych do wykonania badania, aby praca Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii nie została przerwana.