Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

Pakiet nr 1

Implant przeciwjaskrowy Ex-press

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabrycznie załadowany i gotowy do użycia mikroimplant do chirurgicznego leczenia jaskry, wykonany ze stali nierdzewnej osadzony na sterylnym jednorazowym aplikatorze, długość implanta 2,64 mm, posiadający kanały pomocnicze, kształt gwarantujący stabilizację implantu po wszczepie |
| Ex-press P-50 – wewnętrzna średnica światła 50 mikrometrów | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| Ex-press P-200 – wewnętrzna średnica światła 50 mikrometrów | 10 szt |  |  |  |  |  |  |

Data     .................................                                           			 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

Zastawka Ahmeda

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastawka Ahmeda model FP8- Wykonana z elastycznego silikonu do zastosowań medycznych. Zawór silikonowy z membraną z elastomeru szerokości 9,60 mm, długość 10,00 mm, długość rurki 25,00 mm; powierzchnia zaworu 96,00 mm kwadratowych, wewnętrzna średnica rurki 0.305 mm, zewnętrzna średnica rurki 0,635 | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Zastawka Ahmeda model FP7- Wykonana z elastycznego silikonu do zastosowań medycznych. Zawór silikonowy z membraną z elastomeru szerokość 13,00mm, długość 16,00 mm, długość rurki 25,00 mm, powierzchnia zaworu 184,00 mm kwadratowych, wewnętrzna średnica rurki 0.305 mm, zewnętrzna średnica rurki 0,635 | 1 szt |  |  |  |  |  |  |

Data     .................................                                           			 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................