Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 22.09.2014

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na przebudowę urządzeń dźwigowych z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów, zamontowanych w budynku E (łącznik) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie - etap I - w oparciu o istniejącą dokumentację projektową, nr postepowania EZ/215/119/2014.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Odpowiedź

System MASTER-KEY: FAB ASSA ABLOY system 4xx4, na bazie wkładek bębenkowych seria 2060.

Pytanie nr 2

Odpowiedź

Ilość listew odbojowych ściennych i/lub systemowych odbojoporęczy - należy przyjąć wykonanie w/w elementów na wszystkich ścianach w całym zakresie opracowania z pominięciem ścian klatki schodowej (powtarzalnie dla każdej kondygnacji z wyłączeniem poziomu piwnic i kondygnacji technicznej).

Pytanie nr 3

Odpowiedź

Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 4

Odpowiedź

Zgodnie z dokumentacją projektową.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami umieszczonymi w projekcie umowy dokumentem podstawowym jest dokumentacja projektowa, natomiast przedmiar pełni jedynie funkcję pomocniczą.

Zamawiający dopuszcza także zastosowanie drzwi ppoż. aluminiowych profilowych zamiast drzwi ppoż. stalowych profilowych oraz okien stałych ppoż. aluminiowych profilowych zamiast okien ppoż. stalowych profilowych

Nowy termin składania ofert i wniesienia wadium – 25.09.2014 do godzina 11:00

Nowy termin otwarcia ofert – 25.09.2014 godzina 11:15.

Z poważaniem