Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

3 zestawy narzędzi laparoskopowych wraz z kontenerem, klipsownicą i igłą punkcyjną

1 zestaw składa się z:

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trokar laparoskopowy 11 mm z wielofunkcyjną klapką i zaworem do insuflacji, szaft gwintowany, dł. 100 mm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trokar laparoskopowy 5,5 mm z wielofunkcyjną klapką i zaworem do insuflacji, szaft gwintowany, dł. 100 mm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Obturator bezpieczny z automatycznie chowanym ostrzem 11 mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Obturator bezpieczny z automatycznie chowanym ostrzem 5,5 mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Redukcja 11/5,5 ,, | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda laparoskopowa monopolarna z ceramiczną końcówką, haczykowa L, długość 340 mm, śr. 5 mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rurka ssanie-płukanie, 5 mm, 2 zawory trąbkowe, złącza Luer | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Igła punkcyjna 5 mm, długość 330 mm, średnica igły 1,8 mm, z adaptorem luer-lock | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kompletne narzędzie laparoskopowe, disektor typu Maryland, z delikatnie zwężanymi końcówkami roboczymi, łagodnie zagięty, średnica 5 mm, długość 330, rączka bez zamka, z podłączeniem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec, z obrotowym pierścieniem, narzędzie rozbieralne, 3 częściowe, wkład roboczy, szaft, rączka; całkowicie autoklawowalne, rączka wykonana z materiału PEEK | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kompletne narzędzie laparoskopowe, kleszcze typu Fundus, bransze żłobione, obie ruchome, średnica 5 mm, długość 330 mm, rączka z podwójną funkcją pracy, z zamkiem bądź bez zamka, z podłączeniem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec, z obrotowym pierścieniem, narzędzie rozbieralne, 3 częściowe: wkład roboczy, szaft, rączka; całkowicie autoklawowalne, rączka wykonana z materiału PEEK | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kompletne narzędzie laparoskopowe, kleszcze okienkowe graspera typu Gripper #1, obie bransze ruchome, w połowie delikatnie ząbkowane, średnica 5 mm, długość 330 mm, rączka z podwójną funkcją pracy, z zamkiem bądź bez zamka, z podłączeniem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec, z obrotowym pierścieniem; narzędzie rozbieralne, 3 częściowe: wkład roboczy, szaft, rączka; całkowicie autoklawowalne, rączka wykonana z materiału PEEK | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kompletne narzędzie laparoskopowe, nożyczki typu Metzenbaum, długość bransz 18 mm, zagięte, z twardą wkładką, pokryte powłoką ceramiczną, z mikroząbkami, oba ostrza ruchome, bransze oznaczone kolorem czarnym ze złotą obręczą, średnica 5 mm, długość 330 mm, rączka bez zamka, z podłączeniem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec, z obrotowym pierścieniem, narzędzie rozbieralne, 3 częściowe: wkład roboczy, szaft, rączka, całkowicie autoklawowalne, rączka wykonana z materiału PEEK | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Igła Veressa, 120 mm, śred. 2 mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Klipsownica laparoskopowa śred. 10 mm, długość 330 mm, z pierścieniem obrotowym, do klipsów tytanowych medium-large, rozbieralna | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kontener typu DURO A3 plus, kontener bezobsługowy, bezuszczelkowy, wykonany z tworzywa polimerowego, odpornego na nacisk, zarysowania, z dwoma teflonowymi filtrami, które wystarczają na 150 sterylizacji bądź 1 rok, wymiary zew 450x292x97 mm. Może być dezynfekowany preparatami o pH wyższym niż 10, transparentny materiał, odpowiedni do sterylizacji parowej, gazowej i plazmowej bez pakowania w papier folię. Utrzymuje sterylność nawet do 12 mcy. Kontener z matą silikonową o wymiarach 400x250 mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Uszczelki zewnętrzne gumowe do trokara 11 mm | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Uszczelki zewnętrzne gumowe do trokara 5,5 mm | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| Wartość 1 zestawu |  |  |  |

| Nazwa | Wartość netto 3 zestawów | Wartość brutto 3 zestawów |
| --- | --- | --- |
| Zestaw narzędzi wielorazowych do laparoskopii |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

3 zestawy narzędzi laparoskopowych wraz z kontenerem

1 zestaw składa się z:

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trokar laparoskopowy 11 mm z wielofunkcyjną klapką i zaworem do insuflacji, szaft gwintowany, dł. 100 mm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trokar laparoskopowy 5,5 mm z wielofunkcyjną klapką i zaworem do insuflacji, szaft gwintowany, dł. 100 mm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Obturator bezpieczny z automatycznie chowanym ostrzem 11 mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Obturator bezpieczny z automatycznie chowanym ostrzem 5,5 mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Redukcja 11/5,5 mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda laparoskopowa monopolarna z ceramiczną końcówką, haczykowa L, długość 340 mm, śr. 5 mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rurka ssanie-płukanie, 5 mm, 2 zawory trąbkowe, złącza Luer | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kompletne narzędzie laparoskopowe, disektor typu Maryland, z delikatnie zwężanymi końcówkami roboczymi, łagodnie zagięty, średnica 5 mm, długość 330, rączka bez zamka, z podłączeniem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec, z obrotowym pierścieniem, narzędzie rozbieralne, 3 częściowe, wkład roboczy, szaft, rączka; całkowicie autoklawowalne, rączka wykonana z materiału PEEK | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kompletne narzędzie laparoskopowe, kleszcze typu Fundus, bransze żłobione, obie ruchome, średnica 5 mm, długość 330 mm, rączka z podwójną funkcją pracy, z zamkiem bądź bez zamka, z podłączeniem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec, z obrotowym pierścieniem, narzędzie rozbieralne, 3 częściowe: wkład roboczy, szaft, rączka; całkowicie autoklawowalne, rączka wykonana z materiału PEEK | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kompletne narzędzie laparoskopowe, kleszcze okienkowe graspera typu Babcock, obie bransze ruchome, w połowie delikatnie ząbkowane, średnica 5 mm, długość 330 mm, rączka z podwójną funkcją pracy, z zamkiem bądź bez zamka, z podłączeniem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec, z obrotowym pierścieniem; narzędzie rozbieralne, 3 częściowe: wkład roboczy, szaft, rączka; całkowicie autoklawowalne, rączka wykonana z materiału PEEK | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kompletne narzędzie laparoskopowe, nożyczki typu Metzenbaum, długość bransz 18 mm, zagięte, z twardą wkładką, pokryte powłoką ceramiczną, z mikroząbkami, oba ostrza ruchome, bransze oznaczone kolorem czarnym ze złotą obręczą, średnica 5 mm, długość 330 mm, rączka bez zamka, z podłączeniem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec, z obrotowym pierścieniem, narzędzie rozbieralne, 3 częściowe: wkład roboczy, szaft, rączka, całkowicie autoklawowalne, rączka wykonana z materiału PEEK | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Igła Veressa, 120 mm, śred. 2 mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kontener typu DURO A3 plus, kontener bezobsługowy, bezuszczelkowy, wykonany z tworzywa polimerowego, odpornego na nacisk, zarysowania, z dwoma teflonowymi filtrami, które wystarczają na 150 sterylizacji bądź 1 rok, wymiary zew 450x292x97 mm. Może być dezynfekowany preparatami o pH wyższym niż 10, transparentny materiał, odpowiedni do sterylizacji parowej, gazowej i plazmowej bez pakowania w papier folię. Utrzymuje sterylność nawet do 12 mcy. Kontener z matą silikonową o wymiarach 400x250 mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Uszczelki zewnętrzne gumowe do trokara 11 mm | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Uszczelki zewnętrzne gumowe do trokara 5,5 mm | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| Wartość 1 zestawu |  |  |  |

| Nazwa | Wartość netto 3 zestawów | Wartość brutto 3 zestawów |
| --- | --- | --- |
| Zestaw narzędzi wielorazowych do laparoskopii |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................