Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 30.01.2015

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na przegląd aparatów do znieczuleń oraz respiratorów nr postepowania EZ/215/14/2015

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Proszę o podanie stanu liczników respiratorów NPB840 (pakiet nr 5)

Odpowiedź:

Odpowiedź w pytaniu nr 5

Pytanie 2

Do pakietu nr 10

Czy zamawiający udzieli informacji, ile godzin ma przepracowany respirator, czy jest to respirator transportowy, oraz co ma zawierać cena przeglądu technicznego i rok produkcji?

Odpowiedź:

Rok produkcji 1997, respirator stacjonarny – stan licznika 31 449 godzin, od ostatniego przeglądu 1000 godzin.

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o podanie informacji jaki tj. typ aparatu, czy jest wyposażony w monitor jeśli tak prosimy o podanie numerów seryjnych aparatu i monitora?

Odpowiedź:

Monitor Aespire S5, Sn AMXK01854/2006 rok

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji jaki przegląd aparatu należy wykonać roczny czy dwuletni

Odpowiedź:

Roczny

Pytanie 5

Pytania do pakietów 5, 6 i 7:

Prosimy o jednoznaczne określenie oczekiwanych zakresów przeglądowych. Czy mają to być jedynie standardowe przeglądy roczne, bez ewentualnej wymiany części czy też pełne przeglądy z wymianą wszystkich części zużywalnych podczas pierwszego przeglądu, których pełne zakresy są dodatkowym elementem cenowo twórczym.

Dla drugiego przypadku celem ustalenia właściwego zakresu przeglądowego dla respiratorów z pakietów 5, 6 i 7 oraz precyzyjnego określenia ich kosztów prosimy o podanie ich nr seryjnych oraz aktualnej ilości przepracowanych godzin. W przypadku koniecznej pomocy przy odczytywaniu tych danych dla poszczególnych respiratorów prosimy o kontakt, udzielimy telefonicznej pomocy technicznej. Na tej podstawie zostanie opracowana indywidualna oferta dla każdego z tych respiratorów osobno. W związku z tym prosimy także o taką modyfikację tabeli cenowej, która umożliwi opracowanie właściwego cennika dla indywidulanych respiratorów, z uwzględnieniem dwóch poziomów VAT, osobno dla części i robocizny.

Alternatywą może być zlecenie jedynie przeglądów rocznych bez wymiany części przeglądowych. Wymagane części mogą być wymienione w wyniku ocen po przeglądowych i po uzyskaniu aprobaty na dodatkowe koszty na ww. zużywalne części serwisowe. Celem ograniczenia kosztów związanych z koniecznością dodatkowych wizyt serwisowych będzie to także możliwe podczas pierwszych wizyt przeglądowych.

Prosimy także o przekazanie Państwa oczekiwań odnośnie kosztów dojazdów. Czy powinny być oczne wliczone w koszty przeglądów, czy też każdy dojazd powinien być osobno uwidoczniony na fakturach. Druga opcja wydaje się być korzystniejsza dla Zamawiającego, gdyż tylko faktyczna ilość dojazdów będzie obciążała Zamawiającego.

Odpowiedź:

Mają to być standardowe przeglądy roczne z ewentualną wymianą czujników tlenu i filtrów a w przypadku pakietu nr 7 czujników tlenu, filtrów i akumulatorów. Koszty dojazdów powinny być uwzględnione w ofercie.

W razie uwzględnienia dwóch stawek VAT należy dokonać stosownej modyfikacji załącznika nr 2.

| Bennet 7200 |
| --- |
| Nr seryjny | Licznik | od ost. przeglądu |
| SN9140140 | 50633 | 1 godzina |
| SN9681033 | 45850 | 180 godzin |
| SN9780637 | 52162 | 620 godzin |
| SN9780671 | 48339 | 800 godzin |
| SN9780657 | 63941 | 5200 godzin |
| SN9780654 | 50362 | 30 godzin |
| SN9780648 | 5353 | 30 godzin |
| Bennet 840 |
| Nr seryjny | Licznik | od ost. przeglądu |
| 3121125620 | 11649 | 2600 godzin |
| 3512134062 | 5377 | 2700 godzin |
| 3121124970 | 9205 | 1600 godzin |
| 3512134060 | 3782 | 2100 godzin |
| 3510084528 | 21826 | 3700 godzin |
| 3510084539 | 18007 | 1600 godzin |
| 3512134066 | 4914 | 1100 godzin |
| 3121125730 | 13642 | 3500 godzin |
| 3121125830 | 10436 | 3000 godzin |
| 3512134065 | 3819 | 1100 godzin |
| 3510084526 | 22491 | 3600 godzin |
| 3112134059 | 3435 | 1700 godzin |
| 3512134063 | 5862 | 3100 godzin |
| 3121123830 | 8817 | 1800 godzin |
| 3512134061 | 3298 | 1000 godzin |
| 3121125750 | 12393 | 3100 godzin |
| 3512134064 | 3100 | 1500 godzin |
| HT50 |
| Nr seryjny | Licznik |  |
| 09099785/2009 | 400 |  |
| 09099799/2009 | 77 |  |
| 07088200/2008 | 179 |  |
| 07088275/2008 | 110 |  |
| 07088272/2008 | 150 |  |
| HT70 |
| Nr seryjny | Licznik |  |
| N10HT701111025 | 1,5 godzin |  |
| N10HT701111027 | 3 godzin |  |
| N10HT700510084 | 0 godzin |  |
| N10HT701111021 | 0 godzin |  |
| N10HT701111029 | 0 godzin |  |
| N10HT701111024 | 0,6 godzin |  |
| N10HT701111028 | 0 godzin |  |
| N10HT701111023 | 0 godzin |  |
| N1171T700710474 | 53,4 godzin |  |
| N1171T700710475 | 333,3 godzin |  |
| N1171T700710476 | 519,0 godzin |  |
| N1171T700710477 | 35,4 godzin |  |
| N1171T700910512 | 114,5 godzin |  |
| N1171T700910513 | 13,4 godzin |  |
| Achieva Y-ACHPS02+U |
| G050200331 | 0 godzin |  |

Pytanie 6

- Paragraf 4 ust 1 pkt 1, 2, 3

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na brzmiący:

„Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości towaru dostarczonego ze zwłoką, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 1 % wartości zareklamowanego przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości nie wykonanej części umowy (nie mniejszej niż 20 zł.),

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ

Pytanie 7

Paragraf 4 ust 2 Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z umowy powyższego paragrafu

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ

Pytanie 8

Pakiet 5 – Respiratory Puritan Bennett.
Według zaleceń producenta, podczas standardowego przeglądu w:
- respiratorach Bennett 840 należy wymienić tzw. „kity serwisowe 10k” po 10 tysiącach przepracowanych ilości godzin,
- respiratorach Bennett 7200 należy wymienić tzw. „kity serwisowe 2,5k” po 2,5 tysiącach przepracowanych ilości godzin:
Proszę o doprecyzowanie, w ilu respiratorach należy wymienić powyższe kity serwisowe.
Odpowiedź:

Ilość przepracowanych godzin w odpowiedzi na pytanie 5

Pytanie 9.
Według zaleceń producenta, podczas standardowego przeglądu w respiratorach należy wymienić:
- filtry;
- czujnik tlenu 02,
- akumulator;
Czy Zamawiający może doprecyzować, w ilu respiratorach należy wymienić powyższe materiały / części?
Odpowiedzi pozwolą na kompleksowe skalkulowanie oferty.

Odpowiedź:

W urządzeniach należy wymienić w razie potrzeby filtry oraz czujniki tlenu O2 a w Achieva Y-ACHPS02+U – także akumulator (w razie potrzeby).

Pytanie 10.

Czy w związku z potencjalną wymianą czujników O2 Zamawiający zgodzi się na modyfikację Załącznika nr2 i wprowadzenie stawki VAT 8%?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 11

W SIWZ punkt 5A Zamawiający wymaga dołączenia „upoważnienia przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności urządzeń będących przedmiotem zamówienia”.
Wnosimy o rozszerzenie powyższego zapisu o treść ”upoważnienia lub certyfikatu z przebytego szkolenia u autoryzowanego przedstawiciela producenta …….”.

Wniosek motywujemy stanowiskiem firmy Covidien Polska Sp. z o.o., która nie dopuszcza innych podwykonawców do szkoleń serwisowych.

Szkolenia dla Inżynierów biomedycznych kupujemy u przedstawiciela producenta poza granicami Polski na własny koszt (USA), dzięki czemu Inżynierowie biomedyczni posiadają międzynarodowy poziom wiedzy i praktyki technicznej (sukcesywnie aktualizowanej). Inżynierowie biomedyczni posiadają certyfikaty szkoleń z respiratorów Puritan Bennett, posiadamy dostęp do dokumentacji serwisowej i wymaganych części koniecznych do wymiany podczas procedury producenta. Na potwierdzenie możemy wykazać się referencjami z wykonanych napraw i przeglądów respiratorów Puritan Bennett w jednostkach ochrony zdrowia, które zostały wykonane podczas standardowych postępowań przetargowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ pkt. 5A.

Do oferty należy dołączyć kopię certyfikatu uprawniającego do wykonania czynności przeglądu danego urządzenia tj. upoważnienie do wykonywania czynności urządzeń będących przedmiotem zamówienia lub certyfikat z przebytego szkolenia u autoryzowanego przedstawiciela producenta urządzenia.

Pytanie 12

Pakiet nr 5 respiratory Puritan Bennett 7200 Zamawiający wymaga potwierdzenia kopii certyfikatu uprawniającego do wykonania czynności. Wnosimy o odstąpienie od tego zapisu ponieważ zaprzestanie produkcji respiratorów Puritan Bennett 7200 nastąpiło na przełomie 2001/2002 r., a w konsekwencji producent wstrzymał wsparcie techniczne (kopia pisma producenta do wglądu na żądanie Zamawiającego).

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu dołączenia do oferty dokumentu dotyczącego urządzenia Puritan Bennett 7200

Pytanie 13.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §3 ust.3:

„Wykonywanie umowy stwierdzane będzie protokołem powykonawczym - spisanym i dołączanym do faktury”

zapisem:

„Wykonywanie umowy stwierdzane będzie protokołem powykonawczym/Kartą Pracy/raportem serwisowym - spisanym i dołączanym do faktury”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę

Pytanie 14.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §4 ust.1:

„1. za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2 % wartości niewykonanego w terminie zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, (nie mniej niż 20 zł),”

zapisem:

„1. za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości niewykonanego w terminie zamówienia za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, (nie mniej niż 20 zł),”

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 15.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §4 ust.2:

„Kara umowna o której mowa w ust. 1 lit. a tj. za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, będzie naliczana maksymalnie do 10 dni, w przypadku gdy opóźnienie przekroczy 10 dni Zamawiający naliczy wyłącznie karę umowną w wysokości określonej w ust. 1 lit. c”

zapisem:

„Kara umowna o której mowa w ust. 1 lit. a tj. za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, będzie naliczana maksymalnie do 20 dni, w przypadku gdy opóźnienie przekroczy 20 dni Zamawiający naliczy wyłącznie karę umowną w wysokości określonej w ust. 1 lit. c”

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 16.: Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu § 4 ust.4:

„Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia, o którym mowa w § 1”

zapisem:

„Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie będą rozliczane na podstawie odrębnej noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego z terminem płatności 30 dni.”

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 17.: Dotyczy SIWZ, załącznik nr 2. Pakiet nr 4

Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie jaki aparat prod. Datex-Ohmeda obejmuje umowa. W załączniku brakuje takiej informacji. Prosimy również o podanie numeru seryjnego aparatu oraz typu i numeru seryjnego monitora stojącego przy aparacie.

| nazwa urządzenia | szt. | cena jedn. netto | cena. jedn. brutto | VAT % | wartość brutto | Maks. Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datex-Ohmeda | 1 |  |  |  |  | 31.03.2015 |
|  |  | Suma: |

Odpowiedź:

Aespire S5 SN AMXK01854/2006 rok.

Pytanie 18.:

Wykonawca prosi o wydłużenie terminu składania ofert o 5 dni.

Odpowiedź:

Termin otwarcia i składania ofert został przesunięty na dzień 05.02.2015 roku

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ  w punkcie 5A,  wzór umowy w paragrafie 3 ust. 4 i 5 ust. 2 oraz załącznik nr 2

Z poważaniem