Krosno, dnia 30 marca 2015 roku

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTEPOWANIU

na zakup wraz z dostawą sprzętu do diatermii, rurek intubacyjnych z zestawem do neuromonitoringu tarczycy oraz jednorazowych sterylnych nożyczek wraz z dzierżawą urządzenia do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek

Nr postępowania EZ/215/37/2015

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 2, zapisów umowy, SIWZ: Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o podanie informacji czy dla pakietu nr 2 obowiązująca jest tylko załączona do SIWZ umowa dzierżawy? Ponieważ do SIWZ są załączone dwa wzory umowy: „umowa załącznik nr 5”  i  „umowa dzierżawy”

Odpowiedź: Dla pakietu nr 2 obowiązują oba wzory umowy.

Pytanie 2. dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 2, zapisów umowy, SIWZ: Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o podanie informacji czy w przypadku, gdy Wykonawca bierze udział w pakiecie nr 2 to wypełnia  pkt. 5 w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) ?

Odpowiedź: Tak, ponieważ w zakresie pakietu nr 2 oprócz dzierżawy aparatu jest dostawa jednorazowych sterylnych nożyczek.

Pytanie 3. dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 2, zapisów umowy, SIWZ: Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o podanie informacji,  czy w przypadku, gdy Wykonawca bierze udział w pakiecie nr 2 to podane w SIWZ pkt. 14 „kryterium – termin wykonania zamówienia – 10%” dotyczy również pakietu 2 ?

Odpowiedź: Tak.

Pytania 4. Dotyczy pakietu nr 2 – pragniemy poinformować, że Ustawodawca, zgodnie z artykułem 693 § 1 określił, że dzierżawa może wystąpić jedynie wtedy, kiedy jest ona odpłatna. W związku z tym prosimy o modyfikację załącznika numer 2 do SIWZ w zakresie pakietu numer 2 w następujący sposób:

„Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą jednorazowych sterylnych nożyczek wraz z dzierżawą urządzenia do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe, sterylne nożyczki o długości roboczej ramienia 35 cm, średnica ramienia 5,5 mm, wyposażone w dwa przyciski uruchamiające tryby pracy narzędzia: jeden „zamykanie i cięcie” z wykorzystaniem symultanicznym energii bipolarnej i ultradźwiękowej; drugi „zamykanie” z wykorzystaniem tylko energii bipolarnej, szczęki narzędzia o jednym ramieniu ruchomym, z dwoma punktami obrotu, umożliwiające równoległy docisk ramion, długość branszy 16 mm, z kluczem dynamometrycznym i uchwytem w zestawie; uchwyt pistoletowy do zabiegów laparoskopowych | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe, sterylne nożyczki o długości roboczej ramienia 20 cm, średnica ramienia 9,7 mm, wyposażone w dwa przyciski uruchamiające tryby pracy narzędzia: jeden „zamykanie i cięcie” z wykorzystaniem symultanicznym energii bipolarnej i ultradźwiękowej; drugi „zamykanie” z wykorzystaniem tylko energii bipolarnej, szczęki narzędzia o jednym ramieniu ruchomym, z dwoma punktami obrotu, umożliwiające równoległy docisk ramion, długość branszy 20 mm, z kluczem dynamometrycznym i uchwytem w zestawie; uchwyt pistoletowy do zabiegów laparoskopowych | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Roczna dzierżawa urządzenia do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5. dotyczące zapisów SIWZ, umowy oraz umowy dzierżawy: Jednocześnie prosimy o wykreślenie z wzoru umowy dzierżawy w §1 pkt 1 słowa „bezpłatna” pragniemy poinformować, że Ustawodawca, zgodnie z artykułem 693 § 1 określił, że dzierżawa może wystąpić jedynie wtedy, kiedy jest ona odpłatna.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje wzór umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 6. dotyczące zapisów umowy, SIWZ: Ponieważ Zamawiający w SIWZ tylko zaleca załączenie wzoru umowy, a w druku oferty Wykonawca akceptuje warunki przyszłej umowy czy w związku z powyższym, Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca nie załączał do oferty wypełnionego wzoru umowy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7. dotyczące zapisów umowy, SIWZ  pkt. 14 „termin wykonania zamówienia: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podane terminy liczone były w dniach roboczych ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8. dotyczące zapisów umowy (załącznik nr 5 do SIWZ)  par. 5 ust. 1 pkt. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 1% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9. dotyczące zapisów umowy  (załącznik nr 5 do SIWZ)  par. 5 ust. 1 pkt. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 1% wartości brutto wadliwego towaru?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10. dotyczące zapisów umowy (załącznik nr 5 do SIWZ)   par. 5 ust. 1 pkt. 3:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 10% ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11. dotyczące zapisów SIWZ, umowy oraz umowy dzierżawy paragraf  3 pkt. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 28 dni od podpisania umowy ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12. dotyczące zapisów SIWZ, umowy oraz umowy dzierżawy paragraf  3 pkt. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13. dotyczące zapisów SIWZ, umowy oraz umowy dzierżawy paragraf  6 pkt. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 72 godzin ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14.dotyczące zapisów SIWZ, umowy oraz umowy dzierżawy paragraf  6 pkt. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15. Ponadto prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 16. §5 ust. 1 pkt 2. Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu poprzez zmniejszenie kary na 1%

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17. §5 ust. 1 pkt 3. Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu poprzez określenie że sytuacja dotyczy zawinionego lub nieuzasadnionego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18. §5 ust. 1 pkt 3. Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na: „w przypadku opóźnienia, o którym mowa w pkt 1) lub nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji, o którym mowa w pkt. 2), przekraczającego 14 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w sposób określony w pkt 3).”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19. 5 ust. 2. Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o skreślenie tego zapisu z umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert jak następuje:

Nowy termin składania ofert: 3 kwietnia 2015 roku godz.10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 3 kwietnia 2015 roku godz. 10:15

Z poważaniem