Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/13/2015

Krosno, 6 maja 2015r.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku II nr postępowania EZ/215/46/2015.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

PAKIET 1

Pytanie 1 pakiet 1 poz. 3.

Prosimy o dopuszczenie igły do  wstrzykiwaczy PEN j/u kompatybilnych z poniższymi Penami:

HumaPen

Puregon Pen

OptiPen Pro 1

Saline

Novopen 3

Sanofi Aventis

Novopen Junior

Polfa Tarchomi

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie 2 Pakiet nr 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły ze specjalnym zakończeniem ściętym pod kątem 45 stopi zapobiegającym fragmentacji korka, rozmiar 18G, dł. 40mm, op. 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3 Pakiet nr 1, poz. 3

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga barwnego kodowania opakowań umożliwiającego łatwe rozpoznanie poszczególnych rozmiarów igieł?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy igły mają być sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź:

Igły mają być sterylne.

Pytanie 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy igły mają być kompatybilne ze wszystkimi peanami, tj. posiadające potwierdzenie kompatybilności opierającej się na badaniach kompatybilności technicznej systemu do iniekcji zgodnie z przeznaczeniem i na badaniach zalecanych w normie ISO 11608-2:2000?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 6 Pakiet nr 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 oczekuje oferty na igły pochodzące od jednego producenta?

Odpowiedź:

Dopuszcza taka możliwość dla poz. 2 – igły od jednego producenta, poz. 3 – igły od jednego producenta.

PAKIET 2

Pytanie 1 –  pakiet 2 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie strzykawki w rozmiarze 0,45 x 13 mm.

Odpowiedź:

Strzykawka tuberkulinowa 1 ml.

Pytanie 2 –  pakiet 2 poz. 2

Prosimy o podanie informacji o rozmiarze igły.

Odpowiedź:

Igła w rozmiarze 0,45 x 13 mm.

Pytanie 3 –  pakiet 2 poz. 3-6

Prosimy o dopuszczenie strzykawek 2-częściowych Luer z rozszerzoną skalą tj.

Poj. 2 ml do 3 ml

Poj. 5 ml do 6 ml

Poj. 10 ml do 12 ml

Poj. 20 ml do 24 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4 – pakiet 2, poz. 6

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w/w pozycji strzykawki pakowanej po 80 szt . z możliwością przeliczenia ilości w formularzu ofertowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 5 dotyczy pakietu 2. poz. 1

Prosimy o dopuszczenie igieł do tuberkuliny pakowanych po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 6 dotyczy pakietu 2 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie igieł do insuliny pakowanych po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 7 dotyczy pakietu 2 poz.6.

Prosimy o dopuszczenie igły 2 częściowej pakowanej po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 8 Pakiet nr 2, poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowań po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 9 Pakiet nr 2, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 2-częściowych 10 ml, z czytelną skalą co 0,5 ml, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 10 Pakiet nr 2, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 2-częściowych 20 ml, z czytelną skalą co 1 ml, pakowanych w opakowania a’80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 11 Pakiet nr 2, poz. 7, 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50(60) ml produkcji firmy Becton Dickinson wyposażonych w jednostronną skalę pomiarową. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach  powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2  dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki przeznaczone do pomp infuzyjnych obustronnej skali.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 12

Prosimy Zamawiającego o podanie jakie pompy infuzyjne, jakich producentów posiada Zamawiający w celu zachowania kompatybilności strzykawek.

Odpowiedź:

Fresenius-AGILA; Fresenius-PILOT A 2; ASCOR-AP 22; BRAUN-8713080; prod. LITWA- SEP21; ASENA- ALARIS, MEDIMA S.

Pytanie 13

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki powinny być wymienione w menu pomp infuzyjnych stosowanych przez Zamawiającego w celu zachowania kompatybilności strzykawek? Informujemy, że każdy producent pompy wskazuje jakie strzykawki jakich producentów winny być stosowane, poprzez umieszczenie ich w menu pompy.

Odpowiedź:

Strzykawki powinny być w menu pompy.

Pytanie 14 Pakiet nr 2, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 50(60) ml Janetta, tłok z elastycznym uszczelnieniem zapewniający płynny przesuw, czytelna i trwała skala, opakowanie typu blister-pack.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 15 Pakiet nr 2 poz. 3, 4, 5, 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji nr 3, 4, 5, 6, dopuści do zaoferowania strzykawki dwuczęściowe posiadające skalę rozszerzoną odpowiednio 2-3ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-24ml, z tłokiem w kontrastującym zielonym kolorze, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 16 Dot. Pakietu 2 poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy skala na cylindrze strzykawki ma odpowiadać pojemności nominalnej strzykawki 2ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 17 Dot. Pakietu 2 poz. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy skala na cylindrze strzykawki ma odpowiadać pojemności nominalnej strzykawki 5ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 18 Dot. Pakietu 2 poz. 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy skala na cylindrze strzykawki ma odpowiadać pojemności nominalnej strzykawki 10ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 19 Dot. Pakietu 2 poz. 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy skala na cylindrze strzykawki ma odpowiadać pojemności nominalnej strzykawki 20ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 20 Dot. Pakietu 2 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50ml wyposażonych jednostronną skalę pomiarową bez czterostronnego podcięcia tłoczyska. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2 dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki przeznaczone do pomp infuzyjnych obustronnej skali.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie 21 Dot. Pakietu 2 poz. 8

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek wyposażonych w dwustronna skala pomiarowa, czterostronne podcięcie tłoczyska analogicznie tj. w poz. 7, 10?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie 22 Dot. Pakietu 2 poz. 9

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek wyposażonych w dwustronna skala pomiarowa, czterostronne podcięcie tłoczyska analogicznie tj. w poz. 7, 10?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie 23 Dot. Pakietu 2 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50ml wyposażonych jednostronną skalę pomiarową bez czterostronnego podcięcia tłoczyska. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2 dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki przeznaczone do pomp infuzyjnych obustronnej skali.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do TBC 1 ml z igłą 0,5x16 pakowane a 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny 1 ml z igłą 0,45x13 pakowane a 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3, 4, 5, 6 strzykawki trzyczęściowe pakowane po 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3, 4, 5, 6 strzykawki z tłokiem w kolorze kontrastującym, czarna czytelna skala oraz nazwa producenta na korpusie strzykawki

2 ml rozszerzona do 2,5 ml, skala co 0,1 ml

5 ml rozszerzona do 6 ml, skala co 0,2 ml

10 ml rozszerzona do 12 ml, skala co 0,5 ml

20 ml rozszerzona do 24 ml, skala co 1,0 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 strzykawkę 50 (60) ml Janette.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

PAKIET 3

#### Pytanie 1 – pakiet 3, poz.1

Prosimy o dopuszczenie: Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych, komora kroplowa  o długości  55 mm (w części przeźroczystej) 20 kropli= 1 ml +/- 0,1 ml, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym),igła biorcza ścięta dwukanałowo, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczrj po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia -papier, sterylny, pakowany pojedynczo. Długość drenu 150 cm. Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty  jakościowej i cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

#### Pytanie 2 – pakiet 3, poz.2

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji przyrządu do przetoczeń krwi z drenem długości 150 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty  jakościowej                     i cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

#### Pytanie 3 – pakiet 3, poz.3

Czy Zamawiający wymaga , aby przyrząd do przetoczeń płynów światłoczułych był wyposażony w  port do dodatkowej iniekcji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

#### Pytanie 4 – pakiet 3, poz.3

Czy Zamawiający wymaga aby przyrząd do przetoczeń płynów światłoczułych posiadał dren zakończony końcówką bursztynową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

#### Pytanie 5 – pakiet 3, poz.3

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji przyrządu Przyrząd do precyzyjnego podawania płynów i lipidów, z regulacją prędkości przepływu w zakresie 0ml/h - 300ml/h (dla płynów infuzyjnych). Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty  jakościowej i cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 6 Dot. Pakietu 3 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie standardowych przyrządów z komorą wolną od ftalanów o standardowej długości min. 5,5cm. Dodatkowo prosimy o dopuszczenie do przetaczania płynów infuzyjnych z ostrą igłą biorczą ściętą standardowo stosowaną w większości placówek medycznych, która posiada takie same właściwości jak igła ścięta dwupłaszczyznowo. Parametr ścięcia dwupłaszczyznowego nie ma żadnego wpływu na jakość oferowanego sprzętu, a jest niezwykle rzadko stosowany w przyrządach co znacząco zwiększa cenę pojedynczego aparatu.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

PAKIET 4

Pytanie 1

Czy w Pakiecie nr 4 pozycji 1 oraz 2 Zamawiający dopuści worki do pobierania próbek moczu w opakowaniu jednostkowym foliowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2 Pakiet 4, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania próbek moczu w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3 dotyczy pakietu 4 poz. 1-2

Prosimy o dopuszczenie worków do pobierania moczu w opakowaniu folia-folia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 5

Pytanie 1 Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z 2 otworami bocznymi naprzeciwległymi?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 2 Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych o gładniej niezmrożonej powierzchni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3 Pakiet 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z zamkniętą końcówką oraz 4 otworami bocznymi, pakowane nie prosty tylko zwijane w opakowaniu?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie 4 Pakiet 5, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik dwunastniczy o długości 121cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5 Pakiet 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik dwunastniczy z zamkniętą końcówką?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie 6 dotyczy  pakietu 5 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie cewnika  do odsysania górnych dróg oddechowych  o powierzchni gładkiej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 7 dotyczy pakietu 5 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie cewnika w rozmiarach od CH 6 – CH 10  długości 40 cm i cewniki w  rozmiarach od CH 12 –CH 24 o długości 60 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem pozostałych parametrów.

### Pytanie 8

### Czy zamawiający w pakiecie nr 5 wydzieli pozycję nr 2 ,5, 6 do osobnego pakietu

Odpowiedź:

Zamawiający wydziela pozycje 2, 5, 6 i tworzy Pakiet 5A.

Pytanie 9 Pakiet nr 5, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania z jednym otworem centralnym i dwoma otworami naprzeciwległymi, spełniającymi pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 10

Prosimy Zamawiającego o  dopuszczenie cewników w rozm. CH6-CH10 o długości roboczej 36cm (bez konektora) oraz rozm. CH 08-CH20 o długości roboczej 56cm (bez konektora).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 11

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do odsysania mają być zróżnicowane kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar oraz datę ważności, co pozwala na łatwą                 i szybką identyfikację rozmiaru cewnika?

Odpowiedź:

Kodowane kolorem, pozostałe Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 Pakiet nr 5, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do karmienia w rozmiarach CH4-CH10 dł. robocza 37,5cm (bez konektora), spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 13

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy z uwagi na specyfikę asortymentu i długi czas stosowania, cewniki do karmienia mają być bezpiecznie stosowane do 4 tygodni z potwierdzeniem fabrycznie nadrukowaną przez producenta informacją na opakowaniu?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 14 Pakiet nr 5, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu tlenowego o dł. 210cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 15 Pakiet nr 5, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika dwunastniczego z zakończeniem zamkniętym i z czterema otworami bocznymi, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 16 Pakiet nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w pozycji nr 4 dopuści do zaoferowania zgłębnik żołądkowy z otworem centalnym i czterema otworami bocznymi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 5 poz. 4.

Pytanie 17 Dot. Pakietu 5 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje cewników do odsysania wyposażonych w barwny i numeryczny kod umieszczony na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika?

Odpowiedź:

Dopuszcza, wymaga rozmiaru kodowanego kolorem.

Pytanie 18 Dot. Pakietu 5 poz. 2

Czy Zamawiający poprzez określenie „CH 4 - CH12 dł.40 cm” ma na myśli rozmiary 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
o długości 40cm?

Odpowiedź:

Jeżeli dystrybutor/producent posiada taki zakres rozmiaru to Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19 Dot. Pakietu 5 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga aby zgłębnik żołądkowy posiadał zmrożoną powierzchnię, która w znaczącym stopniu ułatwia wprowadzenie?

Odpowiedź:

Pozycja 3 – to dren tlenowy.

Pytanie 20 Dot. Pakietu 5 poz. 4-5

Czy Zamawiający wymaga aby zgłębnik dwunastniczy posiadał zmrożoną powierzchnię, która w znaczącym stopniu ułatwia wprowadzenie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

PAKIET 6

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wymiennik ciepła i wilgoci wyposażony w podwójny wkład gąbkowy położony po obu stronach centralnie umieszczonego portu tlenowego, o przestrzeni martwej 19 ml, spełniający wszystkie inne parametry w 100% ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 2 Pakiet nr 6, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie wymienników ciepła i wilgoci dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową, u których górne drogi oddechowe zostały ominięte przez rurkę intubacyjną lub tracheostomijną, wyposażonych w podwójny wkład papierowy położony po obu stronach centralnie umieszczonego portu do odsysania, z portem tlenowym umieszczonym w sposób zapewniający także nawilżenie dopływającego tlenu, o skuteczności nawilżania 29,2 mg H2O przy 15 VT 500 ml, przestrzeni martwej 10 ml, z samouszczelniającym się portem do odsysania umożliwiającym wprowadzenie cewnika do odsysania bez konieczności otwierania i zamykania klapki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymiennik ciepła i wilgoci ma posiadać samodomykający się portem do odsysania pomiędzy dwoma membranami wymiennika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4 Pakiet nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennik ciepła i wilgoci wykonananego z celulozy o konstrukcji jednomembranowej  dla pacjentów spontanicznie oddychających z tracheostomią, z portem do odsysania zamykanym koreczkiem oraz portem do podawania tlenu umieszczony w obudowie wymiennika umożliwiającym podgrzewanie i nawilżanie dodatkowego tlenu, o wydajności nawilżania  28,5 mg H2O/I przy VT 500 ml, przestrzeni martwej 16 ml, wadze 8,5g , sterylnego, pakowanego pojedynczo, opakowanie folia-papier.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5 Pakiet nr 6

Prosimy Zawaiającego o informację czy w pakiecie 6 Zamawiający nie wymaga aby ,,wymiennik ciepła i wilgoci’’ był sterylny ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga sterylności produktu.

PAKIET 7

Pytanie 1: Dotyczy: Pakiet 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pojemnika o pojemności 3000 ml w zamian za 2500 ml, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2: Dotyczy: Pakiet 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pojemnika o pojemności 10000 ml w zamian za 11000 ml, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2300ml w miejsce 2 500ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 8

Pytanie 1 – pakiet 8, poz.1

Prosimy o dopuszczenie  Kaniula dożylna dla noworodków, wykonane  z FEP posiadająca zdejmowany uchwyt, bez portu bocznego, bez lateksu ,opakowanie gwarantujące bezpieczeństwo przed  rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem, na opakowaniu informacja  o wartości przepływu 26 G (0,6 x 19 mm) 10ml/min, 24 G(0,7 x 19 mm) 13 ml/min. PTFE tak jak i FEP są to polimery szeroko stosowane w medycynie. PTFE -teflon to nazwa handlowa zastrzeżona przez firmę DuPont. PTFE i FEP są teflonami o podobnym składzie chemicznym.  Wskazując w opisie przedmiotu zamówienia na PTFE Zamawiający w sposób znaczy ograniczył możliwość złożenia ofert innym wykonawcą. Dlatego, też prosimy o dopuszczenie proponowanych przez nas kaniul, które jakościowo nie odbiegają od proponowanych przez firmę Becton Dickinson a cenowo są konkurencyjne.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 2 – pakiet 8, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji kaniule dożylne bezpieczna ze standardowym portem bocznym umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi. Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny plastikowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem uruchamiany zaraz po użyciu igły, z trzema paskami kontrastującymi w rtg. Wyposażona w filtr hydrofobowy pełniący rolę zastawki w opakowaniu klasy medycznej. Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty  jakościowej i cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 3 – pakiet 8 poz. 6

Czy Zamawiający wymaga aby trzpień korka był poniżej jego krawędzi co zwiększa aseptykę pracy (minimalizuje ryzyko zainfekowania) i był pakowany pojedynczo ?

Odpowiedź:

Produkt pakowany pojedynczo, sterylny.

Pytanie 4 – pakiet 8 poz. 3

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 5 - czy zamawiający w pakiecie nr 8 pozycji nr 2 dopuści Kaniulę dożylną bezpieczną, z samo domykającym się korkiem portu bocznego, wtopionymi na całej długości kaniuli paskami rtg, posiadająca automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igłą w postaci osłonki lub zatrzasku, Chroni również przed wypływem krwi, i zachlapaniem., opakowanie Tyvek. Rozmiary:

Rozmiar 22G (0,9x25mm)

Rozmiar 20G (1,1x32mm)
Rozmiar 18G (1,3x45mm)

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 6

Czy zamawiający wydzieli z pakietu 8 pozycję 2 do osobnego pakietu 
Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 7 Pakiet nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8, w pozycji nr 2, dopuści do zaoferowania kaniule produkowane przez firmę „BBraun” pod nazwą „Vasofix Safety”, posiadające następujące cechy techniczne: Kaniule dożylne bezpieczne  wykonane z poliuretanu, z minimum 4 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem  portu górnego z koreczkiem uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie, z filtrem hydrofobowym, posiadające korki z trzpieniem poniżej krawędzi korka, posiadające automatyczne zabezpieczenie końca igły w postaci metalowego zatrzasku aktywowanego po wyjęciu igły z cewnika, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli , sterylizowane EO, opakowanie typu blister-pack, dostępne w rozmiarach:

24G 0,7x19mm przepływ 22ml/min

22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min

20G 1,1x33mm przepływ 61ml/min

20G 1,1x25mm przepływ 65ml/min

18G 1,3x45mm przepływ 96ml/min

18G 1,3x33mm przepływ 103ml/min

17G 1,5x45mm przepływ 128ml/min

16G 1,7x50mm przepływ 196ml/min

14G 2,2x50mm przepływ 343ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pakiet nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 8, pozycji nr 2 do osobnego zadania co umożliwi przystąpienie do postepowania większej liczbie wykonawców i możliwość uzyskania przez Zamawiającego korzystniejszej oferty cenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wydziela pozycję 2 i 6 – tworząc Pakiet 8A.

PAKIET 9

Pytanie 1 Pakiet 9, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe wykonane z nietoksycznego PCV niezawierające lateksu, pozostałe parametry bez zmian? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2 dotyczy pakietu 9 poz. 2-3

Prosimy o dopuszczenie masek z nietoksycznego PCV.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3 Pakiet nr 9, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek tlenowych dla dorosłych wykonanych z medycznego PVC z drenem w przekroju standardowym o dł. min. 210cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4 Pakiet nr 9, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek tlenowych dla dzieci wykonanych z medycznego PVC z drenem w przekroju standardowym o dł. min. 210cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5 Pakiet nr 9, poz. 4, 5

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli nebulizator do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 6

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator, ma być skalowany co 1 ml? Jest to istotne dla określenia ilości nebulizowanego preparatu znajdującego się w  nebulizatorze oraz po zakończeniu nebulizacji dla określenia ilości nebulizatu podanego do pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 7

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nebulizator, ma rozbijać cząstki nebulizatu do średnicy 2,7 MMAD z potwierdzeniem producenta, co gwarantuje prawidłową depozycję leku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 8

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie masek tlenowych dla dorosłych wykonanych                      z medycznego PCV oraz nie zawierających lateksu , pozostałe  wymogi zgodnie ze SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

PAKIET 11

Pytanie 1: poz. 2

Czy Zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-ValveTM bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni lub do 600 aktywacji bez mechanicznych części, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie rozumie pytania, z uwagi na fakt, że w Pakiecie 11 poz. 2 znajduje się opis zatyczki do cewników.

Pytanie 2: Dotyczy: Pakiet 11.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie pozycji 3-4 z pakietu nr 11. do osobnego zadania. Pozycje 1 i 2 są rodzajowo różne od pozycji 3 i 4, a co za tym idzie oferowane przez różne firmy. W przypadku tak łączonych pakietów istnieje konieczność zaopatrywania się Wykonawców u innych firm handlowych, co ma  wpływ na podwyższenie cen i zwiększenie wartości pakietów. Podsumowując, wydzielenie wskazanych  pozycji zwiększy liczbę potencjalnych Wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu, a co za tym idzie wpłynie pozytywnie na konkurencyjność składanych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wydziela pozycje 3 i 4 tworząc pakiet 11a.

PAKIET 12

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga osłonek pakowanych indywidualnie?

Odpowiedź:

Tak, pakowane pojedynczo.

PAKIET 13

Pytanie 1 Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley Ch 12-26 z balonem 5-10ml lub 30ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z balonem 30 ml.

Pytanie 2 dotyczy pakietu 13 poz 1,

Prosimy o dopuszczenie Cewnika Foleya w rozmiarach CH 12, CH 16, CH 18, CH 20, CH 22, CH 26 z balonem 15 -30 ml .

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga rozmiaru co 2CH czyli 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

Pytanie 3 dotyczy pakietu 13. poz. 1

Prosimy o dopuszczenie Cewnika Foleya rozmiarach  CH 14; CH 24 z balonem 5-15 ml

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 4 Pakiet nr 13, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley’a w rozmiarach CH12-CH26 z balonem 5-15ml lub 30-50ml.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Foleya w większych rozmiarach mają być wyposażone w trzy lub cztery otwory drenujące zwiększające efektywność drenażu, a w przypadku okluzji dwóch podstawowych otworów cewnik nadal jest drożny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza obie opcje.

Pytanie 6 Pakiet nr 13, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy na łączniku cewnika w rozmiarach do 20CH ma się znajdować oznaczenie kierunku zagięcia końcówki cewnika, tak jak w obecnie stosowanych cewnikach?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 7 Pakiet nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 w pozycji nr 4 dopuści do zaoferowania cewniki foley ch12-26 z balonem 5-10 lub 15-30ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z balonem 15-30 ml.

PAKIET 14

Pytanie 1 dotyczy pakietu  14. poz 3-4.

Prosimy o wyłączenie pozycji i utworzenie oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie większej ilość ofert atrakcyjniejszych i korzystniejszych jakościowo i ilościowo dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wydziela pozycje 3 i 4, tworząc Pakiet 14A.

Pytanie 2 Pakiet nr 14, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do lewatywy z drenem zakończonym plastyczną kanką z jednym otworem centralnym, bez osłonki z wazeliną, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści worek do lewatywy: jednym atraumatycznym otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, bez osłonki z wazeliną, z paskiem do podwieszania. Długość drenu 150cm, pojemność worka 1750ml.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

PAKIET 15

Pytanie 1 Pakiet 15, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne dostępne w kolorze czerwonym - krew tętnicza oraz niebieskim – krew żylna?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 3 i 4 kraniki, które dostępne są w 3 kolorach, mianowicie niebieskim, białym oraz czerwonym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3 dotyczy pakietu 15 pozycja 3

Prosimy o odstąpienie od wymogu żółtego kraniku  i dopuszczenie kraników w kolorach niebieski, biały i czerwony. Wymóg żółtego kranika powoduje znaczne ograniczenie konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 4 Pakiet nr 15, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie kraników dostępnych w kolorach: białym, niebieskim i czerwonym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5

Czy Zamawiający oczekuje, aby kraniki posiadały optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kraniki mają posiadać maksymalną objętość wypełnienie 0,22ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 7 Pakiet nr 15, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy przedłużacz w kranikach ma być  wykonany z PVC nie zawierającego ftalanów di(2-etyloheksylowych) DEHP? Jest on najczęściej stosowanym w PVC ftalanem, który zaburza rozwój komórek, wywołuje zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz jest podejrzewany o działanie rakotwórcze, a wykazując rozpuszczalność w lipidach obecnych w osoczu krwi, żywieniu parenteralnym oraz nośnikach wielu leków, których infuzja może odbywać się przez wymienione produkty może dostawać się ich drogą do organizmu.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika z przedłużaczem 7cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy przedłużacz do pomp infuzyjnych z kranikiem trójdrożnym ma być wyposażony w dodatkowy dostęp do iniekcji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe nie wymaga.

PAKIET 16

Pytanie 1 dotyczy pakietu 16.

Prosimy o dopuszczenie miski nerkowatej o pojemności 750 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą j.u. z pulpy celulozowej o pojemności 700ml. W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o dopuszczenie pojemnika ogólnego stosowania idealnego do przechowywania różnych przedmiotów medycznych, w tym opatrunków, gazików, czy instrumentów chirurgicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści miski nerkowate z pulpy celulozowej o pojemności 700 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

PAKIET 18

Pytanie 1 pakiet nr 18

1. Wnosimy o poprawienie oczywistych omyłek pisarskich w opisie przedmiotu zamówienia:

- w poz. 1 jest ,,kompatybilne z pojemnikami z pozycji 3”, a winno być : ,,kompatybilne z pojemnikami z pozycji 2”

- w poz. 4 jest ,,kompatybilne z pojemnikami z pozycji 3 i 4”, a winno być : ,,kompatybilne z pojemnikami z pozycji 2”

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia omyłki pisarskie.

PAKIET 19

Pytanie 1 pakiet nr 19

2. Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy w poz. 1 i 3 Zamawiający oczekuje zaoferowania drenów o parametrach opisanych w SIWZ , posiadających na końcówce męskiej osłonkę zabezpieczającą światło drenu przed zabrudzeniem,  które były już przedmiotem dostaw do Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zabezpieczenia światło drenu.

Pytanie 2 pakiet nr 19

Czy w pakiecie 19 Zamawiający dopuści następujące rozmiary drenów:

Pozycja 1 25CH (6,2mm)x210cm

Pozycja 2 25CH (6,2mm)x300cm

Pozycja 3 25CH (6,2mm)x300cm

Pozycja 4 30CH (7,4mm)x210cm

Pozycja 5 25CH (6,2mm)x400cm

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie 3 pakiet nr 19

Prosimy o doprecyzowanie czy w pakiecie nr 19 w pozycji 1 i 3 Zamawiający pisząc „końcówka męska” miał na myśli łącznik schodkowy prosty, umieszczony w drenie, wyjmowany?

Odpowiedź:

Dren zakończony „końcówką męską” – łącznikiem schodkowym zintegrowanym na stałe z drenem.

Pytanie 4 Pakiet 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm i średnicy zewnętrznej 8mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie 5 Pakiet 19, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 300cm i średnicy wewnętrznej 5,6mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie 6 Pakiet 19, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 300cm i średnicy wewnętrznej 7mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie 7 Pakiet 19, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 350cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 20

Pytanie 1 pakiet nr 20

Wnosimy o doprecyzowanie, czy w poz.1 należy zaoferować sterylny dwubutlowy jednorazowy zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający komorę wodnej regulacji siły ssania oraz komorę na wydzielinę o pojemności 3000ml, przystosowany do drenażu czynnego i biernego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 pakiet nr 20

Wnosimy o doprecyzowanie, czy opisany w poz.2 zestaw do punkcji opłucnej  ma posiadać zawór automatyczny(antyrefluksyjny)  na drenie łączącym chroniący przed zwrotnym przepływem powietrza i płynów w kierunku jamy opłucnej pacjenta. Dotychczasowy opis w SIWZ nie wskazuje, o jaki zawór automatyczny chodzi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3 Pakiet 20, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wydziela pozycję 1 i tworzy Pakiet 20A.

PAKIET 22

Pytanie 1 dotyczy pakietu 22 poz. 3

Prosimy o wyjaśnienie czy podana ilośc 3960 op. Kieliszków ma odpowiadać a 75 sztuk czy a 80 sztuk w opakowaniu.

Odpowiedź:

80 sztuk kieliszków – 1 opakowanie.

Pytanie 2 dotyczy pakietu 22 poz 5.

Prosimy o dopuszczenie worka na wymiociny  1500 lub 2000 ml ze:

standardową skalę pomiarową co 100 ml, oraz dodatkową skalą

do pomiaru małych objętości co 10 ml w zakresie od 0 do 90 ml, która umożliwia pomiar

nawet najmniejszej ilości zebranej treści i uwzględnienie jej w bilansie płynów.

Z transparentna folią pozwalająca weryfikować treść wymiocin

głównie pod kątem obecności krwi.

Z ergonomicznym  plastikowym  trójkątny ustnikem  dopasowanym

do kształtu twarzy pozwalający wygodnie trzymać wyrób podczas użycia oraz posiadający wcięcie umożliwiające zabezpieczenie przed wylaniem się zawartości oraz odcinające przykry zapach

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza 2000ml.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga osłonek pakowanych indywidualnie?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje Pakiet 22 poprzez wykreślenie pozycji 7 (Osłonki), które są w Pakiecie 12.

PAKIET 23

Pytanie 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjki w rozmiarze 12cm x 20cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2 pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga, aby myjki posiadały wpis z CPNP, zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym produktów kosmetycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3 Pakiet 23

Czy Zamawiający dopuści myjki jak dotychczas stosowane w Państwa Placówce w rozmiarze 12x20cm 
o gramaturze 90g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 4 Pakiet nr 23, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek w rozmiarach 23 cm x 15,5 cm ( +/- 1,0cm ), waga  pojedynczej myjki 6,3 g, grubość myjki 3mm, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozmiar myjki, pozostałe parametry zgodnie z siwz i odpowiedziami.

PAKIET 24

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 port bezigłowy, w którym dreny dostępne są o średnicach [wewn. X zewn.] : 1,0 mm x 2,5 mm oraz 2,5 mm x 4,1 mm oraz o długości 10 cm, z zaciskami przesuwnymi lub typu klips?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 port bezigłowy, w którym ilość aktywacji wynosi do 400?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 port bezigłowy, z podwójnym mechanizmem zabezpieczającym w postaci tępej kaniuli z otworami bocznymi oraz silikonowej membrany?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4

Czy zamawiający w pakiecie 24 pozycji 1 dopuści Podwójny, bezigłowy port iniekcyjny 
z przedłużaczami, do użytku na 7 dni, przeźroczysta obudowa, silikonowa membrana , do 360 aktywacji. Bez elementów metalowych, długość przedłużek 8 cm każda z przesuwnymi zaciskami na drenie. Dostępne 
w 1  średnicy drenów: 1,5mmx2,5mm. Opakowanie folia/papier. Sterylne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5

Czy zamawiający wydzieli z pakietu 24 pozycję nr 1 do osobnego pakietu
Odpowiedź:

Zamawiający wydziela pozycję nr 1 do Pakietu 24A.

Pytanie 6 Pakiet nr 24, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, z podwójnym przedłużaczem o długości 15 cm, dostępny w dwóch średnicach –macro – o objętości wypełnienia 1,60 ml, prędkość przepływu 20l/h. i small - o objętości wypełnienia 0,45 ml, prędkość przepływu 2l/h., dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu, do stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji, w zależności co nastąpi pierwsze.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 7 Pakiet nr 24, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika bezigłowego kompatybilnego z końcówką luer i luer-lock, o przepływie min. 525 ml/min, zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO 10555-5. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub min. 100 aktywacji. Łącznik z zastawką w postaci jednoelementowej, silikonowej podzielnej membrany (która obejmuje w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzoną na plastikowym przeźroczystym konektorze, wnętrze pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chloheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. Przestrzeń martwa max. 0,10 ml, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego min.17,2 bara=250psi, na ciśnienie zwrotne min.6,7 bara=97psi. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 8 Pakiet nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 24, pozycji nr 1 do osobnego zadania co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców i możliwość uzyskania przez Zamawiającego korzystniejszej oferty cenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wydziela pozycję nr 1 do Pakietu 24A.

PYTANIA DO SIWZ  I WZORU UMOWY

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści do zmniejszenia kar w par 5 projektu umowy modyfikując w poniższy sposób zapis z :

§ 5.

Kary umowne

1.	Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu  kar umownych w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:

1)	za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2 % wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, (nie mniej niż 20 zł),

2)	w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 5 % wartości zareklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (nie mniejszej niż 20 zł)

3)	w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20% wartości nie  wykonanej części umowy (nie mniejszej niż 20 zł.),

na:

§ 5.

Kary umowne

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy  kar umownych w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2 % wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 5 % wartości zareklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20% wartości nie  wykonanej części umowy.

Odpowiedź:

Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Pytanie 2

Wnosimy o usunięcie wymogu dołączenia do oferty zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu  Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz wpisu lub zgłoszenia do rejestru jako wymogu sprzecznego z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679)  jedynymi dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są: deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy). W obecnym stanie prawnym fakt dokonania ww. zgłoszenia lub powiadomienia wyrobu medycznego w żaden sposób nie ma wpływu na możliwość funkcjonowania wyrobu w obrocie na terenie RP (niezależnie od klasy wyrobu). Z tego tez powodu dokumenty te nie kwalifikują się jako wynikające z katalogu dokumentów wymienionych w rozporządzeniu z dnia 30 grudnia 2009 r. „w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane”, a w szczególności z katalogu dokumentów wymienionych w §5 ww. rozporządzenia.

Abstrahując od powyższej argumentacji należy zauważyć, że zgodnie z art. 58 ust.3 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. dystrybutor i importer mają obowiązek powiadomienia Prezesa Urzędu nie później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W praktyce oznacza to, że  nawet gdyby Wykonawca chciał dołączyć do oferty zgłoszenie/powiadomienie to może takiej możliwości w dniu składania ofert nie posiadać, w sytuacji kiedy do tego dnia nie wprowadził na terytorium RP oferowanego urządzenia. Tym samym omawiany zapis oprócz swej sprzeczności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, wprowadza wymóg potencjalnie niemożliwy do spełnienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z załącznika nr 1 Formularz Ofertowy pakietów które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę wydłużenie terminu dostaw na CITO do 2 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 3 ust. 4 i 5? Zapisy te powodują, iż w przypadku braku dostępności jednego produktu nie można dostarczyć reszty zamówienia. W rezultacie jest to zapis niekorzystny dla Zamawiającego jak i dla Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 4 ust. 2 na następujący: „Towar nieodpowiadający normom jakościowym, zakwestionowany w dostawie przez Zamawiającego podlega reklamacji zgłoszonej telefonicznie lub pisemnie wraz z odesłaniem reklamowanego towaru.  W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, tj. w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania reklamowanego towaru, rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od uznania reklamacji wymieni wadliwy towar własnym transportem na własny koszt.

Odpowiedź:

Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 5 ust. 1.1) umowy na: „ za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki, (nie mniej niż 10 zł)”?

Odpowiedź:

Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 5 ust. 1.2) umowy na: „w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy za zareklamowany towar (nie mniej niż 10 zł).”

Odpowiedź:

Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 5 ust. 1.3) umowy na: „w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości niewykonanej części umowy (nie mniejszej niż 10zł).”

Odpowiedź:

Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §5 ust. 5 wzoru umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty”?

Odpowiedź:

Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Pytanie 11

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §6 ust. 3 na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Odpowiedź:

Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Pytanie 12

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §6 ust. 6 na następujący: „Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zbycie wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uzyskania zgody podmiotu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), pod rygorem nieważności takiej czynności. W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art.509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące”?

Odpowiedź:

Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Pytanie 13 Paragraf 3

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w par. 3 zapisu o następującej treści: „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź:

Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Pytanie 14 Paragraf 5 ust. 1, pkt. 2

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:

- w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 1% wartości brutto zareklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki

Odpowiedź:

Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Pytanie 15 Paragraf 5 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu z powyższego paragrafu.

Odpowiedź:

Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Pytanie 16 dotyczy wzoru umowy

Prosimy o zmniejszenie kar umownych:

-  za opóźnienie w realizacji  przedmiotu umowy z 2% wartości na 1% wartości

- w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości  5 % wartości zareklamowanego  towaru na 2% wartości

- w przypadku niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy w wysokości  20% wartości nie wykonanej części umowy  na 10% wartości nie wykonanej części umowy.

Odpowiedź:

Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Pytanie 17 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiającemu wystarczą próbki dla danej pozycji w pakiecie w wybranym rozmiarze?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

# Pytanie 18 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

# Pytanie 19 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

# Pytanie 20 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia towaru nieuszkodzonego i przechowywanego oraz transportowanego w warunkach zalecanych przez producenta.

# Pytanie 21 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

# Pytanie 22 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia towaru nieuszkodzonego i przechowywanego oraz transportowanego w warunkach zalecanych przez producenta.

# Pytanie 23 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia towaru nieuszkodzonego i przechowywanego oraz transportowanego w warunkach zalecanych przez producenta.

# Pytanie 24 dotyczy SIWZ

Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych przez nich wyrobów w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W związku z tym czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów wymogów? W załączeniu przykładowe wytyczne jednego z największych  producentów przyrządów infuzyjnych, przedłużaczy do pomp, strzykawek na terenie Polski.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia towaru nieuszkodzonego i przechowywanego oraz transportowanego w warunkach zalecanych przez producenta.

# Pytanie 25 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga.

# Pytanie 26 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców beż udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

# Pytanie 27 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da  Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedycznymi

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia towaru nieuszkodzonego i przechowywanego oraz transportowanego w warunkach zalecanych przez producenta.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje następujące Pakiety:

Pakiet 5 – pozycje 1, 3, 4         Pakiet 5A – 2, 5, 6

Pakiet 8 -  pozycje 1, 3, 5         Pakiet 8A -  2, 6

Pakiet 11- pozycje 1, 2             Pakiet 11A – 3, 4

Pakiet 14 – pozycje 1, 2, 5       Pakiet 14A – 3, 4

Pakiet 20 – pozycje 2, 3, 4, 5   Pakiet 20A – 1

Pakiet 22 wykreślenie pozycji nr 7 (osłonka lateksowa)

Pakiet 24 – pozycja 2               Pakiet 24A – 1

Zamawiający wymaga do każdego Pakietu (jeżeli dotyczy) określenia ilości sztuk w najmniejszym opakowaniu handlowym.

Zmodyfikowane Pakiety dodane jako załącznik.