Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel./fax. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/86/2015

Krosno, 31 sierpnia 2015r.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą obłożeń operacyjnych nr postępowania EZ/215/86/2015.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

PAKIET 4

Pytanie 1 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na stolik Mayo w rozmiarze 78x145 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

PAKIET 11

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do porodu naturalnego o następującym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 120x140 cm

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm

1 x serweta pod pośladki 35,5x85x114,5 cm ze wzmocnieniem 32,5x50 cm i torbą na płyny z

portem do ssaka

1 x serweta 75x90 cm, przylepna

2 x nogawica 79x140 cm

1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

1 x fartuch chirurgiczny XL, 130 cm wykonany z włókniny SMMS

2 x ręcznik chłonny 20x30 cm

20 szt. kompresów gazowych z nicią RTG o wymiarach 7,5x7,5cm

1x prześcieradło niesterylne o wym. minimum 210x80cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.