Wojewódzki Szpital Podkarpacki				Krosno dnia, 01.09.2015 r.

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno

ul. Korczyńska 57

EZ/215/66/2015

Do wszystkich uczestników postępowania		( www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907                 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonego  na zakup              i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału OIOM.

Ofertę najkorzystniejszą w:

Pakiet nr 1  - Zarys Inernational Group Sp. zo.o. Sp. kamandytowa

|  | Wykonawca | Wartość brutto suma cen jednostkowych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zarys Inernational Group Sp. zo.o. Sp. kamandytowa Ul. Pod Borem 18 , 41-808 Zabrze | Cena – 4 330,80 zł Termin dostawy – 48 godziny Punktacja 90 pkt + 5 pkt=95 pkt |

Pakiet nr 1a- Beryl Med. Ltd

|  | Wykonawca | Wartość brutto suma cen jednostkowych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Beryl Med. Ltd 1 st floor , 26 Fouberts Place , London W1F 7PP, Wielka Brytania | Cena – 9 720,00 zł Termin dostawy – 24 godziny Punktacja 90 pkt + 10 pkt= 100 pkt |

Pakiet nr 2- Bialmed Sp. z o.o.

|  | Wykonawca | Wartość brutto suma cen jednostkowych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a 12-230 Biała Piska | Cena – 141 307,20 zł Termin dostawy – 24 godziny Punktacja 90 pkt + 10 pkt= 100 pkt |
| 2 | PPHU Specjał Sp. zo.o. ul. Jana Pawła II 80 lok. 5 00-175 Warszawa | Cena – 142 182,00 zł Termin dostawy – 24 godziny Punktacja 89 pkt + 10 pkt= 99 pkt |
| 3 | SKAMEX Sp. z9o.o. Sp. K ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź | Cena – 148 014 zł Termin dostawy – 24 godziny Punktacja 86 pkt + 10 pkt= 96 pkt |

Pakiet nr 3- unieważniony

|  | Wykonawca | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Balton Sp. zo.o. ul. Nowy Świat 7m14, 00-496 Warszawa | Cena – 18 921,60 zł Termin dostawy –72 godziny Oferta odrzucona |

Balton Sp. z o. o. podlega odrzuceniu z udziału w postępowaniu w zakresie Pakietu nr 3  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 – ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymagał  pakiecie 3 poz. 12 Cewnik do dializ dwukanałowy  do zakładania metodą  przeskórną  z prowadnicą , rozmiar 14-15 Fr, dł. 20 cm. Firma BALTON Sp. z o. o. zaoferowała produkt : numer katalogowy jaki i  próbka - cewnik do dializ dwukanałowy  do zakładania metodą  przeskórną  z prowadnicą , rozmiar 11-12  Fr, dł. 20 cm. W związku powyższym oferta powyższa  podlega odrzuceniu w zakresie Pakietu nr 3

Pakiet nr 3a - Bialmed Sp. z o.o

|  | Wykonawca | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a 12-230 Biała Piska | Cena – 1 512,00 zł Termin dostawy –24 godziny Punktacja 90 pkt + 10 pkt= 100 pkt |

.

Pakiet 3b- unieważniony

|  | Wykonawca | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a 12-230 Biała Piska | Cena – 81 529,20 zł Termin dostawy –24 godziny unieważniony |
| 2 | Balton Sp. zo.o. ul. Nowy Świat 7m14, 00-496 Warszawa | Cena – 42 768,00 zł Termin dostawy – 72 godzin Oferta odrzucona |

Firma Balton Sp. Zo.o.. podlega  odrzuceniu z udziału w postępowaniu w zakresie Pakietu nr 13b  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 – ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Zgodnie z opisem   poz. 3 pakiet 3b Zamawiający wymagał  zaoferowania „ cewnik  do żył centralnych  pediatryczny F3-F6 dł. 10 cm. Firma Balton Sp. z o. o. zaoferowały produkt  nr. Katalogowy  ZKDN6F20Y wg. próbki dołączonej do oferty  6F x 20 cm.  W związku powyższym oferta powyższa  podlega odrzuceniu w zakresie Pakietu nr 3b.

Pakiet 4- SKAMEX Sp. zo.o. Sp. K

|  | Wykonawca | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | SKAMEX Sp. zo.o. Sp. K ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź | Cena – 58 978,80 zł Termin dostawy –24 godziny Punktacja 90 pkt + 10 pkt= 100 pkt |

Pakiet 6- MEDICAVERA Sp. zo.o. Daklhausen Group

|  | Wykonawca | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | PROMED SA ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa | Cena – 8575,20 zł Termin dostawy –48 godziny Punktacja 86 pkt + 5 pkt= 91 pkt |
| 2 | EUMed Sp. zo.o. ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa | Cena – 13 213,80 zł Termin dostawy – 48 godzin Punktacja 56 pkt + 5 pkt= 61 pkt |
| 3 | MEDICAVERA Sp. zo.o. Daklhausen Group ul. Wawrzyniaka 6W, 70-392 Szczecin | Cena – 8 241,48 zł Termin dostawy – 24 godziny Punktacja 90 pkt + 10 pkt= 100 pkt |

Pakiet 7- AKME Sp. zo.o. S.k

|  | Wykonawca | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | AKME Sp. zo.o. S.k ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa | Cena – 52 272 zł Termin dostawy –48 godziny Punktacja 90 pkt + 5 pkt= 95 pkt |

Pakiet 8- EUMed Sp. zo.o.

|  | Wykonawca | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Covidien Polska Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa | Cena – 109 809,00 zł Termin dostawy –48 godziny Punktacja 84 pkt + 5 pkt= 89pkt |
| 2 | EUMed Sp. zo.o. ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa | Cena – 102 816,00 zł Termin dostawy – 48 godzin Punktacja 90 pkt + 5 pkt= 95 pkt |

Pakiet 9- MEDICAVERA Sp. zo.o. Daklhausen Group

|  | Wykonawca | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | AKME Sp. zo.o. S.k ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa | Cena – 7 290,00 zł Termin dostawy –48 godziny Punktacja 80 pkt + 5 pkt= 85 pkt |
| 2 | Covidien Polska Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa | Cena – 6 480,00 zł Termin dostawy – 48 godzin Punktacja 90 pkt + 5 pkt= 95 pkt |
| 3 | MEDICAVERA Sp. zo.o. Daklhausen Group ul. Wawrzyniaka 6W, 70-392 Szczecin | Cena – 6 480,00 zł Termin dostawy – 24 godzi Punktacja 90 pkt + 10 pkt= 100 pkt |

Pakiet 11- SUMI Zakład Tworzyw Sztucznych K. Rek A. Krzanowski Sp. J

|  | Wykonawca | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMI Zakład Tworzyw Sztucznych K. Rek A. Krzanowski Sp. J ul. Drobiarska 35, 05-070 Sulejówek | Cena –166 960,22 zł Termin dostawy –72 godziny Punktacja 90 pkt + 0 pkt= 90 pkt |

Pakiet 11a- SUMI Zakład Tworzyw Sztucznych K. Rek A. Krzanowski Sp. J

|  | Wykonawca | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | AKME Sp. zo.o. S.k ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa | Cena – 37 260,00 zł Termin dostawy –48 godziny Punktacja 72 pkt + 5 pkt= 77 pkt |
| 2 | SUMI Zakład Tworzyw Sztucznych K. Rek A. Krzanowski Sp. J ul. Drobiarska 35, 05-070 Sulejówek | Cena – 29 808,00 zł Termin dostawy – 72 godzin Punktacja 90 pkt + 0 pkt= 90 pkt |

Pakiet 12- unieważniony

|  | Wykonawca | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | PROMED SA ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa | Cena – 3 526,20 zł Termin dostawy –48 godziny Oferta odrzucona |
| 2 | SUMI Zakład Tworzyw Sztucznych K. Rek A. Krzanowski Sp. J ul. Drobiarska 35, 05-070 Sulejówek | Cena – 2 797,20 zł Termin dostawy – 72 godzin Oferta odrzucona |
| 3 | SKAMEX Sp. zo.o. Sp. K ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź | Cena – 8 251,20 zł Termin dostawy – 24 godziny Oferta odrzucona |
| 4 | MEDICAVERA Sp. zo.o. Daklhausen Group ul. Wawrzyniaka 6W, 70-392 Szczecin | Cena – 4 125,60 zł Termin dostawy – 24 godziny Oferta odrzucona |

Firma  Promed SA, SUMI Sp.J, Skamex Sp. Zo.o., Medicavera Sp. Zo.o.. podlegają  odrzuceniu z udziału w postępowaniu w zakresie Pakietu nr 12  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 – ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Zgodnie z  pytaniem nr 39 i odpowiedzią Zamawiający wymagał zaoferowania sterylnych masek krtaniowych jednorazowego użytku, z PCV, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu, z zawartym w opakowaniu z maską lubrikantem (żelem) i strzykawką luer-lock 30 ml. Firmy  Promed SA, SUMI Sp.J, Skamex Sp. Zo.o., Medicavera Sp. Zo. zaoferowały produkt  bez strzykawki 30 luer- locki i maski  z żelem.  W związku powyższym oferta powyższa  podlega odrzuceniu w zakresie Pakietu nr 12

Pakiet 13- SUMI Zakład Tworzyw Sztucznych K. Rek A. Krzanowski Sp. J

|  | Wykonawca | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMI Zakład Tworzyw Sztucznych K. Rek A. Krzanowski Sp. J ul. Drobiarska 35, 05-070 Sulejówek | Cena – 27 928,00 zł Termin dostawy –72 godziny Puntacja90 pkt + 0 pkt= 90 pkt |
| 2 | SKAMEX Sp. zo.o. Sp. K ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź | Cena – 41 688,00 zł Termin dostawy – 24 godzin Punktacja 60 pkt + 10 pkt= 70 pkt |

Pakiet 13a- SUMI Zakład Tworzyw Sztucznych K. Rek A. Krzanowski Sp. J

|  | Wykonawca | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUMI Zakład Tworzyw Sztucznych K. Rek A. Krzanowski Sp. J ul. Drobiarska 35, 05-070 Sulejówek | Cena – 30 780,00 zł Termin dostawy –72 godziny Punktacja 90 pkt + 0 pkt= 90 pkt |

Pakiet 14- Covidien Polska Sp. zo.o.

|  | Wykonawca | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Covidien Polska Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa | Cena –141 285,60 zł Termin dostawy –48 godziny Punktacja 90 pkt + 5 pkt= 95 pkt |
| 2 | PROMED SA ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa | Cena – 177 228,00 zł Termin dostawy – 48 godzin Punktacja 72 pkt + 5 pkt= 77 pkt |

Pakiet 15- Polmil Sp. zo.o.  S.K.

|  | Wykonawca | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Covidien Polska Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa | Cena – 38 977,20 zł Termin dostawy –48 godziny Punktacja 82 pkt + 5 pkt= 87 pkt |
| 2 | Polmil Sp. zo.o. S.K. ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz | Cena – 35 704,80 zł Termin dostawy – 24 godzin Punktacja 90 pkt + 10 pkt= 100 pkt |

Pakiet 16- MEDICAVERA Sp. zo.o. Daklhausen Group

|  | Wykonawca | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | MEDICAVERA Sp. zo.o. Daklhausen Group ul. Wawrzyniaka 6W, 70-392 Szczecin | Cena – 17 809, 20 zł Termin dostawy –24 godziny Punktacja 90 pkt + 10 pkt= 100 pkt |

.

Zamawiający unieważnia postępowanie w pakiecie 3b na postawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi zamianami), albowiem cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosiła   47 000,00 zł brutto.

Jednocześnie działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa zamówień publicznych unieważniam przedmiotowe postępowanie w zakresie Pakietów nr 5 oraz  3 i 12  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt.2 i 3.

W niniejszym postępowaniu w zakresie Pakietu 5 nie została złożona żadna oferta, natomiast w zakresie Pakietu 3 i 12  złożone zostały  jedna oferty podlegające odrzuceniu, dlatego też postępowanie w zakresie Pakietów nr 5, 3 i 12 podlega unieważnieniu.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma   z potwierdzeniem jego czytelności i kompletności, nr  faksu  134378497 lub e-mailem na adres: sezam.szpital@krosno.med.pl.  W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Dziękujemy Państwu za złożenie oferty i udział w przetargu.

Z poważaniem