Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/214/25/2016

Krosno, dn.25.02.2016

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień nr 2 na zapytania wykonawców w postępowaniu                     o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą testów laboratoryjnych różnych.

Pytanie 1 dotyczy pakiet nr 2 i 3

W celu prawidłowego skalkulowania oferty prosimy o wyjaśnienie i uściślenie jak często Zamawiający zamierza wykonywać oznaczenia kontrolne? To Zamawiający a nie Oferent decyduje              o schemacie wykonywania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej

Odpowiedź: Jeden raz w tygodniu.

Pytanie 2 załącznik nr 5 do siwz- wzór umowy

Par. 3 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania w następującym brzmieniu: „Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. Uprawnienia zwalnia Wykonawcę z wykonania zamówienia, co do którego był w opóźnieniu a tym samym wyłącza możliwość naliczania kar umownych z tego tytułu za okres przypadający od dnia dostarczenia towaru przez inny podmiot.“?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 Par. 4 ust. 2

Czy Zamawiający dopuści by termin dostawy był liczony w dniach roboczych lub w godzinach w dni robocze?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na termin liczony w dni robocze.

Pytanie 4 Par. 5 ust. 1 pkt. 1) i 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa „opóźnienie” na „zwłoki”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5 Par. 5 ust. 1 pkt. 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie wyrażenia „z winy Wykonawcy”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6 Par 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie  ustępu o brzmieniu „całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 10% wartości brutto umowy”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7 Par. 5

Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8 Pakiet 1 Tabela 1a

Czy Zamawiający dopuszcza test pakowany po 25 sztuk?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 9 Pakiet 1 Tabela 1a

Czy Zamawiający dopuszcza test immunoenzymatyczny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że zestaw zawiera wszelkie akcesoria potrzebne do wykonania badania.

Pytanie 10  Pakiet 1 Tabela 1a

Czy Zamawiający wymaga test w zestawie z kontrolą dodatnią?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 11 Pakiet 1 Tabela 1a

Czy Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą metodyki wykonania testu potwierdzającej spełnienie wymagań siwz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 12 Pakiet 1 Tabela 1a

Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 zamiast wartości predykcyjnej NPV i PPV dopuści test: GDH o czułości: 92,8% i swoistości 92,6% oraz test TOX A/B o czułości 90,02% i swoistości 99,7%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 13 Pakiet 1 Tabela 1a

Czy Zamawiający wymaga w poz. 2 test o min. czułości dla toksyny: A – 0,7 ng/ml; B – 1,3 ng/ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.