# Załącznik nr 1

# Pakiet 1

# Tabela 1a

# Zapotrzebowanie na odczynniki kompatybilne do analizatora Cobas c501 / Cosbas Integraf 800

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 9 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 9 miesięcy | Wartość brutto na 9 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | GGTP | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lipaza | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kreatynina | 12600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mg (Cobas c501) | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ca | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Etanol | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | HbA1c | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cholesterol | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | LDL-cholesterol bezpośr. | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CRP | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IgA | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W powyższej tabeli uwzględniono dodatkową ilość odczynników na wykonanie kalibracji, rekalibracji i kontroli. |  |  |  |  |  |

# Tabela 1b

# Zapotrzebowanie na materiały zużywalne

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 9 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 9 miesięcy | Wartość brutto na 9 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Internal standard Gen. 2 do Cobas C501 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Halogen lamp do c501 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

# Pakiet 2

# Tabela 2a

# Zapotrzebowanie na odczynniki kompatybilne do analizatora Cobas e601 / Cobas e411

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 9 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 9 miesięcy | Wartość brutto na 9 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | AFP | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TRAb | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ca125 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ca19,9 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DHEAS | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ferrytyna | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | fT4 | 4400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IgE | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TSH | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | FT3 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W powyższej tabeli uwzględniono dodatkową ilość odczynników na wykonanie kalibracji, rekalibracji i kontroli. |  |  |  |  |  |

# Tabela 2b

# Zapotrzebowanie na materiały zużywalne

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 9 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 9 miesięcy | Wartość brutto na 9 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Diluent Universal |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PreciControl TM (QCS) |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Procell M |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CleanCell M |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PreClean M |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CleanCell Elecsys |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ProCell Elecsys |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SysWash |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

# Pakiet 3

# Tabela 3a

# Zapotrzebowanie na odczynniki kompatybilne do analizatora VIDAS PC BLUE

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 9 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 9 miesięcy | Wartość brutto na 9 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Prolaktyna | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | EBV IgG | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EBV IgM | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | a-HBC total | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| W powyższej tabeli uwzględniono dodatkową ilość odczynników na wykonanie kalibracji, rekalibracji i kontroli. |  |  |  |  |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną