Pakiet nr 1 – Zapotrzebowanie na sprzęt jednorazowy do diatermii

| Lp | Nazwa parametru | Ilość sztuk na 12 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/nazwa handlowa | Cena 1 sztuki Netto | Cena 1 sztuki Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 12 miesięcy | Wartość brutto na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nakładka silikonowa na klemę termomechaniczną średnią (23 cm) i długą (28 cm) z ożebrowanymi szczękami do kleszczy wielorazowych z kablem podłączeniowym do generatora typu ForceTriad z aktywacją ręczną. Zamawiający określi wielkość urządzenia przy składaniu zamówienia | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda czynna jednorazowa 5 mm z wbudowanym nożem do zabiegów laparoskopowych o długości trzonu 37 cm, zakrzywione szczęki, sterowana ręcznie lub nożnie do generatora typu ForceTriad | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda czynna jednorazowa o długości trzonu 18 cm z ożebrowanymi zakrzywionymi szczękami z wbudowanym nożem do zabiegów otwartych, sterowana ręcznie lub nożnie do generatora typu ForceTriad | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw uchwytu elektrody monopolarnej z opcją cięcia i koagulacji, kaburą, kablem o długości min. 4,5 m ze złączem trójbolcowym i elektrody 1x użytku biernej (powrotnej) do diatermii 2-dzielnej przystosowanej do systemu REM, pokrytej hydrożelem o grubości 1,1 mm, w kształcie prostokątnym o wymiarach 18x11,5 cm, szerokość podłączenia 4x2,5 cm | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Uchwyt elektrody monopolarnej z opcją cięcia i koagulacji, kaburą i kablem o długości min. 3 m ze złączem jednobolcowym | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Uchwyt elektrody czynnej wielorazowy z opcją cięcia i koagulacji z kablem o długości min. 4,6 m ze złączem trójbolcowym | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Uchwyt elektrody czynnej wielorazowy z opcją cięcia i koagulacji z kablem o długości min. 4,6 m ze złączem jednobolcowym | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wielorazowy kabel do elektrody biernej o długości min. 4,5 m | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wielorazowy kabel do elektrody biernej o długości min. 4,5 m do ERBE | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wielorazowy przewód do Pensety bipolarnej z kablem o długości min. 4,5 m do ERBE i Valleylab | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pęseta wielorazowa prosta o długości 16-23 cm, średnica końcówki roboczej 1,0 – 2,0 mm | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pęseta wielorazowa prosta o długości 19-23 cm, średnica końcówki roboczej 1,5 – 2,2 mm | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Wielorazowy przewód dwubiegunowy włącznika nożnego do podłączenia narzędzi laparoskopowych o długości min. 4,5 m | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wielorazowy przewód do resekcji bipolarnej o długości min. 4,5 m. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Elektroda haczykowa artroskopowa, jednorazowa, sterylna, dł. 21,6 cm, końcówka aktywna 0,19 cm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wielorazowy przewód do podłączenia narzędzi laparoskopowych o długości min. 3 m | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Wielorazowa przedłużka do uchwytu elektrody monopolarnej o długości całkowitej 13 cm | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kulka wielorazowego użytku o długości całkowitej 5-6 cm, średnica 5,6 mm | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Nakładka silikonowa na klemę termomechaniczną średnią (25 cm) z nożem, sterowana ręcznie do kleszczy wielorazowych z kablem podłączeniowym do generatora typu Force Triad. Nakładka kompatybilna z klemą wielorazową termomechaniczną | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x |  |  |

UWAGA!!! Zamówienie obejmuje użyczenie na czas trwania umowy niezbędnego generatora typu Force Triad w pełni umożliwiającego użycie jednorazowych narzędzi z powyższego pakietu

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy														 ............................................................

| Pakiet nr 2 - Sprzęt wielorazowy do zabiegów elektroresekcji bipolarnej i monopolarnej stosowany w zabiegach typu TURT kompatybilny z diatermią ERBE VIO 300 |
| --- |
| L.p. | Opis | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr używany do fakturowania |
| 1 | kabel monopolarny - kompatybilny z diatermią ERBE VIO 300 do starego modelu resektoskopu Storz 27040D | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | elektroda koagulacyjna, bipolarna, ostra 24/26, do zastosowania z optyką 27000FA (hakowa) | 12 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | elektroda koagulacyjna, bipolarna, kulkowa, 24/26 Fr, do zastosowania z optyką 2700BA/FA | 12 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | elektroda koagulacyjna, monopolarna, kulkowa, 24/26 Fr, do zastosowania z optyką 2700FA | 12 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pętla tnąca, bipolarna, duża, 24/26 Fr, do zastosowania z optyką 2700FA | 48 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | pętla tnąca, monopolarna, duża, 24/26 Fr, do zastosowania z optyką 2700FA | 12 szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | nóż okrągły do uretrotomu do zastosowania z optyką 2700FA (do starego modelu uretrotomu) do nacięcia cewki | 36 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | elektroda koagulacyjna monopolarna, kulkowa 24/26 Fr, dwubiegunowa 5 mm do starego modelu resektoskopu do zastosowania z optyką 2700FA | 12 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem. Data ................................. Podpis i pieczęć Wykonawcy ............................................................ |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 3 - Osprzęt jednorazowy do nadszyjkowej histerektomii

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pętla monopolarna do nadszyjkowej histerektomii kompatybilna z narzędziem (tubusem) firmy Storz Rozmiar – 120x85 + możliwość wyboru większego rozmiaru | 36 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 4 - Igły do generatora Cool-Tip termoablacja

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektroda igłowa pojedyncza (kompatybilna) do generatora Cool-Tip, dł. 10-25 cm, końcówka robocza 20-30 mm | 24 szt |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 5 – Osprzęt jednorazowy do neuronawigacji elektromagnetycznej

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalizator pacjenta | 96 szt |  |  |  |  |  |  |
| Lokalizator przyrządu | 96 szt |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw czterokanałowy podwójnych elektrod, 1 opakowanie = 5 szt | 6 op. |  |  |  |  |  |  |
| Plaster jednorazowy do lokalizatora nagłownego, 1 opakowanie = 25 szt | 3 op. |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany asortyment jest kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego komputerową neuronawigacji elektromagnetyczną Fusion Nim Neuro 3.0 firmy Medtronic

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 6 – zakup wraz z dostawą dreników usznych

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dreniki uszne wentylacyjne do tympanostomii |
| Rozmiar: 1,02 mm | 60 szt |  |  |  |  |  |  |
| Rozmiar: 1,14 mm | 40 szt |  |  |  |  |  |  |
| Rozmiar: 0,76 mm | 30 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 7 – zakup wraz z dostawą rurek intubacyjnych z zestawem do neuromonitoringu tarczycy

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda stymulująca monopolarna, końcówka o średnicy 0,5 mm, opakowanie 5 szt | 12 op. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka intubacyjna dotchawicza ze zintegrowanymi elektrodami do monitorowania funkcji nerwu krtaniowego. Elektrody umieszczone na obwodzie rurki zapewniające stały kontakt ze strunami głosowymi. Rozmiar 7 7,5 8 8,5 Opakowanie 5 sztuk | 12 op. |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 8 – zakup wraz z dostawą jednorazowych sterylnych nożyczek wraz z bezpłatną dzierżawą urządzenia do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe, sterylne nożyczki o długości roboczej ramienia 35 cm, średnica ramienia 5,5 mm, wyposażone w dwa przyciski uruchamiające tryby pracy narzędzia: jeden „zamykanie i cięcie” z wykorzystaniem symultanicznym energii bipolarnej i ultradźwiękowej; drugi „zamykanie” z wykorzystaniem tylko energii bipolarnej, szczęki narzędzia o jednym ramieniu ruchomym, z dwoma punktami obrotu, umożliwiające równoległy docisk ramion, długość branszy 16 mm, z kluczem dynamometrycznym i uchwytem w zestawie; uchwyt pistoletowy do zabiegów laparoskopowych | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe, sterylne nożyczki o długości roboczej ramienia 20 cm, średnica ramienia 9,7 mm, wyposażone w dwa przyciski uruchamiające tryby pracy narzędzia: jeden „zamykanie i cięcie” z wykorzystaniem symultanicznym energii bipolarnej i ultradźwiękowej; drugi „zamykanie” z wykorzystaniem tylko energii bipolarnej, szczęki narzędzia o jednym ramieniu ruchomym, z dwoma punktami obrotu, umożliwiające równoległy docisk ramion, długość branszy 20 mm, z kluczem dynamometrycznym i uchwytem w zestawie; uchwyt pistoletowy do zabiegów laparoskopowych | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Roczna dzierżawa urządzenia do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Dzierżawa urządzenia do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek o następujących parametrach:

| Parametry | Wymagane | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek, integrujące energię ultradźwiękową i bipolarną w obrębie jednej końcówki roboczej. Do użytku w zabiegach laparoskopowych i otwartych, automatycznie rozpoznający rodzaj narzędzia i dostosowujący parametry pracy. Panel przedni z wbudowanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym | TAK |  |
| Częstotliwość pracy generatora ultradźwiękowego – 47 kHz | TAK |  |
| Funkcja umożliwiająca uruchamianie zaworu wymiany dymu w odpowiednim insuflatorze | TAK |  |
| Współpraca z jednorazowymi narzędziami integrującymi energię ultradźwiękową i bipolarną w jednej końcówce roboczej, pozwalającymi na symultaniczne zamykanie i cięcie naczyń, dzięki jednoczesnemu oddziaływaniu energii bipolarnej i ultradźwiękowej | TAK |  |
| Aktywacja trybu pracy narzędzia jednorazowego za pomocą przełącznika nożnego lub przycisków w uchwycie narzędzia. Niezależne tryby pracy narzędzia: „zamykanie i cięcie” i „zamykanie” | TAK |  |
| System wyposażony w moduł do zamykania naczyń o średnicy do 7 mm włącznie | TAK |  |
| W trybie pracy „zamykanie” – funkcja ciągłego pomiaru rezystancji koagulowanej tkanki z sygnalizacją akustyczną zakończenia procesu | TAK |  |
| Urządzenie wyposażone w panel dotykowy LCD, zapewniający dostęp do menu urządzenia oraz ustawienie parametrów pracy | TAK |  |
| Możliwość zapisu paramerów pracy dla różnych użytkowników i procedur | TAK |  |
| Funkcja testu bezpieczeństwa podłączonej sondy ultradźwiękowej | TAK |  |
| Graficzne i dźwiękowe komunikaty ostrzegające | TAK |  |
| Odrębna regulacja nastawień koagulacji mono/bipolarnej i cięcia monopolarnego | TAK |  |
| Moc cięcia monopolarnego max. 300 W | TAK |  |
| Moc koagulacji monopolarnej max. 200 W | TAK |  |
| Moc koagulacji bipolarnej max. 120W | TAK |  |
| Koagulacja typu sprawy max. 120 W | TAK |  |
| Częstotliwość prądu: 430 kHz +/- 20% | TAK |  |
| Czas osiągania gotowości systemu do pracy – do 3 sekund | TAK |  |
| Minimalna nastawa do koagulacji monopolarnej – 5W | TAK |  |
| Monimalna nastawa dla cięcia monopolarnego – 10 W | TAK |  |
| Zmiana nastaw w zakresie min. 50 W – co 1 W, powyżej 50 – co 5 W, powyżej 100 W – co 10 W | TAK |  |
| Możliwość resekcji monopolarnej w środowisku wodnym | TAK |  |
| Dedykowany program do resekcji bipolarnej w roztworze soli fizjologicznej z funkcją rozpoznawania roztworu 0,9% NaCl: koagulacja max. 200 W, cięcie max. 320W | TAK |  |
| Stan pracy generatora sygnalizowany akustycznie z możliwością płynnej regulacji natężenia dźwięku | TAK |  |
| Gniazda umożliwiające podłączenie końcówek typów: Monopolarne – 2 sztuki 3-pinowe , śr. 4mm standard Valleylab, 1 sztuka 1-pinowe śr. 8mm standard Bovie, 1 sztuka koncentryczne śr. wewn. 4mm śr. zewn. 8mm standard Erbe, Bipolarne – 1 sztuka 2- pinowe , śr 4mm, odl 28,8mm standard Valleylab, 1 sztuka koncentryczne śr. wewn. 4mm śr. Zewn. 8mm standard Erbe | TAK |  |
| Włącznik nożny aktywujący pracę generatora elektrochirurgicznego | TAK |  |
| Gniazdo do podłączenia elektrod pacjenta, z możliwością podłączania elektrod wielorazowych i jednorazowych | TAK |  |
| System monitorowania poprawnego przylegania dwudzielnej płytki pacjenta | TAK |  |
| Możliwość: aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, ustawienia parametrów pracy dla min 30 użytkowników | TAK |  |
| Generator wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego | TAK |  |
| Wielorazowy, autoklawowalny przetwornik piezoelektryczny. System bipolarno-ultradźwiękowy. | TAK |  |
| Wózek kompatybilny z generatorem | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 9 – Klipsy i klipsownice do zabiegów laparoskopowych

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klipsy tytanowe, rozmiar średnio-duży M/L, kształt litery V, pakowane po 6 i 10 sztuk | 4800 szt |  |  |  |  |  |  |
| Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych Hemo-loc, rozmiar M, wielorazowa, autoklawowa | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Klipsy polimerowe w rozmiarze XL, niewchłanialne, pakowane po 4 i 6 sztuk | 480 szt |  |  |  |  |  |  |
| Klipsownica do klipsów polimerowych Hemo-loc, niewchłanialnych, w rozmiarze XL, wielorazowa, autoklawowa, 10 mm, laparoskopowa | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Klipsy polimerowe, rozmiar M (średnie) do klipsownic Hemo-loc (5 mm) | 240 szt |  |  |  |  |  |  |
| Klipsownica laparoskopowa do klipsów tytanowych rozm. M/L, wielorazowa, autoklawowa | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 10 – elektrody powrotne do diatermii

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrody jednorazowe powrotne do diatermii, dwudzielne, przystosowane do systemu typu REM – pokryte hydrożelem o grubości 1,1 mm w kształcie prostokątnym o wymiarach 18x11,5 cm, szerokości połączenia 4 x 2,5 cm, podłączenie kompatybilne z przewodami firmy Valleylab i Erbe | 4000 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 11 – płytki do stabilizacji przegrody nosa po operacji septoplastyki i rynoplastyki

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki do stabilizacji przegrody nosa dla dorosłych, rozmiar large 0,50 mm, pakowane po 1 szt, sterylne, materiał miękki, silikon medyczny, z rozcięciem ułatwiająctm aplikację i usuwanie płytki, łatwe do przycięcia do odpowiednich rozmiarów, ukształtowane anatomicznie | 100 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 12 – dreny jednorazowe i wielorazowe kompatybilne z kolumną laparoskopową firmy Stryker

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren jednorazowy Pneumo Sure do insuflatora laparoskopowego firmy Stryker | 720 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren w torze ssania, silikonowy, łączący pojemnik i instrument ssąco-płuczący, wielorazowy, do zastosowania z ssakiem firmy Stryker | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren silikonowy w torze ssania, wielorazowy, łączący pompę i pojemnik firmy Stryker | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Pakiet nr 13 – zakup wraz z dostawą igieł do nakłucia podpajęczynówkowego

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Igła do nakłucia podpajęczynówkowego numer 22 | 120 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................