Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/01/2017

Krosno, 2 lutego 2017r.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz                       z dostawą gazów medycznych oraz dzierżawa butli i zbiorników nr postępowania EZ/215/01/2017.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz  z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W SIWZ w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia w pkt 2 Zamawiający opisuje „tlen medyczny sprężony w butlach 1,08 m3 i mniejszych dostawa do szpitala na ul. Korczyńską – max 3 dni robocze , butle stalowe Zamawiającego i aluminiowe Dostawcy”. Czy Zamawiający może potwierdzić, że pod sformułowaniem  „mniejsze” miał na myśli butle tlenowe aluminiowe                   o pojemności 2 l i wadze nie przekraczającej 4 kg ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 2:

Nawiązując do pytania nr 1 czy Zamawiający może określić wymagania  zaworu zintegrowanego zamontowanego w  butlach tlenowych aluminiowych ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania zaworu zintegrowanego wyposażonego w:

(  Szybkozłączkę,

(  iglicę na kaniulę,

(  zawór z przepływomierzem tlenu w dwunastostopniowej regulacji od 0,5 l/min do 15 l/min.

Zmiana terminu składania, otwarcia ofert oraz wpłaty wadium:

Składanie ofert i wpłata wadium 08.02.2017, godzina 10:00; otwarcie ofert 08.02.2017 godzina 10:15.