| lp | nazwa | ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlen medyczny ciecz | 200 000 | kg |
| 2 | Tlen medyczny butla 1,08 m3 i mniejsze | 450 | szt |
| 3 | Tlen medyczny butla 2,15 m3 | 12 | szt |
| 4 | Tlen medyczny butla 1,6 m3 | 70 | szt |
| 5 | Tlen medyczny butla 6,4 m3 | 68 | szt |
| 6 | Podtlenek azotu butla 7kg | 200 | szt |
| 7 | Podtlenek azotu butla 28kg | 20 | szt |
| 8 | LaparoxC/dwutlenek węgla med. butla 7,5kg | 6 | szt |
| 9 | LaparoxC/dwutlenek węgla med. butla 26 kg | 10 | szt |
| 10 | KriomaxC/dwutlenek węgla med. butla 26kg | 10 | szt |
| 11 | Argon 5,0 butla 5-8l | 20 | szt |
| 12 | Argon 5,0 butla 10l | 10 | szt |
| 13 | Acetylen butla 7kg | 3 | szt |
| 14 | Dwutlenek węgla tech. butla 26kg | 6 | szt |
| 15 | Powietrze sprzężone 5 i 10 l | 12 | szt |
| 16 | Azot ciekły tankowany do Devara 20l | 1000 | kg |
| 17 | Azot ciekły tankowany do EuroCyla | 15000 | kg |
| 18 | Mieszanka trójskładnikowa butla 10m3 | 1 | szt |
| 19 | Entonox butla 2,8m3 | 10 | szt |
| 20 | Dzierżawa zawór dozujący Entonox | 2 | szt |
| 21 | Dzierżawa stojak na butlę Entonox | 2 | szt |
| 22 | Dzierżawa butli gazy medyczne | 200 | szt |
| 23 | Dzierzawa butli gazy med.zawór zintegrowany | 100 | szt |
| 24 | Dzierżawa nosidła butle med. zawór zintegrowany | 10 | szt |
| 25 | Dzierżawa butli gazy techniczne i specjalne | 2 | szt |
| 26 | Dzierzawa zbiornika EuroCyl | 1 | szt |
| 27 | Dzierżawa zbiornika 3 ton | 1 | szt |
| 28 | Dzierżawa zbiornika 11 ton | 1 | szt |
| 29 | Szkolenie | 50 | osoba |
| 30 | Przegląd instalacji | 2000 | pkt. |
| 31 | Ustniki jednorazowe Entonox (100 szt op.) | 3 | opakowanie |
| 32 | Legalizacja butli | 120 | szt |
| 33 | Malowanie butli | 120 | szt |
| 34 | Naprawa butli | 120 | szt |