Pakiet 1                                                                                                                                                                                                                                                          Załącznik nr 2

Tabela 1a

Zapotrzebowanie na odczynniki do badań bakteriologicznych.

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | Drobnoustroje Gram ujemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Columbia agar + 5% krew barania na płytkach | 23000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Agar czekoladowy na płytkach, wybiórczy dla Haemophilus z dodatkiem antybiotyków | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mueller-Hinton agar na płytkach | 24000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mueller-Hinton agar + 5% odwłókniona krew końska i 20 mg/l ß-NAD na płytkach | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podłoże MacConkey agar z fioletem krystalicznym | 8400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Podłoże Salmonella-Shigella agar, zmodyfikowane dający lepszy wzrost Shigelli i Salmonelli | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Podłoże chromogenne do identyfikacji pałeczek Gram(-) na płytkach | 4600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Podłoże transportowo-wzrostowe do posiewu moczu zawierające podłoża: MacConkey (hamujący pełznięcie Proteus spp.)/ CLED | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Fiolet krystaliczny – met.Grama (2l) | 4op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Płyn Lugola – met.Grama (2l) | 3op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Odbarwiacz – met.Grama (2l) | 3op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Safranina – met.Grama (2l) | 3op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Generator CO2 do pojemnika 2,5 litra | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Drobnoustroje Gram (-) – panele do oznaczania identyfikacji metodą automatyczną | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Haemophilus, Neisseria - panel do oznaczania identyfikacji metodą automatyczną | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Drobnoustroje Gram (-) – panele do oznaczania lekowrażliwości metodą automatyczną - wykonawca dołączy pełną listę dostępnych w ofercie testów | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Podłoża do hodowli bakterii tlenowych z płynów | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Podłoża do hodowli bakterii tlenowych z krwi i płynów ustrojowych z inhibitorem | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Podłoże pediatryczne do hodowli bakterii z krwi i płynów ustrojowych | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Paski plastikowe z gradientem stężeń - antybiotyki do określania MIC (m. in Vankomycyna, Kolistyna, Meropenem, Imipenem) - wykonawca dołączy pełną listę dostępnych w ofercie pasków | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Paski plastikowe z gradientem stężeń - mechanizmy oporności: MBL, ESBL, Amp C, - wykonawca dołączy pełną listę dostępnych w ofercie pasków | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Drobnoustroje Gram dodatnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Columbia CNA z 5% krwią baranią na płytkach | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Podłoże Chapmana agar | 6800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Podłoże chromogenne do identyfikacji Streptococcus B | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Drobnoustroje Gram „+” - panel do oznaczania identyfikacji metodą automatyczną | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Drobnoustroje Gram „+” – panele do oznaczania lekowrażliwości metodą automatyczną - - wykonwaca dołączy pełną listę dostępnych w ofercie testów | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Bakterie beztlenowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Brucella Agar z krwią na płytkach | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Beztlenowce - panel do oznaczania identyfikacji metodą automatyczną | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Beztlenowce – panel do oznaczania lekowrażliwości metodą manualną | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Podłoża do hodowli bakterii beztlenowych z krwi i płynów ustrojowych | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Podłoża do hodowli bakterii beztlenowych z krwi i płynów ustrojowych z inhibitorem | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Generator warunków beztlenowych | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Grzyby drożdżopodobne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Podłoże agarowe Sabourauda z dodatkiem gentamycyny i chloramphenicolu na płytkach | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Drożdżaki – panel do oznaczania identyfikacji metodą automatyczną | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Drożdżaki – panel do oznaczania lekowrażliwości metodą automatyczną | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Podłoże chromogenne do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Podłoże hodowlano - transportowe dla grzybów drożdżopodobnych, pleśniowych i dermatofitów | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Agar RPMI z glukozą i MOPS o średnicy płytki 90 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Paski plastikowe z gradientem stężeń leki przeciwgrzybowe (m.in. flukonazol, amfoterycyna B, kaspofungina) wykonwaca dołączy pełna liste dostepnych w ofercie pasków | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Inne testy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania paciorkowców grupy A w wymazach z gardła | 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania Rota i Adenowirusów | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Szybki test do wykrywania karbapenemaz klasy A, B i D u pałeczek z rodziny Enterobacteriacea, Pseudomonas i Acinetobacter | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Podłoże chromogenne do wykrywania karbapenemaz u pałeczek z rodziny Enterobacteriacea, | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Odczynniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Odczynniki i materiały niezbędne do wykonania testów automatycznych (wg potrzeby rozszerza tabele oferent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | Części zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Części zużywalne niezbędne do prawidłowego wykonania testów automatycznych (wg potrzeby rozszerza tabele oferent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x |  |  |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych produktów  z uwagi na możliwość zmiany metody diagnostycznej.

Nie wypełnienie  tabeli parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie ofert.

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 1b

Zapotrzebowanie na materiały konserwacyjne i eksploatacyjne potrzebne do zapewnienia ciągłości pracy analizatorów.

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x |  |  |

Wypełnia Wykonawca uwzględniając wszystkie produkty potrzebne do wykonania podanej ilości oznaczeń na 36 miesięcy.

Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

W przypadku nie umieszczenia w specyfikacji jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych produktów  z uwagi na możliwość zmiany metody diagnostycznej.

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 1c

Dzierżawa: analizatorów oraz sprzętu dodatkowego do badań mikrobiologicznych na 36 miesięcy.

| Czynsz dzierżawny za analizatory i sprzęt dodatkowy | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ Model , Typ/ Rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator do identyfikacji drobnoustrojów i określenia ich lekowrażliwości | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Automatyczny analizator do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zamrażarka utrzymująca temperaturę do – 70 ºC, zamykana na klucz, o wymiarach głębokość do 70 cm, szerokość do 60 cm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Palnik nożny z automatycznym pedałem dostosowany do uniwersalnych butli gazowych | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chłodnia dwukomorowa o poj. 700 litrów, przeszklona z wbudowanym termometrem zewnętrznym o wymiarach 750x880x2000 cm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chłodnia poj 445 l z obiegiem powietrza i wyświetlaczem parametrów pracy, przeszklone drzwi | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Klimatyzator do kubatury około 60 m3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | x | x | x | x | x |  |  |

W czasie dzierżawy należy uwzględnić koszty przeglądów okresowych oraz usuwania awarii wraz z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi.

Naprawa, dojazd oraz części serwisowe nie wyszczególnione przez Wykonawcę w tabeli cenowej Wykonawca dostarcza na koszt własny.

Nieuwzględnione, ale  niemożliwe do przewidzenia w czasie przygotowywania oferty odczynniki Wykonawca dostarcza na koszt własny.

Do instalacji analizatorów Wykonawca dostarcza stabilne stoły oraz zapewni wyposażenie pracowni bakteriologii w meble biurowe na koszt własny.

Do instalacji analizatorów Wykonawca zapewni pakiet startowy zawierający odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatorów.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 1d

Parametry wymagalne dotyczące podłoży.

| Lp. | Parametry dotyczące podłoży - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie podłoża posiadają certyfikat ISO 9001 | TAK |  |
| 2 | Każda płytka jest zaopatrzona w nazwę, nr serii oraz datę ważności | TAK |  |
| 3 | Płytki są szczelnie zapakowane tak, by nie mogły ulec mechanicznemu uszkodzeniu | TAK |  |
| 4 | Opakowania są zaopatrzone w nazwę, nr serii i datę ważności | TAK |  |
| 5 | Do każdego opakowania jest dołączony certyfikat kontroli jakości | TAK |  |
| 6 | Do każdego opakowania podłoży są dołączone kolorowe ulotki opisane w języku polskim pozwalające łatwo zinterpretować wyniki | TAK |  |
| 7 | Gotowe podłoża są rozlane na płytki. | TAK |  |
| 8 | Wszelkie ubytki, nierówności podłoży, nieprawidłowa ich konsystencja są podstawą do reklamacji | TAK |  |
| 9 | Transport podłoży odbywa się w temperaturze 2-8ºC | TAK |  |
| 10 | Podłoża do hodowli krwi i płynów ustrojowych są zawarte w plastikowych butelkach | TAK |  |
| 11 | Hodowla z krwi bakterii i grzybów odbywa się w tym samym podłożu | TAK |  |
| 12 | Podłoża hodowlane pełnią równocześnie rolę podłoży transportowych | TAK |  |
| 13 | Wzrost na podłożach odbywa się bez konieczności dodawania substancji wzbogacających dla wzrostu drobnoustrojów w posiewach krwi | TAK |  |
| 14 | Oddzielne podłoża pediatryczne | TAK |  |
| 15 | Oddzielne podłoża z inhibitorami antybiotyków | TAK |  |
| 16 | Możliwa preinkubacja podłoży z posianym materiałem do 24 godziny | TAK |  |
| 17 | Termin ważności podłoży dla posiewów krwi min 6 miesięcy od dostawy | TAK |  |
| 18 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe pakowane oddzielnie | TAK |  |
| 19 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe zaopatrzone w kody kreskowe | TAK |  |
| 20 | Paski rekomendowane przez Narodowy Instytut Leków, pakowane w blistry lub pojedynczo | TAK |  |
| 21 | Paski i podłoża pochodzą od jednego producenta | TAK |  |
| 22 | Dostarczenie w formie pisemnej kart charakterystyki substancji/preparatów szkodliwych i niebezpiecznych dla wszystkich odczynników po podpisaniu umowy do ZDLiM. | TAK |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 1e

Parametry wymagalne dotyczące analizatora do hodowli drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości.

| Lp. | Parametry analizatora - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator z gwarancją na czas dzierżawy – rok produkcji minimum 2011 | TAK |  |
| 2 | Analizator z modułem inkubacyjno-pomiarowym, komputerem, monitorem LCD, drukarką laserową, UPS, czytnikiem kodów kreskowych i oddzielną stacją pracy do przygotowania próbek | TAK |  |
| 3 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań; napełnianie testów, inkubacja, inokulacja zawiesiny na pokładzie aparatu, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie | TAK |  |
| 4 | Możliwość inkubacji max 15 testów jednocześnie | TAK |  |
| 5 | Średni czas identyfikacji i lekowrażliwości około 6-8 godzin | TAK |  |
| 6 | Możliwość zmiany interpretacji testów lekowrażliwości | TAK |  |
| 7 | Możliwość definiowania testów lekowrażliwości | TAK |  |
| 8 | Możliwość identyfikacji drobnoustojów: Gram+, Gram-, Neisseria, Haemophilus, Corynobacterium, Beztlenowce, Drożdżaki | TAK |  |
| 9 | Możliwość osobnych oznaczeń dla testów identyfikacyjnych i lekowrażliwości | TAK |  |
| 10 | Możliwość automatycznego wykonywania lekowrażliwości: Gram-, Gram+ , Drożdżaki | TAK |  |
| 11 | Wynik lekowrażliwości podawany w MIC oraz S,I,R | TAK |  |
| 12 | Pomiar gęstości zawiesiny bakteryjnej oraz urządzenie do tego pomiaru w komplecie | TAK |  |
| 13 | Wykrywanie mechanizmów oporności: MRSA, MRSE, ESBL, MLSB, MBL, HLAR, VRE, VISA, GISA, KPC | TAK |  |
| 14 | Testy do lekowrażliwości dostosowane do wymogów EUCAST oraz zalecanych przez Konsultanta Krajowego ds. Mikrobiologii | TAK |  |
| 15 | Automatyczny odczyt testów bez dodawania dodatkowych odczynników | TAK |  |
| 16 | Możliwość wprowadzania testów definiowanych przez Zamawiającego | TAK |  |
| 17 | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności (oprogramowanie alertowe) | TAK |  |
| 18 | Oddzielny program do kontroli jakości | TAK |  |
| 19 | Zaawansowany system export przygotowany w oparciu o bazę wiedzy o fenotypach zawierający dane z naukowych publikacji światowych z podaniem wskazówek terapeutycznych | TAK |  |
| 20 | Możliwość przeprowadzenia analiz statystycznych i epidemiologicznych w oparciu o system informatyczny | TAK |  |
| 21 | Dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do systemu informatycznego | TAK |  |
| 22 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE | TAK |  |
| 23 | Instrukcja obsługi analizatora i instrukcje wykonania testów w języku polskim | TAK |  |
| 24 | Autoryzowany serwis dostępny całą dobę | TAK |  |
| 25 | Reakcja serwisu i usunięcie awarii do 24 godzin od jej wystąpienia | TAK |  |
| 26 | W przypadku przedłużającego się czasu usunięcia awarii Oferent pokrywa koszty wykonania badań u zewnętrznych podwykonawców | TAK |  |
| 27 | Okresowe przeglądy serwisowe w ramach gwarancji, materiały zużywalne potrzebne do przeglądu zapewnia bezpłatnie Oferent | TAK |  |

Tabela 1f

Parametry wymagalne dotyczące analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych.

| Lp. | Parametry analizatora - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator z gwarancją na czas dzierżawy – rok produkcji minimum 2011 | TAK |  |
| 2 | Hodowla i detekcja drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu | TAK |  |
| 3 | Jednoznaczna, wizualna zmiana zabarwienia sensora butelki dodatniej, preinkubowanej | TAK |  |
| 4 | Ilość miejsc pomiarowych min 50 - 60 | TAK |  |
| 5 | Komputer do obsługi aparatu pozwalający na rejestrację pacjenta, tworzenie zestawień, podgląd prób, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu | TAK |  |
| 6 | Butelki plastikowe | TAK |  |
| 7 | Dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do systemu informatycznego | TAK |  |
| 8 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE | TAK |  |
| 9 | Instrukcja obsługi analizatora i instrukcje wykonania testów w języku polskim | TAK |  |
| 10 | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 11 | Autoryzowany serwis dostępny całą dobę | TAK |  |
| 12 | Reakcja serwisu i usunięcie awarii do 24 godzin od jej wystąpienia | TAK |  |
| 13 | W przypadku przedłużającego się czasu usunięcia awarii Oferent pokrywa koszty wykonania badań u zewnętrznych podwykonawców | TAK |  |
| 14 | Okresowe przeglądy serwisowe w ramach gwarancji, materiały zużywalne potrzebne do przeglądu zapewnia bezpłatnie Oferent | TAK |  |

Nie wypełnienie  tabeli parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie ofert.

Wykonawca wygrywający przetarg musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją, aby praca diagnostyczna Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii nie została przerwana.

Wykonawca zapewni gwarancję oraz serwis sprzętu i oprogramowania systemu informatycznego Marcel w części Mikrobiologicznej ZDLiM w okresie 36 miesięcy                                                                                                                                                                                         W ramach dzierżawy wykonawca dostarczy serwer, 3 stacje robocze oraz drukarkę laserową niezbędne do prawidłowej pracy wyżej wymienionego systemu informatycznego

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń

woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 1g

Parametry jakościowe oceniane

| Lp. | Parametry jakościowe oceniane - opis | TAK/NIE | TAK - 5 punktów NIE - 0 punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Parametry dotyczące podłoży i testów - opis |  |  |
| 1 | Paski do oznaczania MIC plastikowe |  |  |
| 2 | Terminy ważności podłóż minimum 4 tygodnie |  |  |
| 3 | Podłoża z żeberkami wentylacyjnymi |  |  |
| B | Parametry dotyczące analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi - opis |  |  |
| 1 | Oprogramowanie graficzne |  |  |
| 2 | Naklejki na butelkach w języku polskim |  |  |
| 3 | Kolorymetryczna metoda odczytu |  |  |
| C | Parametry dotyczące analizatora do hodowli drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości |  |  |
| 1 | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości |  |  |
| 2 | Kolorymetryczna metoda identyfikacji |  |  |
| Razem punktów |  |  |

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń

woli   wraz z pieczątką imienną

Pakiet 2

Tabela 2a

Testy lateksowe i immunochromatograficzne

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Test Waaler-Rose -test lateksowy do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy ludzkiej | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test ASO - test lateksowy do jakościowego i półilościowego oznaczania antystreptolizyn O w surowicy ludzkiej | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test RPR - test lateksowy do jakościowej i półilościowej diagnostyki w kierunku kiły w surowicy ludzkiej | 3750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test lateksowy do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy ludzkiej | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test immunoenzymatyczny (ELISA) do wykrywania antygenu Giardia lamblia w kale | 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Chlamydia trachomatis u kobiet (wymazy szyjkowe) i mężczyzn (mocz,wymazy z cewki moczowej) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kasetkowy test immunochromatograficzny wykrywania GDH | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania toksyn Clostridium difficile | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania wirusa syncytium nabłonka oddechowego RSV z wymazówkami do pobierania materiału | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Szybki test immunochromatofraficzny do wykrywania antygenów Campylobacter w kale | 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania przeciwciał H Pylori w surowicy | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x |  |  |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych produktów  z uwagi na możliwość zmiany metody diagnostycznej.

W przypadku nie umieszczenia w specyfikacji jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami

zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

Nie wypełnienie  tabeli parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie ofert.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 2b

Parametry wymagalne dotyczące przedmiotów zamówienia.

| Lp. | Parametry dotyczące podłoży - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie odczynniki posiadają certyfikat ISO 9001 | TAK |  |
| 2 | Opakowania są zaopatrzone w nazwę, nr serii i datę ważności | TAK |  |
| 3 | Testy lateksowe w zestawach z kontrolkami, mieszadłami, płytkami reakcyjnymi, bagietkami i innymi akcesoriami niezbędnymi do prawidłowego wykonania testów | TAK |  |
| 4 | Testy immunochromatograficzne zawierające wszelkie akcesoria niezbędne do prawidłowego wykonania testów | TAK |  |
| 5 | Test immunoenzymatyczny do wykrywania antygenu Giardia lamblia w kale kompatybilny z czytnikiem płytek Asys Expert Plus firmy Biogenet | TAK |  |
| 6 | Do każdego opakowania są dołączone ulotki opisane w języku polskim pozwalające łatwo zinterpretować wyniki | TAK |  |
| 7 | Data ważności poszczególnych testów minimum 6 miesięcy | TAK |  |
| 8 | Dla poz. 7 - ujemna wartość predykcyjna NPV powinna wynosić powyżej 99%. Wymagany jest test do wykrywania antygenu GDH Clostridium difficile , którego parametry kliniczne: czułości, specyficzności, NPV i PPV zostały zwalidowane na minimum 500 próbach klinicznych. Wykrywalność antygenu GHD powinna być 10ng/ml w próbce matrycy kału. Do oferty przetargowej należy dołączyć instrukcję producenta testu, która potwierdzi wszystkie wymienione wymagania odnośnie testu w kierunku GDH. | TAK |  |
| 9 | Dostarczenie w formie pisemnej kart charakterystyki substancji/preparatów szkodliwych i niebezpiecznych dla wszystkich odczynników po podpisaniu umowy do ZDLiM. | TAK |  |

Tabela 2c

Parametry jakościowe oceniane

| Lp. | Parametry jakościowe oceniane - opis | TAK/NIE | TAK - 5 punktów NIE - 0 punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostudzienkowy immunoenzymatyczny test w kasetce do równoczesnego oznaczania GDH i toksyn A i B. (dotyczy punktów: 9 i 10 - tab.2a) |  |  |
| Razem punktów |  |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z piec

Pakiet 3

Tabela 3a

Testy lateksowe

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Szybki test lateksowy do wykrywania S.aureus zawierający p/ciała monoklonalne anty-S. aureus | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szybki test lateksowy z ekstrakcją kwasową dla paciorkowców z grup: A, B, C, D, F, G | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Testy do różnicowania drobnoustrojów z płynu mózgowo-rdzeniowego | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x |  |  |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych produktów  z uwagi na możliwość zmiany metody diagnostycznej.

W przypadku nie umieszczenia w specyfikacji jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami

zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

Nie wypełnienie  tabeli parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie ofert.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 3b

Parametry wymagalne dotyczące przedmiotów zamówienia.

| Lp. | Parametry dotyczące podłoży - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie odczynniki posiadają certyfikat ISO 9001 | TAK |  |
| 2 | Opakowania są zaopatrzone w nazwę, nr serii i datę ważności | TAK |  |
| 3 | Testy lateksowe w zestawach z kontrolkami, mieszadłami, płytkami reakcyjnymi, bagietkami i innymi akcesoriami niezbędnymi do prawidłowego wykonania testów | TAK |  |
| 4 | Do każdego opakowania są dołączone ulotki opisane w języku polskim pozwalające łatwo zinterpretować wyniki | TAK |  |
| 5 | Data ważności poszczególnych testów minimum 6 miesięcy | TAK |  |
| 6 | Dla pozycji nr 3 - data ważności testów z minimum 8 miesięcy - |  |  |
| 7 | Dostarczenie w formie pisemnej kart charakterystyki substancji/preparatów szkodliwych i niebezpiecznych dla wszystkich odczynników po podpisaniu umowy do ZDLiM. | TAK |  |

Wykonawca dostarczy w ramach dzierżawy łaźnię wodną do inkubacji testu z poz. nr 3 - tab.3a (spełniającą wymogi zawarte w instrukcji testu).

Tabela 3c

Parametry jakościowe oceniane

| Lp. | Parametry jakościowe oceniane - opis | TAK/NIE | TAK - 5 punktów NIE - 0 punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dla pozycji nr 3 - data ważności testów minimum 12 miesięcy - |  |  |
| Razem punktów |  |  |

Tabela 3d

Dzierżawa łaźni wodnej na 36 miesięcy.

| Czynsz dzierżawny za analizatory i sprzęt dodatkowy | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ Model , Typ/ Rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łaźnia wodna | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | x | x | x | x | x | x | x |

Okresowe przeglądy serwisowe w ramach gwarancji, materiały zużywalne potrzebne do przeglądu zapewnia bezpłatnie Oferent

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Pakiet 4

Tabela 4a

Testy do wykrywania H.pylorii

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Testy do wykrywania antygenu H.pylori w kale | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x |  |  |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych produktów  z uwagi na możliwość zmiany metody diagnostycznej.

Nie wypełnienie  tabeli parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie ofert.

Tabela 4b

Parametry wymagalne dotyczące przedmiotów zamówienia.

| Lp. | Parametry wymagalne - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test kasetkowy wykrywający antygen H.pylorii w próbkach kału | TAK |  |
| 2 | Metoda immunochromatograficzna jakościowa | TAK |  |
| 3 | Każdy test pakowany indywidualnie, hermetycznie zamknięty | TAK |  |
| 4 | Możliwość przechowywania próbki kału w temperaturze lodówkowej przez 72 godz. | TAK |  |
| 5 | Termin ważności testów minimum 1 rok | TAK |  |
| 6 | Dostarczenie w formie pisemnej kart charakterystyki substancji/preparatów szkodliwych i niebezpiecznych dla wszystkich odczynników po podpisaniu umowy do ZDLiM. | TAK |  |

Tabela 4c

Parametry jakościowe oceniane

| Lp. | Parametry jakościowe oceniane - opis | TAK/NIE | TAK - 5 punktów NIE - 0 punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czułość 32ng/ml urazy – wymagane materiały potwierdzające |  |  |
| Razem punktów |  |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Pakiet 5

Tabela 5a

Odczynniki do wykrywania w moczy wolnych łańcuchów lekkich

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Odczynniki do wykrywania w moczy wolnych łańcuchów lekkich kappa i lambda | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x |  |  |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych produktów  z uwagi na możliwość zmiany metody diagnostycznej.

Nie wypełnienie  tabeli parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie ofert.

Tabela 5b

Parametry wymagalne dotyczące przedmiotów zamówienia.

| Lp. | Parametry wymagalne - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test immunochromatograficzny wykorzystujący technologię bocznej immunochromatografii przepływowej na nitrocelulozowej membranie | TAK |  |
| 2 | Pasek testowy powinien zawierać wewnętrzną kontrolę działania | TAK |  |
| 3 | Pasek testowy powinien zawierać odpowiednie pola do wykrywania wolnych łańcuchów lekkich kappa i lambda | TAK |  |
| 4 | Termin ważności odczynników min 1 rok | TAK |  |
| 5 | Testy posiadają znak CE | TAK |  |
| 6 | Dostarczenie w formie pisemnej kart charakterystyki substancji/preparatów szkodliwych i niebezpiecznych dla wszystkich odczynników po podpisaniu umowy do ZDLiM. | TAK |  |

Tabela 5c

Parametry jakościowe oceniane

| Lp. | Parametry jakościowe oceniane - opis | TAK/NIE | TAK - 5 punktów NIE - 0 punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czułość 32ng/ml ureazy |  |  |
| Razem punktów |  |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną)