Załącznik nr 2b -  Specyfikacja – opis przedmiotu zamówienia dotycząca pakietu nr 1 Meble medyczne Oddział Dziecięcy

| Szafa lekarska dwudrzwiowa przeszklona – dotyczy kompletu 1a) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Drzwi górne przeszklone, dolne pełne, boki pełne Wyposażenie: góra 3x półki, dół 1x półka Wykonanie: Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL; wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej; nóżki o wysokości 100 mm z możliwością wypoziomowania. |

| Szafa lekarska dwudrzwiowa bez szyb – dotyczy kompletu 1b) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Front: drzwi pełne, szuflady Wyposażenie: dół 2x szuflady, góra 2x półka Wykonanie: Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL; wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej; nóżki o wysokości 100 mm z możliwością wypoziomowania. |

| Szafa jednodrzwiowa przeszklona – dotyczy kompletu 1c) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Front: drzwi przeszklone, boki pełne Wyposażenie: 4x półka Wykonanie: Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL; wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej; nóżki o wysokości 100 mm z możliwością wypoziomowania. |

| Szafki wiszące dwudrzwiowe – dotyczy kompletu 1d) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Front: drzwi pełne Wyposażenie: 1x półka Wykonanie: Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL; wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej. |

| Szafki stojące zamykane z blatem roboczym – dotyczy kompletu 1e) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Front: drzwi pełne, szuflada pod blatem Wyposażenie: 1x szuflada, 1x półka Wykonanie: Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL; wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej; nóżki o wysokości 100 mm z możliwością wypoziomowania. |

| Asystor – dotyczy kompletu 1f) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wyposażenie: 1x szuflada, 1x szafka jednodrzwiowa Wykonanie: Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL; wypełnienie płyta meblowa obustronnie laminowana, podstawa chromowana, pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite: 500x500x800 mm |